## Sheet1
分 布 式 电 站 电 量 表 |  |  | 分 布 式 电 站 投 资 表（平时段）
价 格 明 细
年发电量计算公式 | 年发电量（kwh）= 太阳能组件功率(kw) x年有效发电量 |  | 太阳能组件 | 单价（元） | 安装、设备容量（w） | 总价（元）
装机量（瓦） | 63765 |  | 组件 | 1.69 | 63765 | 107762.85
平均年有效发电量 | 1.25 |  | 电缆、桥架、支架 | 0.25 | 63765 | 15941.25
平均月发电量(度电) | 6642.1875 |  | 逆变器、并网柜 | 0.26 | 60000 | 15600
平均年发电量(度电) | 79706.25 |  | 配重块、辅材 | 0.12 | 63765 | 7651.8
基准电费 | 峰值电价 | 1.1822 | 安装与并网费用 | 0.12 | 63765 | 7651.8
| 平值电价 | 0.6639 | 合计 | 2.44 |  | 154607.7
电费折扣（百分比） | 0.75 |  | 收 益 率 测 算
折扣后电价（度/元） | 0.69229 |  | 电站投资成本 | 154607.7
工厂用月电量(度电) | 6377 |  | 电费结算费用（年/元） | 51498.5568
电站供工厂用电量比例（100%） | 90% |  | 投资回收期（年） | 3.0022
电站上网电量（100%） | 10% |  | 年化收益率 | 33.31%
备注：（1）1、7、8、9、12月份电价打折后为0.6937元/度电；（2）电价根据发改委2022年9月份公布的10kv两部制1-10千伏电压等级的电价表为基准进行计算。