## 地面电站
****集中式地面光伏电站典型参考造价（元/瓦)
编号 | 科目 | 平地光伏电站
| 容量（MW） | 20 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 备注
一 | 工程费 | 3.247 | 2.2144 | 3.1028 | 3.0686 | 3.041 | 2.3034 | 2.9567
1 | 光伏场区工程 | 2.842 | 1.8634 | 2.837 | 2.832 | 2.832 | 1.9334 | 2.7834
1.1 | 光伏场区设备 | 2.5158 | 1.5658 | 2.5158 | 2.5158 | 2.5158 | 1.5658 | 2.5158
1.1.1 | 组件 | 1.95 | 1 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1 | 1.95 | 545W双玻双面组件，单面组件降低0.05元/W
1.1.2 | 支架 | 0.27584 | 0.27584 | 0.27584 | 0.27584 | 0.27584 | 0.27584 | 0.27584 | 固定支架，按32t/MW考虑,单价按8620元/t（含运费）
1.1.3 | 逆变器（箱逆变一体机） | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3150箱逆变一体机
1.1.3 | 汇流箱 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
1.1.5 | 线缆 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 铝芯
1.2 | 光伏场区建筑工程 | 0.1462 | 0.11753 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.11753 | 0.11753
1.2.1 | 桩基基础费用-灌注桩 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 按每56块板7排桩计算，桩长1.5m
1.2.2 | 箱变基础费用 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 0.0095238 | 3万元/座
1.2.3 | 光伏厂区场平 | 0.01334 | 0.002668 | 0.01334 | 0.01334 | 0.01334 | 0.002668 | 0.002668 | 按部分位置需平整场地并进行施工作业
1.2.4 | 道路、围栏 | 0.02 | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 部分位置为铺设20cm厚碎石道路，1.8m高镀锌围栏
1.2.5 | 集电线路工程、接地土方 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
1.3 | 光伏场区安装工程 | 0.18 | 0.18 | 0.175 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.15
2 | 开关站/升压站 | 0.355 | 0.325 | 0.2455 | 0.2176 | 0.193 | 0.355 | 0.16
2.1 | 站区设备 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12
2.1.1 | 35KV开关站设备 | 0.25
2.1.1 | 110KV升压站设备 |  | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12
2.2 | 站区安装工程 | 0.05 | 0.035 | 0.0325 | 0.028 | 0.023 | 0.1 | 0.02
2.2.1 | 35KV开关站安装工程 | 0.065
2.2.1 | 110KV升压站安装工程 |  | 0.035 | 0.0325 | 0.028 | 0.023 | 0.1 | 0.02
2.3 | 站区建筑工程 | 0.055 | 0.05 | 0.033 | 0.0296 | 0.03 | 0.125 | 0.02
2.3.1 | 35KV开关站建筑工程 | 0.055
2.3.1 | 110KV升压站建筑工程 |  | 0.05 | 0.033 | 0.0296 | 0.03 | 0.125 | 0.02
3 | 其他工程 | 0.05 | 0.026 | 0.02025 | 0.019 | 0.016 | 0.015 | 0.013333
3.1 | 前期道路、水、电、通信 | 0.025 | 0.01 | 0.00625 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.0023333
3.2 | 其他（水保、环保工程等） | 0.025 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011
二 | 外线工程（含清赔） | 0.235 | 0.236 | 0.1475 | 0.118 | 0.078667 | 0.1755 | 0.058667
1.1 | 35KV外线工程（含清赔） | 0.195 | [6 empty] | 6km架空线路，65万/km
1.2 | 35kv对侧间隔工程 | 0.04 | [6 empty] | 80万元/间隔
2.1 | 110KV外线工程（含清赔） |  | 0.2 | 0.125 | 0.1 | 0.066667 | 0.1575 | 0.046667 | 21km架空线路，150万/km,双回路为单回路1.4倍
2.2 | 110kv对侧间隔工程 |  | 0.036 | 0.0225 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 180万元/间隔
三 | 光伏+（农林牧渔治理） | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
四 | 储能工程 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 储能配比15%，2h，储能系统造价1.35元/Wh
五 | 其他费用 | 0.38487 | 0.23954 | 0.18376 | 0.16757 | 0.1371 | 0.29188 | 0.099892
1 | 土地费用（不含耕地占用税） | 0.0525 | 0.0315 | 0.0225 | 0.0195 | 0.0155 | 0.00612 | 0.0115 | 暂按：租金100元/亩，据实调整，全面考虑土地费用（作为暂列为水利协调费）
1.1 | 征地费用 | 0.045 | 0.024 | 0.015 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.004
1.2 | 首年土地租金 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0075 | 0.00012 | 0.0075 | 首年租金计入建设成本，不在测算模型中计算运营成本
1.3 | 清赔、补偿费
1.4 | 水保、植被恢复费
2 | 开发费用 | 0.13 | 0.09 | 0.0675 | 0.06 | 0.05 | 0.2 | 0.04 | 含批文、委托报告编制费，差旅费、咨询服务费、勘察费
2.1 | 开发费 | 0.13 | 0.09 | 0.0675 | 0.06 | 0.05 | 0.2 | 0.04
2.2 | 咨询费
3 | 业主管理费 | 0.13 | 0.068 | 0.0525 | 0.05 | 0.04 | 0.035 | 0.025 | 环评/水保/消防等专项验收、质检检测、电网验收、项目验收、工程结算、现场办公、建设管理费用
4 | 设计、勘察费 | 0.025 | 0.02 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.035 | 0.008 | 光伏区、升压站设计费，不含勘察费
5 | 监理费 | 0.01525 | 0.0145 | 0.0095 | 0.0094 | 0.007 | 0.005 | 0.004
6 | 工程保险费 | 0.0081176 | 0.0055359 | 0.007757 | 0.0076716 | 0.0076026 | 0.0057584 | 0.0073917
7 | 生产准备费 | 0.024 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004
六 | 不可预见费 | 0.069641 | 0.049007 | 0.065006 | 0.063733 | 0.062394 | 0.049577 | 0.060307
静态总投资 |  | 4.3615 | 3.1639 | 3.924 | 3.8429 | 3.7442 | 3.2453 | 3.6006
七 | 建设期利息 | 0.049439 | 0.032279 | 0.048188 | 0.047831 | 0.063298 | 0.040418 | 0.062821
动态总投资 |  | 4.411 | 3.1962 | 3.9722 | 3.8908 | 3.8075 | 3.2857 | 3.6634 | 6.5715
不含储能投资 |  | 4.006 | 2.7912 | 3.5672 | 3.4858 | 3.4025 | 2.8807 | 3.2584 | 5.7615
备注：①1兆瓦等于1000千瓦，1兆瓦等于1000000瓦。②光伏组件暂按1元/瓦计算，由于组件等材料均为动态的，暂按按3.286元／瓦计算（含15%储能配置），总量200兆瓦算总投资金额为：3.32元／瓦*200000000瓦=6.57亿元。③1块555W的光伏板占地面积2.5m²，1万平方的地面/楼顶一般可以做1000000W（如果基本没有阻档，甚至可以做1500000，最终以发改那里备案的容量为准）