## 01工程总概算表
01工程总概算表
编号 | 工程或费用名称 | 设备购置费(万元) | 建安工程费(万元) | 其他费用(万元) | 合计(万元) | 占总投资比例（%）
一 | 施工辅助工程 |  | 3 |  | 3 | 0.6159
1 | 施工供电工程 |  | 3 |  | 3
2 | 施工供水工程 |  | 0.5 |  | 0.5
二 | 设备及安装工程 | 147.352 | 24.1022 |  | 171.4542 | 53.6516
1 | 发电设备及安装工程 | 147.352 | 22.3267 |  | 169.6787
2 | 其他设备及安装工程 |  | 1.7756 |  | 1.7756
三 | 建筑工程 |  | 66.8353 |  | 66.8353 | 22.696
1 | 发电场工程 |  | 44.675 |  | 44.675
2 | 总图 |  | 21.3603 |  | 21.3603
3 | 辅助设施 |  | 0.8 |  | 0.8
4 | 其他工程
四 | 其他费用 |  |  | 74.1614 | 74.1614 | 20.1264
1 | 项目建设用地费 |  |  |  | 0
2 | 项目建设管理费 |  |  | 38.2352 | 38.2352
3 | 生产准备费 |  |  | 2.1485 | 2.1485
4 | 勘察设计费 |  |  | 23.58 | 23.58
5 | 其他税费 |  |  | 4.5 | 4.5
| 一至四部分投资合计 |  |  |  | 315.451 | 97.09
五 | 基本预备费 |  |  |  | 4.549 | 1.9419
| 工程静态投资（一～五）部分合计 |  |  |  | 320 | 99.0319
六 | 价差预备费
| 建设投资 |  |  |  | 0 | 99.0319
七 | 建设期利息 |  |  |  | 5.0208 | 0.9681
八 | 工程总投资（一～七）部分合计 |  |  |  | 325.0208 | 100
| 单位千瓦的静态投资（元/千瓦） |  |  |  | 8000
| 单位千瓦的动态投资（元/千瓦） |  |  |  | 8125.52

## 02施工辅助工程概算表
02施工辅助工程概算表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） | 节点编号 | 父节点编号 | 单价编号
一 | 施工辅助工程 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | -1
1 | 施工供电工程 |  | 0 | 0 | 3 | 24 | 1
1.1 | 供电线路 | km | 0 | 0 | 3 | 25 | 24
1.1.1 | 施工供电 | 项 | 1 | 30000 | 3 | 26 | 25
2 | 施工供水工程 |  | 0 | 0 | 0.5 | 27 | 1
2.1 | 施工水源工程 |  | 0 | 0 | 0.5 | 68 | 27
2.1.1 | 施工供水 | 项 | 1 | 5000 | 0.5 | 69 | 68

## 03设备及安装工程概算表
03设备及安装工程概算表
编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  | 合计（元） |  |  | 合计（万元） | 节点编号 | 父节点编号 | 单价编号
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 主材费 | 设备费 | 安装费 | 主材费
二 | 设备及安装工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.352 | 24.1022 | 65.9478 | 234.9422 | 1 | -1
1 | 发电设备及安装工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.352 | 22.3267 | 65.2635 | 234.9422 | 2 | 1
1.1 | 光伏阵列设备及安装工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.352 | 22.3267 | 65.2635 | 234.9422 | 115 | 2
1.1.1 | 太阳能组件990*1620mm，270W，系统电压800V | 块 | 1482 | 860 | 16 | 0 | 127.452 | 2.3712 | 0 | 129.8232 | 151260999 | 115
1.1.2 | 光伏支架安装及主材 热镀锌厚度0.65mm材质Q235B | t | 63.6 | 0 | 1000 | 7800 | 0 | 6.36 | 49.608 | 55.968 | 151262160 | 115
1.2 | 逆变及变配电设备及安装工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 2
1.2.1 | MC4接头 DC=1000V 工作电压30A | 对 | 260 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0.078 | 0.26 | 0.338 | 151263889 | 118
1.2.2 | 三项逆变器 50kW组串式逆变器、需直流侧负极接地、交流侧0.4kV输出；5路MPPT输入，系统最大效率98.6% | 台 | 8 | 20000 | 400 | 0 | 16 | 0.32 | 0 | 16.32 | 151265473 | 118
1.2.3 | 交流配电柜 输入电压380V，四进一出 | 台 | 2 | 8000 | 370 | 0 | 1.6 | 0.074 | 0 | 1.674 | 152079530 | 118
1.2.4 | 并网配电柜 预留电表位，互感器位，带自动投合功能。 | 台 | 1 | 8000 | 160 | 0 | 0.8 | 0.016 | 0 | 0.816 | 304159062 | 118
1.2.5 | 逆变器、配电柜安装支架 | 付 | 11 | 0 | 15 | 80 | 0 | 0.0165 | 0.088 | 0.1045 | 456238593 | 118
1.3 | 电缆及其附件部分 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2
1.3.1 | 直流光伏电缆 敷设 | m | 13000 | 0 | 5.606 | 0 | 0 | 7.2878 | 0 | 7.2878 | 126 | 125 | AG0002
1.3.2 | 直流光伏电缆 PFG1169(PV1-F)-1×4mm2 | m | 13000 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 5.46 | 5.46 | 127 | 125
1.3.3 | 逆变器交流电缆敷设 | m | 1240 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 1.4632 | 0 | 1.4632 | 1215 | 125 | AG0027
1.3.4 | 逆变器交流电缆 ZRC-YJV22-0.6/1kv 3×35mm2+2*16mm2 | m | 1240 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 1840 | 125
1.3.5 | 汇流套件 HL-2T (2*1.2m)+1*1m | 套 | 20 | 0 | 20 | 200 | 0 | 0.04 | 0.4 | 0.44 | 912477187 | 125
1.3.6 | 汇流套件 HL-3T (2*1.8m+1*0.5m)+1*1m | 套 | 16 | 0 | 20 | 300 | 0 | 0.032 | 0.48 | 0.512 | 1824954375 | 125
1.3.7 | 接地电缆敷设 | m | 1240 | 0 | 19.092 | 0 | 0 | 2.3674 | 0 | 2.3674 | 1824954376 | 125 | AG0034
1.3.8 | 接地电缆 BVR-1×16mm2 | m | 200 | 0 | 0 | 11.59 | 0 | 0 | 0.2318 | 0.2318 | 1824955001 | 125
1.3.9 | GPRS无线数据采集系统 监控电站运行状况。含3年网络数据服务费和GPRS流量费 （统一品牌平台） | 套 | 1 | 15000 | 6853.506 | 0 | 1.5 | 0.68535 | 0 | 2.1854 | 1824957291 | 125 | AG0078
1.3.10 | PVC穿线管敷设 DN50 | m | 700 | 0 | 12.247 | 0 | 0 | 0.85729 | 0 | 0.85729 | 1824957425 | 125 | AG0014
1.3.11 | PVC穿线管主材 DN50 | m | 600 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1824957560 | 125
1.3.12 | PVC穿线管弯头 DN50 | 件 | 500 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0.35 | 1.5 | 1.85 | 1824957695 | 125
1.4 | 电缆防火 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2
1.4.1 | 防火堵料安装 | t | 0.02 | 0 | 3970.319 | 0 | 0 | 0.0079406 | 0 | 0.0079406 | 136 | 135 | AG0006
1.4.2 | 防火堵料主材 | kg | 20 | 0 | 0 | 7.842 | 0 | 0 | 0.015684 | 0.015684 | 236 | 135
2 | 其他设备及安装工程 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7756 | 0.68429 |  | 65 | 1
2.4 | 光伏场接地 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 65
2.4.1 | 接地敷设 热浸镀锌扁钢-40×4 | m | 900 | 0 | 19.092 | 0 | 0 | 1.7183 | 0 | 1.7183 | 633 | 632 | AG0034
2.4.2 | 避雷扁钢 热浸镀锌扁钢-40×4主材 | t | 1.104 | 0 | 0 | 5896 | 0 | 0 | 0.65092 | 0.65092 | 45167 | 632
2.4.3 | 接地敷设 接地极 | m | 30 | 0 | 19.092 | 0 | 0 | 0.057276 | 0 | 0.057276 | 1824958329 | 632 | AG0034
2.4.4 | 水平接地极 接地极 | t | 0.0566 | 0 | 0 | 5896 | 0 | 0 | 0.033371 | 0.033371 | 634 | 632

## 04建筑工程概算表
04建筑工程概算表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 节点编号 | 父节点编号 | 单价编号
三 | 建筑工程 |  | 0 | 0 | 66.8353 | 1 | -1
1 | 发电场工程 |  | 0 | 0 |  | 2 | 1
1.1 | 光伏支架基础工程 |  | 0 | 0 | 44.675 | 226 | 2
1.1.1 | 开挖立柱基础 | m3 | 507 | 30 | 1.521 | 23228 | 226
1.1.2 | 混凝土基础垫层 三七灰土 | m3 | 346 | 115 | 3.979 | 23721 | 226
1.1.3 | C30 支架墩 | m3 | 515 | 650 | 33.475 | 23962 | 226
1.1.4 | C30 支架墩 钢筋 | t | 7.1 | 6000 | 4.26 | 24343 | 226
1.1.5 | U型地脚螺栓 | t | 1.8 | 8000 | 1.44 | 24619 | 226
2 | 总图 |  | 0 | 0 | 21.3603 | 24 | 1
2.1 | 光伏场围栏 |  | 0 | 0 | 0 | 289 | 24
2.1.1 | 光伏场围栏(围栏材料费)：1.8m绿塑外皮，隔3m一立柱（根据现场确定） | m | 940 | 65 | 6.11 | 290 | 289
2.1.2 | 光伏场围栏(围栏基础及围栏安装) | m | 940 | 5.5 | 0.517 | 291 | 289
2.2 | 场地平整 |  | 0 | 0 | 0 | 296 | 24
2.2.1 | 场地平整：夯实系数0.9 | m3 | 11233.33 | 10 | 11.2333 | 297 | 296
2.3 | 进站大门 | 个 | 0 | 0 | 0 | 298 | 24
2.3.1 | 进站大门 |  | 0 | 0 | 0 | 299 | 298
2.3.1.1 | 进站大门 ：门垛砖混结构 高2.3m大门宽2.6m，大门热镀锌管制作（2扇） | 个 | 1 | 5000 | 0.5 | 300 | 299
2.4 | 场内排水 |  | 0 | 0 | 0 | 324 | 24
2.4.1 | 场内排水 |  | 0 | 0 | 0 | 501 | 324
2.4.1.1 | 场内排水 | 项 | 1 | 30000 | 3 | 502 | 501
3 | 辅助设施 |  | 0 | 0 | 0.8 | 57 | 1
3.1 | 辅助设施 |  | 0 | 0 | 0 | 402 | 57
3.1.1 | 站牌 | 个 | 1 | 3000 | 0.3 | 403 | 402
3.1.2 | 简介牌 | 个 | 1 | 2000 | 0.2 | 25025 | 402
3.1.3 | 安全警示牌 | 个 | 1 | 3000 | 0.3 | 50051 | 402

## 05其他费用概算表
05其他费用概算表
编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 费率/数量 | 计算基数（万元）/单价（元） | 合计（万元）
四 | 其他费用 |  |  |  | 74.1614
2 | 项目建设管理费 |  |  |  | 38.2352
2.1 | 工程前期费 | % | 0.9 | 301.7775 | 2.716
2.2 | 工程建设管理费 | % | 3.58 | 301.7775 | 10.8036
2.3 | 工程建设监理费 | % | 1.12 | 301.7775 | 3.3799
2.4 | 项目咨询服务费 | % | 2.16 | 301.7775 | 6.5184
2.5 | 项目技术经济评审费 | % | 1.72 | 301.7775 | 5.1906
2.6 | 项目验收费 | % | 2.79 | 301.7775 | 8.4196
2.7 | 工程保险费 | % | 0.4 | 301.7775 | 1.2071
3 | 生产准备费 |  |  | 301.7775 | 7.8462
3.1 | 生产准备费 | % | 2.6 | 301.7775 | 7.8462
4 | 勘察设计费 |  |  |  | 23.58
4.1 | 勘察费 | 项 | 1 | 11.6 | 11.6
4.2 | 设计费 | 项 | 1 | 11.98 | 11.98
5 | 其他税费 |  |  |  | 4.5
5.1 | 水土保持设施补偿费 | 项 | 1 | 3 | 3
5.2 | 其他并网调试费 | 项 | 1 | 1.5 | 1.5