## 分布式测算表
分布式光伏电站投资回报收益表
数据录入 | provincia
安装地点 | 浙江
用户类型 | 屋顶
平均年损耗 | 0 | kWh/年 | 自发自用比例 |  | 脱硫煤标杆电价 | 工业电价 | 折扣 | 工业电价计算
电价销售(不含税) | 0.738 | 元/kWh | 自发自用 | 80% | 0.457 | 0.82 | 90% | (0.941*6+0.457*2)/8
电价补贴 | 0.52 | 元/kWh | 政府上网 | 20% |  | 国家度电补贴（20年） | 浙江省度电补贴（20）年 | 宁波市度电补贴（5年0.1转换成20年）
光照条件 | 1091 | kWh/Kw |  |  |  | 0.42 | 0.1
上网电价 | 0.977
自发自用电价 | 1.258
电站数据
装机容量（MW) | 0.51 | MW
年最大发电量 | 556410 | kWh
电站发电损失
其他潜在损耗
每kw年净发电量 | 1091 | kWh
电站年净发电量 | 556410 | kWh
发电量年度损失 | 0.8%
使用寿命 | 25 | 年
经济性分析
原始投资 | 3487.1795 | 元/kW
| 3487179.4872 | 元
每W造价 | 8
投资金额（含税） | 4080000
所得税低扣
管理成本 | 20400 | 元/年 | 0.5%
维护成本 | 20400 | 元/年 | 0.5% | 欧洲的费用在15-25欧元/kW，国内按投资额的1%来计算或收入的4%来测算约80元/Kw
维修年限 |  | 年
年度保险费用 | 4080 | 元/年 | 0.1% | 按按千分之一来计算
保险年限 | 25 | 年
售电价格 | 0.738 | 元/kWh
年电价上涨幅度
电价补贴 | 0.52 | 元/kWh
宁波市5年补贴 | 0.1
贷款
贷款比例 | 70%
贷款金额 | 2856000 | 元
年利率 | 7%
贷款期限 | 10 | 年
预计分期偿债准备金（年） | -406630.1478 | 元
电站收益分析
年自发自用发电量 |  | 480511.7838 | 476667.6895 | 472823.5952 | 468979.501 | 465135.4067 | 427322.88 | 423761.856 | 420200.832 | 416639.808 | 413078.784 | 409517.76 | 405956.736 | 402395.712 | 398834.688 | 395273.664 | 391712.64 | 388151.616 | 384590.592 | 381029.568 | 377468.544 | 373907.52 | 370346.496 | 366785.472 | 363224.448 | 359663.424
年上网发电量 |  | 122672.174 | 121690.7966 | 120709.4192 | 119728.0418 | 118746.6644 | 106830.72 | 105940.464 | 105050.208 | 104159.952 | 103269.696 | 102379.44 | 101489.184 | 100598.928 | 99708.672 | 98818.416 | 97928.16 | 97037.904 | 96147.648 | 95257.392 | 94367.136 | 93476.88 | 92586.624 | 91696.368 | 90806.112 | 89915.856
年总发电量 |  | 603183.9578 | 598358.4861 | 593533.0145 | 588707.5428 | 583882.0711 | 534153.6 | 529702.32 | 525251.04 | 520799.76 | 516348.48 | 511897.2 | 507445.92 | 502994.64 | 498543.36 | 494092.08 | 489640.8 | 485189.52 | 480738.24 | 476286.96 | 471835.68 | 467384.4 | 462933.12 | 458481.84 | 454030.56 | 449579.28
平均年发电量（万KWH) | 51.22
25年总发电量（万KWH) | 1280.4994
年 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
收入
电价销售收入 |  | 604483.824 | 599647.9534 | 594812.0828 | 589976.2122 | 585140.3416 | 537572.183 | 533092.4148 | 528612.6467 | 524132.8785 | 519653.1103 | 515173.3421 | 510693.5739 | 506213.8057 | 501734.0375 | 497254.2693 | 492774.5011 | 488294.7329 | 483814.9647 | 479335.1965 | 474855.4284 | 275943.7498 | 273315.714 | 270687.6783 | 268059.6426 | 265431.6069
上网电价补贴收入 |  | 119850.714 | 118891.9083 | 117933.1026 | 116974.2969 | 116015.4912 | 104373.6134 | 103503.8333 | 102634.0532 | 101764.2731 | 100894.493 | 100024.7129 | 99154.9328 | 98285.1527 | 97415.3725 | 96545.5924 | 95675.8123 | 94806.0322 | 93936.2521 | 93066.472 | 92196.6919 | 42718.9342 | 42312.0872 | 41905.2402 | 41498.3932 | 41091.5462
发电收入合计 |  | 724334.538 | 718539.8617 | 712745.1854 | 706950.5091 | 701155.8328 | 641945.7965 | 636596.2482 | 631246.6999 | 625897.1516 | 620547.6033 | 615198.055 | 609848.5067 | 604498.9584 | 599149.41 | 593799.8617 | 588450.3134 | 583100.7651 | 577751.2168 | 572401.6685 | 567052.1202 | 318662.6839 | 315627.8012 | 312592.9185 | 309558.0358 | 306523.1531
25年售电总额（万) | 1419.4175
税务成本
进项税 | 414974.359 | 309729.1697 | 205325.9419 | 101764.6757 | -954.6291
销项税 |  | -105245.1893 | -104403.2278 | -103561.2663 | -102719.3047 | -101877.3432 | -93274.1756 | -92496.8908 | -91719.606 | -90942.3212 | -90165.0364 | -89387.7516 | -88610.4668 | -87833.182 | -87055.8972 | -86278.6124 | -85501.3276 | -84724.0428 | -83946.758 | -83169.4732 | -82392.1884 | -46301.4156 | -45860.4497 | -45419.4839 | -44978.518 | -44537.5522
其他税项 |  | -941.6349 | -934.1018 | -926.5687 | -919.0357 | -911.5026 | -834.5295 | -827.5751 | -820.6207 | -813.6663 | -806.7119 | -799.7575 | -792.8031 | -785.8486 | -778.8942 | -771.9398 | -764.9854 | -758.031 | -751.0766 | -744.1222 | -737.1678 | -414.2615 | -410.3161 | -406.3708 | -402.4254 | -398.4801
增值税 |  |  |  |  | -103673.9338 | -101877.3432 | -93274.1756 | -92496.8908 | -91719.606 | -90942.3212 | -90165.0364 | -89387.7516 | -88610.4668 | -87833.182 | -87055.8972 | -86278.6124 | -85501.3276 | -84724.0428 | -83946.758 | -83169.4732 | -82392.1884 | -46301.4156 | -45860.4497 | -45419.4839 | -44978.518 | -44537.5522
营业税金及附加 |  |  |  |  | -10367.3934 | -10187.7343 | -9327.4176 | -9249.6891 | -9171.9606 | -9094.2321 | -9016.5036 | -8938.7752 | -8861.0467 | -8783.3182 | -8705.5897 | -8627.8612 | -8550.1328 | -8472.4043 | -8394.6758 | -8316.9473 | -8239.2188 | -4630.1416 | -4586.045 | -4541.9484 | -4497.8518 | -4453.7552
税务成本 |  | -941.6349 | -934.1018 | -926.5687 | -114960.3629 | -112976.5801 | -103436.1226 | -102574.155 | -101712.1873 | -100850.2196 | -99988.2519 | -99126.2842 | -98264.3165 | -97402.3488 | -96540.3811 | -95678.4134 | -94816.4458 | -93954.4781 | -93092.5104 | -92230.5427 | -91368.575 | -51345.8187 | -50856.8109 | -50367.8031 | -49878.7953 | -49389.7875
营业成本
管理成本 |  | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400
维修成本 |  | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400 | -20400
保险 |  | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080 | -4080
总营业成本 |  | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880
利润收入（无融资） |  | 678512.9031 | 672725.7599 | 666938.6167 | 547110.1462 | 543299.2527 | 493629.6738 | 489142.0932 | 484654.5126 | 480166.932 | 475679.3514 | 471191.7708 | 466704.1901 | 462216.6095 | 457729.0289 | 453241.4483 | 448753.8677 | 444266.2871 | 439778.7064 | 435291.1258 | 430803.5452 | 222436.8653 | 219890.9904 | 217345.1154 | 214799.2405 | 212253.3656
净利润（无融资） |  | 508884.6773 | 504544.3199 | 500203.9625 | 410332.6097 | 407474.4395 | 370222.2554 | 366856.5699 | 363490.8845 | 360125.199 | 356759.5135 | 353393.8281 | 350028.1426 | 346662.4571 | 343296.7717 | 339931.0862 | 336565.4008 | 333199.7153 | 329834.0298 | 326468.3444 | 323102.6589 | 166827.6489 | 164918.2428 | 163008.8366 | 161099.4304 | 159190.0242
现金流量表（无融资） | -4080000 | 678512.9031 | 672725.7599 | 666938.6167 | 547110.1462 | 543299.2527 | 493629.6738 | 489142.0932 | 484654.5126 | 480166.932 | 475679.3514 | 471191.7708 | 466704.1901 | 462216.6095 | 457729.0289 | 453241.4483 | 448753.8677 | 444266.2871 | 439778.7064 | 435291.1258 | 430803.5452 | 222436.8653 | 219890.9904 | 217345.1154 | 214799.2405 | 212253.3656
现金流量累进(无融资） | -4080000 | -3401487.0969 | -2728761.337 | -2061822.7204 | -1514712.5741 | -971413.3215 | -477783.6476 | 11358.4456 | 496012.9582 | 976179.8902 | 1451859.2415 | 1923051.0123 | 2389755.2024 | 2851971.8119 | 3309700.8409 | 3762942.2892 | 4211696.1568 | 4655962.4439 | 5095741.1503 | 5531032.2762 | 5961835.8214 | 6184272.6867 | 6404163.677 | 6621508.7924 | 6836308.033 | 7048561.3986
财务费用
年分期贷款额 |  | -406630.1478 | -406630.1478 | -406630.1478 | -406630.1478 | -406630.1478 | -406630.1478 | -406630.1478 | -406630.1478 | -406630.1478 | -406630.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年贷款偿付金（绝对值） |  | 406630.1478 | 406630.1478 | 406630.1478 | 406630.1478 | 406630.1478 | 406630.1478 | 406630.1478 | 406630.1478 | 406630.1478 | 406630.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
贷款利息 |  | -199920 | -185450.2897 | -169967.6996 | -153401.3282 | -135675.3108 | -116708.4723 | -96413.955 | -74698.8215 | -51463.6286 | -26601.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
每年偿还资本金 |  | -206710.1478 | -221179.8581 | -236662.4482 | -253228.8196 | -270954.8369 | -289921.6755 | -310216.1928 | -331931.3263 | -355166.5192 | -380028.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
财务费用总和 |  | -199920 | -185450.2897 | -169967.6996 | -153401.3282 | -135675.3108 | -116708.4723 | -96413.955 | -74698.8215 | -51463.6286 | -26601.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
电费收入及各费用之和 （融资期） |  | -331659.4338 | -332618.2395 | -333577.0452 | -334535.8509 | -335494.6566 | -347136.5343 | -348006.3145 | -348876.0946 | -349745.8747 | -350615.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANCATO ESBORSO+VENDUTA |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
UTILE UTENTE |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
imposte |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
TOTALE COSTI |  | -244800 | -230330.2897 | -214847.6996 | -198281.3282 | -180555.3108 | -161588.4723 | -141293.955 | -119578.8215 | -96343.6286 | -71481.9723 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44880 | -44879 | -44878 | -44877 | -44876 | -44875
年收入/支出（融资后） |  | 271882.7553 | 266095.6121 | 260308.4689 | 140479.9984 | 136669.1049 | 86999.526 | 82511.9454 | 78024.3648 | 73536.7842 | 69049.2036 | 471191.7708 | 466704.1901 | 462216.6095 | 457729.0289 | 453241.4483 | 448753.8677 | 444266.2871 | 439778.7064 | 435291.1258 | 430803.5452 | 222436.8653 | 219890.9904 | 217345.1154 | 214799.2405 | 212253.3656
最终现金流 | -1224000 | 478592.9031 | 487275.4702 | 496970.9171 | 393708.818 | 407623.9418 | 376921.2016 | 392728.1383 | 409955.6911 | 428703.3034 | 449077.3791 | 471191.7708 | 466704.1901 | 462216.6095 | 457729.0289 | 453241.4483 | 448753.8677 | 444266.2871 | 439778.7064 | 435291.1258 | 430803.5452 | 222436.8653 | 219890.9904 | 217345.1154 | 214799.2405 | 212253.3656
现金流量累进（有融资） | -1224000 | -745407.0969 | -258131.6267 | 238839.2904 | 632548.1084 | 1040172.0502 | 1417093.2518 | 1809821.3901 | 2219777.0812 | 2648480.3845 | 3097557.7636 | 3568749.5344 | 4035453.7245 | 4497670.3341 | 4955399.363 | 5408640.8113 | 5857394.6789 | 6301660.966 | 6741439.6725 | 7176730.7983 | 7607534.3435 | 7829971.2088 | 8049862.1991 | 8267207.3146 | 8482006.5551 | 8694259.9207
I财务比率
贴现率 | 8%
净现值（无融资） | 1242799.2689
净现值（融资） | 3060993.4694
回报率（无融资） | 12.4%
本金回报率（有融资） | 37.14%
投资回报表
序号 | 项目内容 | 数值
1 | 装机容量（MW） | 0.51
2 | 项目运行期限（年） | 25
3 | 平均年发电量（万KWH) | 51.22
4 | 自发自用比例 | 80%
5 | 电价优惠 | 90%
6 | 自发自用平均电价（元/KWH） | 0.738
7 | 自用补贴电价（元/KWH） | 0.52
8 | 上网电价（元/KWH） | 0.977
9 | 年均售电收入（万元） | 56.7767
10 | 25年发电销售收入总额（万元） | 1419.4175
11 | 项目投资总额(万元) | 408
12 | 自有资金(万元) | 408
13 | 投资回收期（年） | 7
14 | 回报率（无融资） | 12.4%
15 | 投资财务净现值（万元）(无融资） | 124.2799
16 | 年均节省电费支出(万元） | 4.0976
业主投资回报表（需要将折扣改成10O%)
序号 | 项目内容 | 数值
1 | 装机容量（MW） | 0.51
2 | 项目运行期限（年） | 25
3 | 平均年发电量（万KWH) | 51.22
4 | 自发自用比例 | 80%
5 | 自发自用平均电价（元/KWH） | 0.82
6 | 自发自用补贴电价（元/KWH） | 0.52
7 | 上网电价（元/KWH） | 0.977
8 | 25年发电销售收入总额（万元） | 1419.4175
9 | 项目投资总额(万元) | 408
10 | 自有资金(万元) | 408
11 | 投资回收期（年） | 7
12 | 回报率（无融资） | 12.4%
13 | 投资财务净现值（万元）(无融资） | 124.2799
合资回报表
序号 | 项目内容 | 屋顶业主 | 东方日升
1 | 装机容量（MW） | 0.51
2 | 项目运行期限（年） | 25
3 | 平均年发电量（万KWH) | 51.22
4 | 自发自用比例 | 80%
5 | 自发自用平均电价（元/KWH） | 0.82
6 | 自发自用补贴电价（元/KWH） | 0.52
7 | 上网电价（元/KWH） | 0.977
8 | 25年发电销售收入总额（万元） | 1064.5631 | 354.8544
9 | 投资比例 | 3 | 1
10 | 项目投资总额(万元) | 306 | 102
11 | 自有资金(万元) | 300 | 102
12 | 投资回收期（年） | 7
13 | 回报率（无融资） | 12.4%
14 | 投资财务净现值（万元）（无融资） | 124.2799

## Sheet1
年份 | 衰减后有效利用 | 年发电量 | 按照10%优惠 | 备注
| 小时数（h） | （万kWh） | 节约电费
第1年 | 1000.4 | 206.07 | 17.1
第2年 | 1135.69 | 204.42 | 16.97
第3年 | 1126.61 | 202.79 | 16.83
第4年 | 1117.59 | 201.17 | 16.7
第5年 | 1108.65 | 199.56 | 16.56
第6年 | 1099.78 | 197.96 | 16.43
第7年 | 1090.98 | 196.38 | 16.3
第8年 | 1082.26 | 194.81 | 16.17
第9年 | 1073.6 | 193.25 | 16.04
第10年 | 1065.01 | 191.7 | 15.91
第11年 | 1056.49 | 190.17 | 15.78
第12年 | 1048.04 | 188.65 | 15.66
第13年 | 1039.65 | 187.14 | 15.53
第14年 | 1031.34 | 185.64 | 15.41
第15年 | 1023.09 | 184.16 | 15.28
第16年 | 1014.9 | 182.68 | 15.16
第17年 | 1006.78 | 181.22 | 15.04
第18年 | 998.73 | 179.77 | 14.92
第19年 | 990.74 | 178.33 | 14.8
第20年 | 982.81 | 176.91 | 14.68
第21年 | 974.95 | 175.49 | 14.57
第22年 | 967.15 | 174.09 | 14.45
第23年 | 959.41 | 172.69 | 14.33
第24年 | 951.74 | 171.31 | 14.22
第25年 | 944.12 | 169.94 | 14.11
合计 | 26034.96 | 4686.29 | 388.96