## 汇总表 (hidden)
XXX光伏项目投资测算汇总表
投资回报
投资年限 | 20年
项目内部收益率Project IRR | 9.064%
股本内部收益率Equity IRR | 15.71%
NPV(折现率8%时） | 43883586.6976
项目回收期（年） | 7.3476
股本回收期（年） | 4.6754
电站规模
占地（屋顶）面积（平方米） | 3000
规模（MW) | 100
系统
等效满发装机小时数（NASA)(小时/年) | 1679
电站折旧年限 | 20
残值率 | 5%
建置成本
建置成本(元/瓦) | 6.8709
实际投资 | 687086625
资本金（自有资金） | 206125987.5 | 30%
银行贷款 | 480960637.5 | 70%
年利率 | 6.5%
贷款期限 | 15
运营维护成本
首年运营成本（元） | 8900000
*本测算表适用于光伏地面电站及分布式电站，可根据实际需求进行填写测算。
Note on B13: 项目地年等效日照小时数，通过Pvsyst软件查询测算
Note on B21: 根据公司融资、贷款情况确定
Note on B22: 根据公司融资、贷款情况确定

## 运维成本 (hidden)
地面电站首年运维成本标准（IRR测算适用）
装机量(MW) | 管理维护费 | 用工数(含行政机构） | 年均用工成本 | 人工成本总额 | 首年运维成本（万元） | 其中：非递增费用（20%） | 其中：递增费用（80%） | 每W运维费用 | 不含税年发电收入 | 运维费用占收入比 | 管理维护费占比 | 人工成本占比 | 调整每MW发电量
5 | 200000 | 4 | 90000 | 360000 | 560000 | 112000 | 448000 | 0.112 | 6393162.3932 | 8.759% | 35.71% | 64.29%
10 | 400000 | 6 | 90000 | 540000 | 940000 | 188000 | 752000 | 0.094 | 12786324.7863 | 7.352% | 42.55% | 57.45%
15 | 500000 | 8 | 90000 | 720000 | 1220000 | 244000 | 976000 | 0.081333 | 19179487.1795 | 6.361% | 40.98% | 59.02% | 1900-03-07
20 | 990000 | 9 | 90000 | 810000 | 1800000 | 360000 | 1440000 | 0.09 | 25572649.5726 | 7.039% | 55% | 45% | 1360000
25 | 1325000 | 10 | 90000 | 900000 | 2225000 | 445000 | 1780000 | 0.089 | 31965811.9658 | 6.961% | 59.55% | 40.45% | 调整上网电价（含税）
30 | 1660000 | 11 | 90000 | 990000 | 2650000 | 530000 | 2120000 | 0.088333 | 38358974.359 | 6.908% | 62.64% | 37.36%
35 | 1995000 | 12 | 90000 | 1080000 | 3075000 | 615000 | 2460000 | 0.087857 | 44752136.7521 | 6.871% | 64.88% | 35.12%
40 | 2330000 | 13 | 90000 | 1170000 | 3500000 | 700000 | 2800000 | 0.0875 | 51145299.1453 | 6.843% | 66.57% | 33.43% | 1900-02-04 | 1340000
45 | 1630000 | 13 | 90000 | 1170000 | 2800000 | 560000 | 2240000 | 0.062222 | 57538461.5385 | 4.866% | 58.21% | 41.79% | 1.1
50 | 3040000 | 14 | 90000 | 1260000 | 4300000 | 860000 | 3440000 | 0.086 | 63931623.9316 | 6.726% | 70.7% | 29.3%
55 | 3395000 | 14 | 90000 | 1260000 | 4655000 | 931000 | 3724000 | 0.084636 | 70324786.3248 | 6.619% | 72.93% | 27.07%
60 | 3750000 | 15 | 90000 | 1350000 | 5100000 | 1020000 | 4080000 | 0.085 | 76717948.7179 | 6.648% | 73.53% | 26.47%
65 | 4035000 | 16 | 90000 | 1440000 | 5475000 | 1095000 | 4380000 | 0.084231 | 83111111.1111 | 6.588% | 73.7% | 26.3%
70 | 4320000 | 17 | 90000 | 1530000 | 5850000 | 1170000 | 4680000 | 0.083571 | 89504273.5043 | 6.536% | 73.85% | 26.15%
75 | 4605000 | 18 | 90000 | 1620000 | 6225000 | 1245000 | 4980000 | 0.083 | 95897435.8974 | 6.491% | 73.98% | 26.02%
80 | 4890000 | 19 | 90000 | 1710000 | 6600000 | 1320000 | 5280000 | 0.0825 | 102290598.2906 | 6.452% | 74.09% | 25.91%
85 | 5150000 | 20 | 90000 | 1800000 | 6950000 | 1390000 | 5560000 | 0.081765 | 108683760.6838 | 6.395% | 74.1% | 25.9%
90 | 5410000 | 21 | 90000 | 1890000 | 7300000 | 1460000 | 5840000 | 0.081111 | 115076923.0769 | 6.344% | 74.11% | 25.89%
95 | 5670000 | 22 | 90000 | 1980000 | 7650000 | 1530000 | 6120000 | 0.080526 | 121470085.4701 | 6.298% | 74.12% | 25.88%
100 | 5930000 | 23 | 90000 | 2070000 | 8000000 | 1600000 | 6400000 | 0.08 | 127863247.8632 | 6.257% | 74.12% | 25.87%
105 | 6232500 | 23 | 90000 | 2070000 | 8302500 | 1660500 | 6642000 | 0.079071 | 134256410.2564 | 6.184% | 75.07% | 24.93%
110 | 6535000 | 23 | 90000 | 2070000 | 8605000 | 1721000 | 6884000 | 0.078227 | 140649572.6496 | 6.118% | 75.94% | 24.06%
115 | 6837500 | 24 | 90000 | 2160000 | 8997500 | 1799500 | 7198000 | 0.078239 | 147042735.0427 | 6.119% | 75.99% | 24.01%
120 | 7140000 | 24 | 90000 | 2160000 | 9300000 | 1860000 | 7440000 | 0.0775 | 153435897.4359 | 6.061% | 76.77% | 23.23%
125 | 7417500 | 24 | 90000 | 2160000 | 9577500 | 1915500 | 7662000 | 0.07662 | 159829059.8291 | 5.992% | 77.45% | 22.55%
130 | 7695000 | 25 | 90000 | 2250000 | 9945000 | 1989000 | 7956000 | 0.0765 | 166222222.2222 | 5.983% | 77.38% | 22.62%
135 | 7972500 | 25 | 90000 | 2250000 | 10222500 | 2044500 | 8178000 | 0.075722 | 172615384.6154 | 5.922% | 77.99% | 22.01%
140 | 8250000 | 25 | 90000 | 2250000 | 10500000 | 2100000 | 8400000 | 0.075 | 179008547.0085 | 5.866% | 78.57% | 21.43%
145 | 8457500 | 26 | 90000 | 2340000 | 10797500 | 2159500 | 8638000 | 0.074466 | 185401709.4017 | 5.824% | 78.33% | 21.67%
150 | 8665000 | 26 | 90000 | 2340000 | 11005000 | 2201000 | 8804000 | 0.073367 | 191794871.7949 | 5.738% | 78.74% | 21.26%
155 | 8872500 | 28 | 90000 | 2520000 | 11392500 | 2278500 | 9114000 | 0.0735 | 198188034.188 | 5.748% | 77.88% | 22.12%
160 | 9080000 | 28 | 90000 | 2520000 | 11600000 | 2320000 | 9280000 | 0.0725 | 204581196.5812 | 5.67% | 78.28% | 21.72%
注：1、维护费包括总部运维机构、区域管理机构、电站管理机构成本、电站设备维护成本、站场区维护成本。含保险费、清洗费、设备更换费、外线维护费、检测试验费等。土地租赁费、土地使用税需等按项目情况个别认定，不包括在内。 2、人工成本包括总部运维机构、区域管理机构、电站管理机构、电站运维人员的平均工资、奖金、五险一金、各类福利费。 3、表中除用工数、用工成本可以调整、修改外，其他单元格及其中公式不得改动。

## Assump (hidden)
坤尚能源-汝州100MW光伏项目投资测算表
项目地址：湖南湘西永顺县 |  |  |  | 日期 |  | 电站开发调整项
投资年限 | 20年 |  | 商业模式 | 20年 | 20年 | 公司设定值
项目内部收益率Project IRR | 9.064% |  |  | 售电给企业部分（EMC） | 售电给电网部分（PPA） | IRR结果值
股本内部收益率Equity IRR | 15.71% |  | 系统
NPV(折现率8%时） | 43883586.6976 |  | 等效满发装机小时数（NASA)(小时/天) | 4.6 | 4.6
电站规模 |  |  | 发电天数 | 0 | 365
|  |  | 等效满发装机小时数（NASA)(小时) | 0 | 1679
占地面积（亩） | 3000 |  | 系统损耗率 | 18% | 18%
规模（MW) | 100 |  | 每千瓦每年有效发电度数 | 0 | 1376.78
第1年电量产出(kWh) | 137678000 |  | 售电价格
20年年均发电量(kWh) | 125461831.06 |  | 一、EMC部分
20年总发电量(kWh) | 2509236621.2 |  | 当地工业电价（峰） | 0.74
组件 | 多晶硅 |  | 折扣 | 85%
模组年损耗率-第1-10年/每年 | 0.76% |  | EMC电价 | 0.629
模组年损耗率-第11-25年/每年 | 0.76% |  | 用电比例 | 0% | 100%
系统 |  |  | 二、PPA部分
等效满发装机小时数（NASA)(小时/天) | 4.6 | 28度倾角 | 火电标杆电价 |  | 0
发电天数 | 365 |  | 国家光伏电价补贴 | 0.42 | 0.8
等效满发装机小时数（NASA)(小时) | 1679 |  | 上网电价年递增率 |  | 0%
系统损耗率 | 18%
每千瓦首年有效发电度数 | 1376.78 |  | 省级补贴 | 0 | 0
|  |  | 市级补贴 | 0 | 0
电站折旧年限 | 20 |  | 县级补贴 | 0 | 0
残值率 | 5%
建置成本 | 折合到每W成本
EPC成本（含外线） | 6.25
项目利润 | 0.3
路条开发费用（含总部开发机构成本） | 0.2
植被恢复费（林业补偿费） | 0
建设用地征地费用 | 0.01
建设期土地（屋顶）租赁费 | 0.001
融资成本 | 0.10987
设施农业或其他配套 | 0 |  | 参考：
建置成本(元/瓦) | 6.8709 |  | 小于10kv工业用电电价(元/度)
总投资额 | 687086625 |  | 峰段
政府一次性补贴 | 0 |  | 平段
实际投资 | 687086625 | 69883169.5513 | 谷段
资本金（自有资金） | 206125987.5 | 30%
银行贷款 | 480960637.5 | 70% |  |  |  |  | 0
年利率 | 6.5% | 5%-10%
贷款期限 | 15 |  | 不含税收入(元/度) | 0.68376 | =20年(主营业务成本+营业税金及附加+管理费用+财务费用+所得税)/20年总发电量
运营维护成本 | 第一年 |  | 发电总成本(元/度) | 0.49708
屋顶（土地）租赁费 | 900000 |  | 收入净利润率 | 27.3%
城镇土地使用税、房产税 | 0 |  | NPV | 43883586.6976
运维费用（80%递增部分） | 4330000 | 3.5% | 项目回收期（年） | 7.3476
运维费用（20%非递增部分） | 1414486.6113 |  | 股本回收期（年） | 4.6754
保险费用 | 185513.3888 | 0.03%
人工费用（80%递增部分） | 2070000 | 3.5%
首年运维费用（元） | 8900000
20年所得税 (RMB) | 120213138.8975
所得税率(%) | 25%
增值税抵扣 | 68708662.5 | 10%
增值税附加税 | 10%
增值税率 | 17%
Note on H14: 给与企业电价优惠，抵销屋顶租赁费
Note on B15: 首年发电衰减按2.5%，剩余年按0.76%
Note on H16: 全额上网时设为0
Note on B18: 项目地等效日照小时数，通过Pvsyst软件查询测算
Note on I18: 项目所在地火电上网电价，全额上网时设为0
Note on I19: 全额上网电价（2016年）： 一类地区：0.8 二类地区：0.88 三类地区：0.98
Note on B21: 首年系统综合效率定为82%
Note on H22: 在现金流量表中设定补贴年限
Note on I22: 在现金流量表中设定补贴年限
Note on B31: 升压站及生活区征地费
Note on B32: 含半年土地（屋顶）租金、苗木补偿费、附属建筑补偿费等
Note on B41: 根据公司融资、贷款情况确定
Note on B42: 根据公司融资、贷款情况确定
Note on C46: 年递增率
Note on C48: 保险费率
Note on C49: 年递增率
Note on B52: 三免三减半

## Sheet3 (hidden)
项目内部收益率Project IRR
股本内部收益率Equity IRR
投资年限
项目内部收益率Project IRR
股本内部收益率Equity IRR
NPV(折现率8%时）
电站规模
占地面积（亩）
规模（MW)
第1年电量产出(kWh)
20年年均发电量(kWh)
20年总发电量(kWh)
组件
模组年损耗率-第1-10年/每年
模组年损耗率-第11-25年/每年
系统
等效满发装机小时数（NASA)(小时/天)
发电天数
等效满发装机小时数（NASA)(小时)
系统损耗率
每千瓦首年有效发电度数
电站折旧年限
残值率
建置成本
EPC成本（含外线）
项目利润
路条开发费用（含总部开发机构成本）
植被恢复费（林业补偿费）
建设用地征地费用
建设期土地（屋顶）租赁费
融资成本
设施农业或其他配套
建置成本(元/瓦)
总投资额
政府一次性补贴
实际投资
资本金（自有资金）
银行贷款
年利率
贷款期限
运营维护成本
屋顶（土地）租赁费
城镇土地使用税、房产税
运维费用（80%递增部分）
运维费用（20%非递增部分）
保险费用
人工费用（80%递增部分）
首年运维费用（元）
20年所得税 (RMB)
所得税率(%)
增值税抵扣
增值税附加税
增值税率

## Cash Flow (hidden)
利润表 |  | 76.5 |  |  | -2.5% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76% | -0.76%
|  | 总计 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  |  | 100% | 97.5% | 96.74% | 95.98% | 95.22% | 94.46% | 93.7% | 92.94% | 92.18% | 91.42% | 90.66% | 89.9% | 89.14% | 88.38% | 87.62% | 86.86% | 86.1% | 85.34% | 84.58% | 83.82% | 83.06% | 82.3% | 81.54% | 80.78% | 80.02%
一、与企业（EMC）
电量产出 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
发电比例 | 0% | bar: 1 to 25
售电电价 | 0.629 |  |  | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629 | 0.629
国家补贴 | 0.42 |  |  | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
省级补贴 | 0 |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0
市级补贴 | 0 |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0
县级补贴 | 0 |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0
售电收入 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二、与电网（PPA）
电量产出 |  | 2509236621.2 |  | 137678000 | 134236050 | 133189697.2 | 132143344.4 | 131096991.6 | 130050638.8 | 129004286 | 127957933.2 | 126911580.4 | 125865227.6 | 124818874.8 | 123772522 | 122726169.2 | 121679816.4 | 120633463.6 | 119587110.8 | 118540758 | 117494405.2 | 116448052.4 | 115401699.6 | 114355346.8 | 113308994 | 112262641.2 | 111216288.4 | 110169935.6
发电比例 | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
火电标杆电价部分收入 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
国家补贴 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
省级补贴 | 0 |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0
市级补贴 | 0 |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
县级补贴 | 0 |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
售电收入(含税） |  | 2007389296.96 |  | 110142400 | 107388840 | 106551757.76 | 105714675.52 | 104877593.28 | 104040511.04 | 103203428.8 | 102366346.56 | 101529264.32 | 100692182.08 | 99855099.84 | 99018017.6 | 98180935.36 | 97343853.12 | 96506770.88 | 95669688.64 | 94832606.4 | 93995524.16 | 93158441.92 | 92321359.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总电量产出额 |  | 2509236621.2 |  | 137678000 | 134236050 | 133189697.2 | 132143344.4 | 131096991.6 | 130050638.8 | 129004286 | 127957933.2 | 126911580.4 | 125865227.6 | 124818874.8 | 123772522 | 122726169.2 | 121679816.4 | 120633463.6 | 119587110.8 | 118540758 | 117494405.2 | 116448052.4 | 115401699.6 | 114355346.8 | 113308994 | 112262641.2 | 111216288.4 | 110169935.6
总售电收入(含税） |  | 2007389296.96 |  | 110142400 | 107388840 | 106551757.76 | 105714675.52 | 104877593.28 | 104040511.04 | 103203428.8 | 102366346.56 | 101529264.32 | 100692182.08 | 99855099.84 | 99018017.6 | 98180935.36 | 97343853.12 | 96506770.88 | 95669688.64 | 94832606.4 | 93995524.16 | 93158441.92 | 92321359.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
四、增值税（在收入中扣除） |  | -291671949.1309 |  | -16003596.5812 | -15603506.6667 | -15481879.3326 | -15360251.9986 | -15238624.6646 | -15116997.3306 | -14995369.9966 | -14873742.6626 | -14752115.3285 | -14630487.9945 | -14508860.6605 | -14387233.3265 | -14265605.9925 | -14143978.6585 | -14022351.3244 | -13900723.9904 | -13779096.6564 | -13657469.3224 | -13535841.9884 | -13414214.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) 不含税营业收入 |  | 1715717347.8291 | 0 | 94138803.4188 | 91785333.3333 | 91069878.4274 | 90354423.5214 | 89638968.6154 | 88923513.7094 | 88208058.8034 | 87492603.8974 | 86777148.9915 | 86061694.0855 | 85346239.1795 | 84630784.2735 | 83915329.3675 | 83199874.4615 | 82484419.5556 | 81768964.6496 | 81053509.7436 | 80338054.8376 | 79622599.9316 | 78907145.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
屋顶（土地）租赁费用 |  | -18000000 |  | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000
城镇土地使用税、房产税 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
运维费用（80%递增部分） |  | -122451022.2516 |  | -4330000 | -4481550 | -4638404.25 | -4800748.3987 | -4968774.5927 | -5142681.7035 | -5322675.5631 | -5508969.2078 | -5701783.1301 | -5901345.5396 | -6107892.6335 | -6321668.8757 | -6542927.2863 | -6771929.7413 | -7008947.2823 | -7254260.4372 | -7508159.5525 | -7770945.1368 | -8042928.2166 | -8324430.7042 | -8615785.7788 | -8917338.2811 | -9229445.1209 | -9552475.7001 | -9886812.3496
运维费用（20%非递增部分） |  | -28289732.225 |  | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113 | -1414486.6113
保险费用 |  | -3720861.0961 |  | -185513.3888 | -185569.0428 | -185624.7135 | -185680.4009 | -185736.105 | -185791.8258 | -185847.5634 | -185903.3177 | -185959.0887 | -186014.8764 | -186070.6808 | -186126.5021 | -186182.34 | -186238.1947 | -186294.0662 | -186349.9544 | -186405.8594 | -186461.7811 | -186517.7197 | -186573.675 | -186629.6471 | -186685.636 | -186741.6417 | -186797.6642 | -186853.7035
人工费用 |  | -58538941.3536 |  | -2070000 | -2142450 | -2217435.75 | -2295046.0013 | -2375372.6113 | -2458510.6527 | -2544558.5255 | -2633618.0739 | -2725794.7065 | -2821197.5212 | -2919939.4345 | -3022137.3147 | -3127912.1207 | -3237389.0449 | -3350697.6615 | -3467972.0797 | -3589351.1024 | -3714978.391 | -3845002.6347 | -3979577.7269 | -4118862.9474 | -4263023.1505 | -4412228.9608 | -4566656.9744 | -4726489.9685
增值税附加税 | 10% | -22296328.6631 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -897919.6744 | -1511699.7331 | -1499536.9997 | -1487374.2663 | -1475211.5329 | -1463048.7995 | -1450886.0661 | -1438723.3326 | -1426560.5992 | -1414397.8658 | -1402235.1324 | -1390072.399 | -1377909.6656 | -1365746.9322 | -1353584.1988 | -1341421.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-12664844.2795
(2) 息税折旧前利润 |  | 1462420462.2397 |  | 85238803.4188 | 82661277.6793 | 81713927.1026 | 80758462.1092 | 78896679.0207 | 77310343.1831 | 76340953.5405 | 75362252.4206 | 74373913.9221 | 73375600.7375 | 72366963.7534 | 71347641.6372 | 70317260.41 | 69275433.0035 | 68221758.8019 | 67155823.1681 | 66077196.9524 | 64985435.9852 | 63880080.5506 | 62760654.8429 | -13821278.3733 | -14267047.0676 | -14728415.7234 | -15205930.3387 | -15700156.0216
年折旧额 | 99627560.625 | -587459064.375 |  | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | -29372953.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.145
(3) 息税前利润 |  | 874961397.8647 | 0 | 55865850.2001 | 53288324.4606 | 52340973.8839 | 51385508.8905 | 49523725.802 | 47937389.9644 | 46968000.3218 | 45989299.2018 | 45000960.7034 | 44002647.5188 | 42994010.5346 | 41974688.4184 | 40944307.1913 | 39902479.7847 | 38848805.5832 | 37782869.9493 | 36704243.7337 | 35612482.7664 | 34507127.3318 | 33387701.6241 | -13821278.3733 | -14267047.0676 | -14728415.7234 | -15205930.3387 | -15700156.0216
利息 |  | -286311896.9216 | 0 | -31262441.4375 | -29969652.4818 | -28592832.2439 | -27126518.6906 | -25564894.7564 | -23901765.2664 | -22130532.3595 | -20244169.3137 | -18235192.67 | -16095632.5443 | -13817001.0106 | -11390258.4271 | -8805777.5757 | -6053305.4689 | -3121922.6753 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08
(4) 税前利润 |  | 588649500.943 | 0 | 24603408.7626 | 23318671.9788 | 23748141.6399 | 24258990.1998 | 23958831.0456 | 24035624.698 | 24837467.9622 | 25745129.8881 | 26765768.0334 | 27907014.9744 | 29177009.5241 | 30584429.9914 | 32138529.6156 | 33849174.3158 | 35726882.9079 | 37782869.9493 | 36704243.7337 | 35612482.7664 | 34507127.3318 | 33387701.6241 | -13821278.3733 | -14267047.0676 | -14728415.7234 | -15205930.3387 | -15700156.0216
所得税 | 25% | -120213138.8975 | 0 |  |  |  | -3032373.775 | -2994853.8807 | -3004453.0872 | -6209366.9906 | -6436282.472 | -6691442.0084 | -6976753.7436 | -7294252.381 | -7646107.4978 | -8034632.4039 | -8462293.5789 | -8931720.727 | -9445717.4873 | -9176060.9334 | -8903120.6916 | -8626781.833 | -8346925.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15%
(4) 净利润 |  | 468436362.0455 | 0 | 24603408.7626 | 23318671.9788 | 23748141.6399 | 21226616.4249 | 20963977.1649 | 21031171.6107 | 18628100.9717 | 19308847.4161 | 20074326.0251 | 20930261.2308 | 21882757.143 | 22938322.4935 | 24103897.2117 | 25386880.7368 | 26795162.1809 | 28337152.462 | 27528182.8003 | 26709362.0748 | 25880345.4989 | 25040776.2181 | -13821278.3733 | -14267047.0676 | -14728415.7234 | -15205930.3387 | -15700156.0216
收入净利润率 |  |  |  | 26.14% | 25.41% | 26.08% | 23.49% | 23.39% | 23.65% | 21.12% | 22.07% | 23.13% | 24.32% | 25.64% | 27.1% | 28.72% | 30.51% | 32.49% | 34.66% | 33.96% | 33.25% | 32.5% | 31.73%
固定资产 |  |  |  | 687086625 | 657713671.7812 | 628340718.5625 | 598967765.3438 | 569594812.125 | 540221858.9062 | 510848905.6875 | 481475952.4688 | 452102999.25 | 422730046.0312 | 393357092.8125 | 363984139.5938 | 334611186.375 | 305238233.1562 | 275865279.9375 | 246492326.7188 | 217119373.5 | 187746420.2812 | 158373467.0625 | 129000513.8438 | 99627560.625 | 99627560.625 | 99627560.625 | 99627560.625 | 99627560.625
股本 |  |  |  | 206125987.5 | 197314101.5344 | 188502215.5687 | 179690329.6031 | 170878443.6375 | 162066557.6719 | 153254671.7063 | 144442785.7406 | 135630899.775 | 126819013.8094 | 118007127.8438 | 109195241.8781 | 100383355.9125 | 91571469.9469 | 82759583.9813 | 73947698.0156 | 65135812.05 | 56323926.0844 | 47512040.1187 | 38700154.1531 | 29888268.1875 | 29888268.1875 | 29888268.1875 | 29888268.1875 | 29888268.1875
ROA |  | 7.516% |  | 3.581% | 3.545% | 3.78% | 3.544% | 3.681% | 3.893% | 3.646% | 4.01% | 4.44% | 4.951% | 5.563% | 6.302% | 7.204% | 8.317% | 9.713% | 11.5% | 12.68% | 14.23% | 16.34% | 19.41% | -13.87% | -14.32% | -14.78% | -15.26% | -15.76%
ROE | 假设利润全部分配,无留存利润 | 11.36% |  | 11.94% | 11.31% | 11.52% | 10.3% | 10.17% | 10.2% | 9.037% | 9.367% | 9.739% | 10.15% | 10.62% | 11.13% | 11.69% | 12.32% | 13% | 13.75% | 13.36% | 12.96% | 12.56% | 12.15% | -46.24% | -47.73% | -49.28% | -50.88% | -52.53%
发电成本 |  | 0.49595 |  | 0.50506 | 0.51005 | 0.50546 | 0.52313 | 0.52385 | 0.52205 | 0.53936 | 0.53286 | 0.52558 | 0.51747 | 0.50844 | 0.49843 | 0.48736 | 0.47512 | 0.46164 | 0.4468 | 0.45154 | 0.45644 | 0.46151 | 0.46677 | 0.12086 | 0.12591 | 0.1312 | 0.13672 | 0.14251
69535394.6562
电站残值 |  | 30918897.6199 | 1: -0.50506; 20: 30918898.125
69535394.6562
现金流量表 |  |  | 1: 现金流=息税前利润-增值税+折旧
项目现金流 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1901-01-19 | 1902-01-19 | 1903-01-20 | 1904-01-20 | 1905-01-19
息税前利润 |  | 874961397.8647 |  | 55865850.2001 | 53288324.4606 | 52340973.8839 | 51385508.8905 | 49523725.802 | 47937389.9644 | 46968000.3218 | 45989299.2018 | 45000960.7034 | 44002647.5188 | 42994010.5346 | 41974688.4184 | 40944307.1913 | 39902479.7847 | 38848805.5832 | 37782869.9493 | 36704243.7337 | 35612482.7664 | 34507127.3318 | 33387701.6241 | -13821278.3733 | -14267047.0676 | -14728415.7234 | -15205930.3387 | -15700156.0216
增值税抵扣 |  | 68708662.5 | 0 | 16003596.5812 | 15603506.6667 | 15481879.3326 | 15360251.9986 | 6259427.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(-) 有效税收 | 25% | -159760734.2479 |  |  |  |  | -6423188.6113 | -6190465.7252 | -5992173.7455 | -11742000.0804 | -11497324.8005 | -11250240.1758 | -11000661.8797 | -10748502.6337 | -10493672.1046 | -10236076.7978 | -9975619.9462 | -9712201.3958 | -9445717.4873 | -9176060.9334 | -8903120.6916 | -8626781.833 | -8346925.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(+) 折旧 |  | 587459064.375 |  | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(-) 初始资本支出 |  | -687086625 | 0: -687086625
项目现金流 |  | 684281765.4917 | -687086625 | 101242400 | 98264784.346 | 97195806.4353 | 89695525.4965 | 78965641.2164 | 71318169.4376 | 64598953.4601 | 63864927.6201 | 63123673.7463 | 62374938.8578 | 61618461.1197 | 60853969.5326 | 60081183.6122 | 59299813.0573 | 58509557.4061 | 57710105.6808 | 56901136.019 | 56082315.2936 | 55253298.7176 | 54413729.4369 | -13821278.3733 | -14267047.0676 | -14728415.7234 | -15205930.3387 | -15700156.0216
累计项目现金流 |  |  | -687086625 | -585844225 | -487579440.654 | -390383634.2187 | -300688108.7222 | -221722467.5058 | -150404298.0683 | -85805344.6082 | -21940416.9881 | 41183256.7582 | 103558195.616 | 165176656.7357 | 226030626.2683 | 286111809.8805 | 345411622.9378 | 403921180.3439 | 461631286.0247 | 518532422.0437 | 574614737.3372 | 629868036.0549 | 684281765.4917 | 670460487.1185 | 656193440.0509 | 641465024.3275 | 626259093.9888 | 610558937.9672
项目内部收益率 |  | 9.064% |  | 92828496.2855 | 82610580.2688 | 74921105.7568 | 63393731.091 | 51172022.7908 | 42375368.6478 | 35193111.7011 | 31901675.5413 | 28910940.4777 | 26193827.8927 | 23725674.5224 | 21484018.456 | 19448404.0011 | 17600203.7573 | 15922456.3874 | 14399718.7056 | 13017930.8268 | 11764293.2254 | 10627154.66 | 9595910.0046
项目回收期 |  | 7.3476 | 687086625 | 92828496.2855 | 82610580.2688 | 74921105.7568 | 63393731.091 | 51172022.7908 | 42375368.6478 | 35193111.7011 | 31901675.5413 | 28910940.4777 | 26193827.8927 | 23725674.5224 | 21484018.456 | 19448404.0011 | 17600203.7573 | 15922456.3874 | 14399718.7056 | 13017930.8268 | 11764293.2254 | 10627154.66 | 9595910.0046 | -3131999.8026 | -3012356.3404 | -2897523.8755 | -2787293.6438 | -2681466.8653
|  | -73657733.1028 | -687086625 | 91209369.3694 | 79753903.3731 | 71068735.9641 | 59085220.8868 | 46862264.6508 | 38129605.7364 | 31114629.2688 | 27712684.2785 | 24676607.7317 | 21967485.3302 | 19550509.5607 | 17394548.7714 | 15471761.2679 | 13757249.7398 | 12228751.8185 | 10866363.0026 | 9652288.5783 | 8570621.5102 | 7607143.5967 | 6749147.4614
股本现金流 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1901-01-19 | 1902-01-19 | 1903-01-20 | 1904-01-20 | 1905-01-19
息税前利润 |  | 874961397.8647 |  | 55865850.2001 | 53288324.4606 | 52340973.8839 | 51385508.8905 | 49523725.802 | 47937389.9644 | 46968000.3218 | 45989299.2018 | 45000960.7034 | 44002647.5188 | 42994010.5346 | 41974688.4184 | 40944307.1913 | 39902479.7847 | 38848805.5832 | 37782869.9493 | 36704243.7337 | 35612482.7664 | 34507127.3318 | 33387701.6241 | -13821278.3733 | -14267047.0676 | -14728415.7234 | -15205930.3387 | -15700156.0216
增值税抵扣 |  | 68708662.5 | 0 | 16003596.5812 | 15603506.6667 | 15481879.3326 | 15360251.9986 | 6259427.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(-) 利息 |  | -286311896.9216 | 0 | -31262441.4375 | -29969652.4818 | -28592832.2439 | -27126518.6906 | -25564894.7564 | -23901765.2664 | -22130532.3595 | -20244169.3137 | -18235192.67 | -16095632.5443 | -13817001.0106 | -11390258.4271 | -8805777.5757 | -6053305.4689 | -3121922.6753 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08 | 2.9542e-08
(-) 所得税 | 25% | -120213138.8975 |  | 0 | 0 | 0 | -3032373.775 | -2994853.8807 | -3004453.0872 | -6209366.9906 | -6436282.472 | -6691442.0084 | -6976753.7436 | -7294252.381 | -7646107.4978 | -8034632.4039 | -8462293.5789 | -8931720.727 | -9445717.4873 | -9176060.9334 | -8903120.6916 | -8626781.833 | -8346925.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(+) 折旧 |  | 587459064.375 |  | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 29372953.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(-) 初始资本支出 |  | -687086625 | -206125987.5 | -19889060.8573 | -21181849.813 | -22558670.0508 | -24024983.6041 | -25586607.5384 | -27249737.0284 | -29020969.9353 | -30907332.9811 | -32916309.6248 | -35055869.7504 | -37334501.2842 | -39761243.8677 | -42345724.7191 | -45098196.8258 | -48029579.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
权益现金流 |  | 437517463.9205 | -206125987.5 | 50090897.7052 | 47113282.0512 | 46044304.1405 | 41934838.0381 | 31009750.7661 | 23154387.8011 | 18980084.2552 | 17774467.6538 | 16530969.619 | 15247344.6991 | 13921209.0776 | 12550031.8446 | 11131125.7113 | 9661637.1298 | 8138535.7802 | 57710105.6808 | 56901136.019 | 56082315.2936 | 55253298.7176 | 54413729.4369 | -13821278.3733 | -14267047.0676 | -14728415.7234 | -15205930.3387 | -15700156.0216
累计项目现金流 |  |  | -206125987.5 | -156035089.7948 | -108921807.7436 | -62877503.6031 | -20942665.565 | 10067085.2011 | 33221473.0022 | 52201557.2574 | 69976024.9112 | 86506994.5302 | 101754339.2293 | 115675548.3069 | 128225580.1515 | 139356705.8628 | 149018342.9926 | 157156878.7727 | 214866984.4535 | 271768120.4725 | 327850435.7661 | 383103734.4837 | 437517463.9205 | 423696185.5473 | 409429138.4797 | 394700722.7563 | 379494792.4176 | 363794636.396
股本内部收益率 |  | 15.71%
股本回收期 |  | 4.6754
银行还贷： |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
期初余额 |  |  | 480960637.5 | 480960637.5 | 461071576.6427 | 439889726.8297 | 417331056.7789 | 393306073.1747 | 367719465.6363 | 340469728.6079 | 311448758.6726 | 280541425.6916 | 247625116.0668 | 212569246.3163 | 175234745.0321 | 135473501.1644 | 93127776.4453 | 48029579.6195 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07
偿还本金 | 15 | 480960637.5 |  | 19889060.8573 | 21181849.813 | 22558670.0508 | 24024983.6041 | 25586607.5384 | 27249737.0284 | 29020969.9353 | 30907332.9811 | 32916309.6248 | 35055869.7504 | 37334501.2842 | 39761243.8677 | 42345724.7191 | 45098196.8258 | 48029579.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
偿还利息 | 6.5% | 286311896.9216 |  | 31262441.4375 | 29969652.4818 | 28592832.2439 | 27126518.6906 | 25564894.7564 | 23901765.2664 | 22130532.3595 | 20244169.3137 | 18235192.67 | 16095632.5443 | 13817001.0106 | 11390258.4271 | 8805777.5757 | 6053305.4689 | 3121922.6753 | -2.9542e-08 | -2.9542e-08 | -2.9542e-08 | -2.9542e-08 | -2.9542e-08 | -2.9542e-08 | -2.9542e-08 | -2.9542e-08 | -2.9542e-08 | -2.9542e-08
期末余额 |  |  | 480960637.5 | 461071576.6427 | 439889726.8297 | 417331056.7789 | 393306073.1747 | 367719465.6363 | 340469728.6079 | 311448758.6726 | 280541425.6916 | 247625116.0668 | 212569246.3163 | 175234745.0321 | 135473501.1644 | 93127776.4453 | 48029579.6195 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07 | -4.5449e-07
发电量 |  | 2623591968 | 137678000 | 134236050 | 133189697.2 | 132143344.4 | 131096991.6 | 130050638.8 | 129004286 | 127957933.2 | 126911580.4 | 125865227.6 | 124818874.8 | 123772522 | 122726169.2 | 121679816.4 | 120633463.6 | 119587110.8 | 118540758 | 117494405.2 | 116448052.4 | 115401699.6 | 114355346.8
节约标煤（吨） | 1901-02-03 | 1049436.7872 | 55071.2 | 53694.42 | 53275.8789 | 52857.3378 | 52438.7966 | 52020.2555 | 51601.7144 | 51183.1733 | 50764.6322 | 50346.091 | 49927.5499 | 49509.0088 | 49090.4677 | 48671.9266 | 48253.3854 | 47834.8443 | 47416.3032 | 46997.7621 | 46579.221 | 46160.6798 | 45742.1387
碳 | 1900-09-28 | 713617.0153 | 37448.416 | 36512.2056 | 36227.5976 | 35942.9897 | 35658.3817 | 35373.7738 | 35089.1658 | 34804.5578 | 34519.9499 | 34235.3419 | 33950.7339 | 33666.126 | 33381.518 | 33096.9101 | 32812.3021 | 32527.6941 | 32243.0862 | 31958.4782 | 31673.8703 | 31389.2623 | 31104.6543
二氧化碳 | 1902-02-23 | 2059519.6949 | 108077.23 | 105375.2992 | 104553.9123 | 103732.5254 | 102911.1384 | 102089.7515 | 101268.3645 | 100446.9776 | 99625.5906 | 98804.2037 | 97982.8167 | 97161.4298 | 96340.0428 | 95518.6559 | 94697.2689 | 93875.882 | 93054.495 | 92233.1081 | 91411.7211 | 90590.3342 | 89768.9472
IF(年数<=总年数,-PPMT(利率,还款第几年,还款总年数,剩余贷款),0)

## 填报信息
结论/备注： | [8 empty] | ps：此文件中仅“运维成本”和“填报信息”两个表格参与计算
电站信息 | [8 empty] | 1、淡黄色区域为可填写区域！ | 电站类型 |  | 电站类型 |  | 年限 | 地租支付方式
项目名称 | 延安市某景区4.5MW停车楼顶车棚光伏项目 | [7 empty] | 2、绿色项目栏为重点填写区域！ |  | 大型地面式 |  | 地面 | 20 | 多此支付
项目地址 | [8 empty] | 3、黄色区域为特别注意填写栏！ |  | 地面分布式 |  | 屋顶 | 25 | 一次支付
电站信息 | 规模/MW | 4.5 | 电站类型 | 屋顶分布式 | 场址类型 | 屋顶 | 备注： |  | 4、浅绿色和紫红色为计算重点结论！ |  | 屋顶分布式 |  | 水面
项目位置 | 北纬/X： | 36.585° | 东经/Y： | 109.49° | 海拔/H： | 970m | 备注： |  |  |  | 户用分布式 |  | 山地
计算结果
计算年限 | 静态投资 | 动态投资 | 静态建设单价 | 动态建设单价 | NPV(折现率8%时） | 发电成本 | 25年净收益 | 25年净收益率
年 | 万元 | 万元 | 元/W | 元/W | 万元 | 元/kwh | 万元 | %
25 | 2430 | 2469.4875 | 5.4 | 5.4878 | 2433.5455 | 0.34531 | 1788.6862 | 22.08%
首年发电 | 首年有效发电时数 | 25年发电量 | 25年均发电量 | 25年均发电时数 | 项目收益率 | 项目回收期 | 股本收益率 | 股本回收期
万kwh | h | 万kwh | 万kwh | 万kwh | % | 年 | % | 年
737.3432 | 1638.5404 | 16927.8325 | 677.1133 | 1504.6962 | 7.796% | 8.5404 | 11.73% | 61.7482
费用支出信息
土地面积 | 单价 | 支付方式 | 按年支出其他费用 | 支付方式 | 黄色表格填写将自动带入计算，运维费用自动后台计算 | 扶贫说明 | 扶贫资金总额 | 扶贫支出
亩 | 元 | 多次支付 | 元/年 | 下填几年一付 |  | 每年自动支出 | 万元 | 占增值税后收入的比例
45 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0%
发电
年发电时数 | 日发电时数 | 系统效率 | 首年衰减 | 前十年衰减 | 后十五年衰减 | 建议设置第一年衰减2%，前10年衰减8%，25年衰减不超20%，前十年和后十五年相加为20%。
h | h | % | % | % | %
2039 | 5.5863 | 82% | 2% | 8% | 12%
建设成本
EPC成本 | 外线成本 | 开发成本 | 其他设施 | 建设期融资成本 | 利润 | 不可预见 | 其他 | 其他
元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元
5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.08775
资金比例
自有资金 | 贷款比例 | 贷款利率 | 备注 | 贷款年限 | 折旧年限 | 残值率 | 碳交易价 | 排放因子
% | % | % |  | 年 | 年 | % | 元/吨 | 1吨C/1000kwh
20% | 80% | 6.5% |  | 15 | 20 | 5% | 0 | 0.77865
补贴 | [32 empty] | 不在范围
EMC | 脱硫电价 | 企业电价 | 峰值电价 | 平值电价 | 谷值电价 | 自用比例 | 用电折扣 | 其他 | [24 empty] | 5
| 元/kWh | 元/kWh | 元/kWh | 元/kWh | 元/kWh | % | % | 请注意自用比例的设置 | [24 empty] | 2舍3入5,7舍8入5 | [19 empty] | 项目 |  |  |  | 股本
| 0.227 | 0.69 |  |  |  | 70% | 85% | [45 empty] | 内部收益率 | 回收周期 |  |  | 股本收益率 | 回收周期
PPA | 标杆电价 | 分布式光伏补贴 | 省级补贴 | 市级补贴 | 县级补贴 | 其他补贴 | 一次性补贴 | 其他 | [18 empty] | 总投资 | 24694875 | [23 empty] | 25年 | 7.796% | 8.5404 |  |  | 11.73% | 61.7482
| 元/kWh | 元/kWh | 元/kWh | 元/kWh | 元/kWh | 元/kWh | 元/W | 一次性补贴设置第一年到账，那么会全部纳入第一年的账内计算，以此类推；不支持多次到账 | [18 empty] | 可抵扣 | 2469487.5 | [10 empty] | 不含增值税抵扣部分 |  | 贷款额度 | 自有资金 | 不含增值税抵扣部分 |  | 不含增值税抵扣部分 | [6 empty] | 20年 | 7.101% | 8.5404 |  |  | 10.13% | 61.7482
| 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1 |  |  | 不含增值税抵扣部分 | [11 empty] | 19755900 | 4938975 | [9 empty] | 项目现金流 | 项目内部收益 | 累计项目现金流 | 项目现金流-有效税收（所得税） | 权益现金流 |  | 累计股本现金流
| 补贴年限 | 补贴年限 | 补贴年限 | 补贴年限 | 补贴年限 | 补贴年限 | 到账年限 | [6 empty] | 年数 | 发电量 | 全额上网收益 | 余电收益 | 自用收益 | 自用补贴 | 省级补贴 | 市级补贴 | 县级补贴 | 其他补贴 | 碳交易 | 一次性补贴 | 增值税前营业收入 | 增值税(不含50%退） | 增值税抵扣 | 增值税后营业收入 | 实际缴纳增值税 | 抵扣减免增值税 |  | 保险费 | 其中：非递增费用（20%） | 其中：递增费用（80%） |  | 扶贫支付 | 增值税附加税 | 还贷折旧前收入 | 年折旧额 | 贷款本金 | 贷款利息 | 折旧还贷后收入 | 所得税 | 净利润 | 固定资产 | 股本 | 净收益率 | ROA | ROE | 发电成本 | -24694875 |  | -24694875 |  | -4938975 |  | -4938975
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1 | 7373431.8 | 0 | 502130.7056 | 3027162.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3529293.1311 | 291409.5246 | 291409.5246 | 3237883.6065 | 0 | 291409.5246 | 0 | 6667.6163 | 105332.3837 | 448000 | 0 | 0 | 0 | 2677883.6065 | 1055705.9062 | 816961.445 | 1284133.5 | 338044.2002 | 0 | 629453.7248 | 24694875 | 4938975 | 19.44% | 2.549% | 12.74% | 0.39328 | 2969293.1311 | 2754553.7803 | -21725581.8689 | 0 | 868198.1861 |  | -4070776.8139
税率 | [13 empty] | 2 | 7324275.588 | 0 | 498783.1675 | 3006981.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505764.5102 | 289466.7944 | 289466.7944 | 3216297.7158 | 0 | 289466.7944 | 0 | 6669.6165 | 105332.3837 | 463680 | 0 | 0 | 0 | 2640615.7155 | 1055705.9062 | 870063.9389 | 1231031.0061 | 353878.8032 | 0 | 643345.5976 | 23639169.0938 | 4727833.8187 | 18.35% | 2.722% | 13.03% | 0.39081 | 2930082.5099 | 2521600.1107 | -18795499.359 | 0 | 828987.5649 |  | -3241789.249
增值税 | 增值税附加税率 | 所得税 | 增值税抵扣比例 | 保险费率 | 80%运维费用递增率 | 税收政策，根据实际填写 | 增值税即征即退50% | 是否减三免三 | [5 empty] | 3 | 7275447.0841 | 0 | 495457.9464 | 2986934.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3482392.7468 | 287537.0158 | 287537.0158 | 3194855.731 | 0 | 287537.0158 | 0 | 6671.6174 | 105332.3837 | 479908.8 | 0 | 0 | 0 | 2602942.9298 | 1055705.9062 | 926618.0949 | 1174476.85 | 372760.1735 | 0 | 660297.1893 | 22583463.1875 | 4516692.6375 | 18.96% | 2.924% | 13.37% | 0.38789 | 2890479.9456 | 2307621.1342 | -15905019.4134 | 0 | 789385.0006 |  | -2452404.2483
9% | 10% | 25% | 10% | 0.03% | 3.5% |  | 不执行设置为0 | 不执行设置为0 | [5 empty] | 4 | 7226944.1035 | 0 | 492154.8934 | 2967021.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3459176.7951 | 285620.1024 | 285620.1024 | 3173556.6928 | 0 | 285620.1024 | 0 | 6673.6189 | 105332.3837 | 496705.608 | 0 | 0 | 0 | 2564845.0821 | 1055705.9062 | 986848.2711 | 1114246.6739 | 394892.502 | 170128.1511 | 510384.4533 | 21527757.2812 | 4305551.4562 | 14.75% | 2.371% | 10.33% | 0.40803 | 2661822.7875 | 1971386.9089 | -13243196.6259 | 188642.397 | 579242.0884 |  | -1873162.1599
[7 empty] | 执行年限 | 执行年限 | [5 empty] | 5 | 7178764.4762 | 0 | 488873.8608 | 2947241.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436115.6165 | 283715.9683 | 283715.9683 | 3152399.6482 | 0 | 283715.9683 | 0 | 6675.621 | 105332.3837 | 514090.3043 | 0 | 0 | 0 | 2526301.3392 | 1055705.9062 | 1050993.4087 | 1050101.5363 | 420493.8967 | 176052.4662 | 528157.3987 | 20472051.375 | 4094410.275 | 15.37% | 2.58% | 10.69% | 0.40508 | 2626192.8784 | 1804336.4864 | -10617003.7475 | 183824.4291 | 532869.8963 |  | -1340292.2636
[7 empty] | 0 | 6 | [5 empty] | 6 | 7130906.0463 | 0 | 485614.7018 | 2927593.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413208.1791 | 281824.5285 | 281824.5285 | 3131383.6505 | 0 | 281824.5285 | 0 | 6677.6237 | 105332.3837 | 532083.4649 | 0 | 0 | 0 | 2487290.1782 | 1055705.9062 | 1119307.9803 | 981786.9647 | 449797.3072 | 182905.4589 | 548716.3768 | 19416345.4688 | 3883269.0938 | 16.08% | 2.826% | 11.11% | 0.4017 | 2590166.6727 | 1650884.939 | -8026837.0748 | 178948.034 | 485114.3028 |  | -855177.9608
[14 empty] | 7 | 7083366.6727 | 0 | 482377.2704 | 2908076.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390453.4579 | 279945.6984 | 279945.6984 | 3110507.7595 | 0 | 279945.6984 | 0 | 6679.627 | 105332.3837 | 550706.3862 | 0 | 0 | 0 | 2447789.3626 | 1055705.9062 | 1192062.999 | 909031.946 | 483051.5104 | 190749.3022 | 572247.9066 | 18360639.5625 | 3672127.9125 | 16.88% | 3.117% | 11.59% | 0.39786 | 2379714.1969 | 1407058.2546 | -5647122.8779 | 348020.8641 | 435890.8138 |  | -419287.1471
[14 empty] | 8 | 7036144.2282 | 0 | 479161.4219 | 2888689.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3367850.4348 | 278079.3937 | 278079.3937 | 3089771.0411 | 0 | 278079.3937 | 0 | 6681.6309 | 105332.3837 | 569981.1097 | 0 | 0 | 0 | 2407775.9168 | 1055705.9062 | 1269547.0939 | 831547.851 | 520522.1595 | 199650.3883 | 598951.1649 | 17304933.6562 | 3460986.7313 | 17.78% | 3.461% | 12.13% | 0.39353 | 2347837.8079 | 1287815.213 | -3299285.07 | 338017.5026 | 385109.9772 |  | -34177.1698
[14 empty] | 9 | 6989236.6 | 0 | 475967.0125 | 2869431.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345398.0986 | 276225.5311 | 191888.4739 | 3069172.5675 | 84337.0572 | 191888.4739 | 0 | 6683.6353 | 105332.3837 | 589930.4486 | 0 | 0 | 8433.7057 | 2358792.3941 | 1055705.9062 | 1352067.6551 | 749027.2899 | 554059.198 | 186486.918 | 559460.7539 | 16249227.75 | 3249845.55 | 16.72% | 3.443% | 11.33% | 0.38654 | 2224909.2461 | 1132129.071 | -1074375.824 | 325771.622 | 263099.0051 |  | 228921.8353
[14 empty] | 10 | 6942641.6893 | 0 | 472793.899 | 2850301.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3323095.4446 | 274384.0275 | 0 | 3048711.4171 | 274384.0275 | 0 | 0 | 6685.6404 | 105332.3837 | 610578.0143 | 0 | 0 | 27438.4028 | 2298676.9759 | 1055705.9062 | 1439952.0526 | 661142.8923 | 581828.1773 | 145457.0443 | 436371.133 | 15193521.8438 | 3038704.3687 | 13.13% | 2.872% | 8.835% | 0.37627 | 1987934.2085 | 938390.9941 | 913558.3845 | 310742.7674 | 52124.9866 |  | 281046.8219
[14 empty] | 11 | 6887100.5558 | 0 | 469011.5479 | 2827499.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3296510.681 | 272188.9553 | 0 | 3024321.7257 | 272188.9553 | 0 | 0 | 6687.6461 | 105332.3837 | 631948.2448 | 0 | 0 | 27218.8955 | 2253134.5556 | 1055705.9062 | 1533548.9361 | 567546.0089 | 629882.6404 | 157470.6601 | 472411.9803 | 14137815.9375 | 2827563.1875 | 14.33% | 3.341% | 9.565% | 0.37053 | 1953777.3932 | 855569.0911 | 2867335.7777 | 299357.1623 | -5431.0495 |  | 275615.7723
[14 empty] | 12 | 6832003.7514 | 0 | 465259.4555 | 2804879.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270138.5956 | 270011.4437 | 0 | 3000127.1519 | 270011.4437 | 0 | 0 | 6689.6524 | 105332.3837 | 654066.4333 | 0 | 0 | 27001.1444 | 2207037.5381 | 1055705.9062 | 1633229.6169 | 467865.3281 | 683466.3037 | 170866.5759 | 512599.7278 | 13082110.0312 | 2616422.0063 | 15.68% | 3.918% | 10.38% | 0.3641 | 1919204.6301 | 779649.6199 | 4786540.4079 | 287832.908 | -64923.9828 |  | 210691.7895
[14 empty] | 13 | 6777347.7214 | 0 | 461537.3798 | 2782440.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3243977.4868 | 267851.3521 | 0 | 2976126.1347 | 267851.3521 | 0 | 0 | 6691.6593 | 105332.3837 | 676958.7585 | 0 | 0 | 26785.1352 | 2160358.1979 | 1055705.9062 | 1739389.542 | 361705.403 | 742946.8887 | 185736.7222 | 557210.1665 | 12026404.125 | 2405280.825 | 17.18% | 4.633% | 11.28% | 0.35691 | 1884195.125 | 710071.7701 | 6670735.5329 | 276163.0729 | -126473.4692 |  | 84218.3203
[14 empty] | 14 | 6723128.9396 | 0 | 457845.0808 | 2760180.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218025.6669 | 265708.5413 | 0 | 2952317.1256 | 265708.5413 | 0 | 0 | 6693.6668 | 105332.3837 | 700652.315 | 0 | 0 | 26570.8541 | 2113067.9059 | 1055705.9062 | 1852449.8622 | 248645.0828 | 808716.9169 | 202179.2292 | 606537.6877 | 10970698.2188 | 2194139.6437 | 18.85% | 5.529% | 12.28% | 0.34891 | 1848727.406 | 646319.7587 | 8519462.9389 | 264340.4999 | -190206.2683 |  | -105987.948
[14 empty] | 15 | 6669343.9081 | 0 | 454182.3201 | 2738099.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3192281.4616 | 263582.873 | 0 | 2928698.5886 | 263582.873 | 0 | 0 | 6695.6749 | 105332.3837 | 725175.1461 | 0 | 0 | 26358.2873 | 2065137.0966 | 1055705.9062 | 1972859.1033 | 128235.8417 | 881195.3486 | 220298.8372 | 660896.5115 | 9914992.3125 | 1982998.4625 | 20.7% | 6.666% | 13.38% | 0.34003 | 1812779.299 | 587919.2348 | 10332242.2379 | 252357.7976 | -256256.6855 |  | -362244.6336
[14 empty] | 16 | 6615989.1568 | 0 | 450548.8616 | 2716194.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166743.2099 | 261474.21 | 0 | 2905268.9999 | 261474.21 | 0 | 0 | 6697.6836 | 105332.3837 | 750556.2762 | 0 | 0 | 26147.421 | 2016535.2354 | 1055705.9062 | 0 | 0 | 960829.3291 | 240207.3323 | 720621.9968 | 8859286.4062 | 1771857.2812 | 22.76% | 8.134% | 14.59% | 0.33021 | 1776327.9031 | 534433.9713 | 12108570.141 | 240207.3323 | 1776327.9031 |  | 1414083.2695
[14 empty] | 17 | 6563061.2436 | 0 | 446944.4707 | 2694464.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3141409.2642 | 259382.4163 | 0 | 2882026.8479 | 259382.4163 | 0 | 0 | 6699.6929 | 105332.3837 | 776825.7458 | 0 | 0 | 25938.2416 | 1967230.7838 | 1055705.9062 | 0 | 0 | 911524.8775 | 227881.2194 | 683643.6581 | 7803580.5 | 1560716.1 | 21.76% | 8.761% | 13.84% | 0.33496 | 1739349.5644 | 485462.8192 | 13847919.7054 | 227881.2194 | 1739349.5644 |  | 3153432.8339
[14 empty] | 18 | 6510556.7536 | 0 | 443368.9149 | 2672909.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3116277.9901 | 257307.357 | 0 | 2858970.6331 | 257307.357 | 0 | 0 | 6701.7028 | 105332.3837 | 804014.6469 | 0 | 0 | 25730.7357 | 1917191.1639 | 1055705.9062 | 0 | 0 | 861485.2577 | 215371.3144 | 646113.9432 | 6747874.5938 | 1349574.9187 | 20.73% | 9.575% | 13.08% | 0.33989 | 1701819.8495 | 440636.9049 | 15549739.5549 | 215371.3144 | 1701819.8495 |  | 4855252.6834
[14 empty] | 19 | 6458472.2996 | 0 | 439821.9636 | 2651525.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091347.7662 | 255248.8981 | 0 | 2836098.8681 | 255248.8981 | 0 | 0 | 6703.7133 | 105332.3837 | 832155.1596 | 0 | 0 | 25524.8898 | 1866382.7216 | 1055705.9062 | 0 | 0 | 810676.8153 | 202669.2038 | 608007.6115 | 5692168.6875 | 1138433.7375 | 19.67% | 10.68% | 12.31% | 0.34499 | 1663713.5177 | 399617.0513 | 17213453.0726 | 202669.2038 | 1663713.5177 |  | 6518966.2012
[14 empty] | 20 | 6406804.5212 | 0 | 436303.3879 | 2630313.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066616.9841 | 253206.9069 | 0 | 2813410.0771 | 253206.9069 | 0 | 0 | 6705.7245 | 105332.3837 | 861280.5902 | 0 | 0 | 25320.6907 | 1814770.6881 | 1055705.9062 | 0 | 0 | 759064.7818 | 189766.1955 | 569298.5864 | 4636462.7812 | 927292.5562 | 18.56% | 12.28% | 11.53% | 0.35027 | 1625004.4926 | 362091.4033 | 18838457.5652 | 189766.1955 | 1625004.4926 |  | 8143970.6938
[14 empty] | 21 | 6355550.085 | 0 | 432812.9608 | 2609271.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3042084.0482 | 251181.2517 | 0 | 2790902.7965 | 251181.2517 | 0 | 0 | 6707.7362 | 105332.3837 | 891425.4108 | 0 | 0 | 25118.1252 | 1762319.1406 | 10557.0591 | 0 | 0 | 1751762.0815 | 437940.5204 | 1313821.5611 | 3580756.875 | 716151.375 | 43.19% | 36.69% | 26.6% | 0.23241 | 1324378.6202 | 273762.5211 | 20162836.1854 | 437940.5204 | 1324378.6202 |  | 9468349.314
[14 empty] | 22 | 6304705.6843 | 0 | 429350.4571 | 2588396.9187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017747.3758 | 249171.8017 | 0 | 2768575.5741 | 249171.8017 | 0 | 0 | 6709.7485 | 105332.3837 | 922625.3002 | 0 | 0 | 24917.1802 | 1708990.9615 | 10557.0591 | 0 | 0 | 1698433.9025 | 424608.4756 | 1273825.4268 | 3570199.8159 | 714039.9632 | 42.21% | 35.68% | 25.79% | 0.23708 | 1284382.4859 | 246294.3151 | 21447218.6713 | 424608.4756 | 1284382.4859 |  | 10752731.7999
[14 empty] | 23 | 6254268.0389 | 0 | 425915.6534 | 2567689.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993605.3968 | 247178.4273 | 0 | 2746426.9695 | 247178.4273 | 0 | 0 | 6711.7614 | 105332.3837 | 954917.1857 | 0 | 0 | 24717.8427 | 1654747.7959 | 10557.0591 | 0 | 0 | 1644190.7369 | 411047.6842 | 1233143.0527 | 3559642.7569 | 711928.5514 | 41.19% | 34.64% | 24.97% | 0.24196 | 1243700.1117 | 221245.2057 | 22690918.783 | 411047.6842 | 1243700.1117 |  | 11996431.9116
[14 empty] | 24 | 6204233.8946 | 0 | 422508.3282 | 2547148.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2969656.5536 | 245200.9998 | 0 | 2724455.5538 | 245200.9998 | 0 | 0 | 6713.7749 | 105332.3837 | 988339.2872 | 0 | 0 | 24520.1 | 1599550.0079 | 10557.0591 | 0 | 0 | 1588992.9488 | 397248.2372 | 1191744.7116 | 3549085.6978 | 709817.1396 | 40.13% | 33.58% | 24.13% | 0.24704 | 1202301.7707 | 198412.8815 | 23893220.5537 | 397248.2372 | 1202301.7707 |  | 13198733.6823
[14 empty] | 25 | 6154600.0234 | 0 | 419128.2616 | 2526771.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945899.3012 | 243239.3918 | 0 | 2702659.9094 | 243239.3918 | 0 | 0 | 6715.7891 | 105332.3837 | 1022931.1623 | 0 | 0 | 24323.9392 | 1543356.6351 | 10557.0591 | 0 | 0 | 1532799.576 | 383199.894 | 1149599.682 | 3538528.6387 | 707705.7277 | 39.02% | 32.49% | 23.28% | 0.25234 | 1160156.7411 | 177611.5596 | 25053377.2948 | 383199.894 | 1160156.7411 |  | 14358890.4234
[14 empty] | 20年 | 138004967.1393 | 0 | 9398138.2622 | 56657939.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66056077.5212 | 5454171.5385 | 2469487.5 | 60601905.9828 | 2984684.0385 | 2469487.5 | 0 | 133733.0641 | 2106647.675 | 12669297.4524 | 0 | 0 | 298468.4038 | 45393759.3875 | 21114118.125 | 19755900 | 11760524.1747 | 12519117.0878 | 3263877.019 | 11724727.5688 | 293313377.8125 | 58662675.5625 | 17.75% | 3.997% | 59.35% | 0.37109 | 43533332.5652 | 23577548.517 | 13314093.4574 | 4329914.3223 | 13082945.6938 | 0 | 10410900.627
[14 empty] | 25年 | 169278324.8655 | 0 | 11527853.9233 | 69497216.2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81025070.1969 | 6690143.4108 | 2469487.5 | 74334926.7861 | 4220655.9108 | 2469487.5 | 0 | 167291.8742 | 2633309.5938 | 17449535.7986 | 0 | 0 | 422065.5911 | 53662723.9285 | 21166903.4203 | 19755900 | 11760524.1747 | 20735296.3335 | 5317921.8304 | 17886862.003 | 311111591.5969 | 62222318.3194 | 22.08% | 5.749% | 90.54% | 0.34531 | 49748252.2948 | 24694875 | 126561664.9457 | 6383959.1337 | 19297865.4234 | 0 | 70186037.7581
[14 empty] | 年数 | 发电量 | 全额上网收益 | 余电收益 | 自用收益 | 自用补贴 | 省级补贴 | 市级补贴 | 县级补贴 | 其他补贴 | 碳交易 | 一次性补贴 | 增值税前营业收入 | 增值税(已扣除含50%退） | 增值税抵扣 | 增值税后营业收入 | 实际缴纳增值税 | 抵扣减免增值税 |  | 保险费 | 其中：非递增费用（20%） | 其中：递增费用（80%） | 按年支出其他费用 | 扶贫支付 | 增值税附加税 | 还贷折旧前收入 | 年折旧额 | 贷款本金 | 贷款利息 | 折旧还贷后收入 | 所得税 | 净利润 | 固定资产 | 股本 | 净收益率 | ROA | ROE | 发电成本 | 项目现金流 | 项目内部收益 | 累计项目现金流 | 项目现金流-有效税收（所得税） | 权益现金流 | / | 累计股本现金流
[51 empty] | 年限 | VNP
[34 empty] | x | 8>x>=3 | x<3 | x>=8 | [13 empty] | 20 | 23265282.8482
[34 empty] | 尾数 | 规模计算 | 规模计算 | 规模计算 | [13 empty] | 25 | 24335455.226
[34 empty] | 5 | 5 | 0 | 10
[34 empty] | 装机量(MW) | 装机量(MW) | 取装机规模末尾数0~1000内
[34 empty] | 5 | 5 | 5
按年支出其他费用
地租支付
土地租金
Note on C5: JunHu Yu: 运维成本根据规模自行更改，当规模不为整数时，采用2退3进5,7退8进5的原则进行填充后的规模计算。
Note on C17: JunHu Yu:填写几年一付,不能为0，如无金额带入运算，请将价额设置为0
Note on E17: JunHu Yu: 不能为0，如无金额带入运算，请将价额设置为0
Note on I17: JunHu Yu:每年按比支出
Note on A23: JunHu Yu: 可以分开按项填写，也可以直接总额填写此格中。
Note on G27: JunHu Yu: 此设定为20年后的残值，如果以25年计算，残值自动为0计算
Note on I28: JunHu Yu: 每1000kwh的电，等于？吨碳排放
Note on G33: JunHu Yu: 自用为0%时，默认全额上网计算
Note on BB36: JunHu Yu: 增值税带入计算
Note on BF36: JunHu Yu: 增值税带入计算
Note on AF37: JunHu Yu: 增值税即征即退50%此处体现
Note on AH37: JunHu Yu:此列为地租支付款，AE全列为计算区域，不要填写任何内容
Note on AJ37: JunHu Yu: 去除保险费也属于非递增，此数已将保险费去除
Note on AK37: JunHu Yu:包含人工费用
Note on AT37: JunHu Yu: 增值税带入计算
Note on AU37: JunHu Yu: 增值税带入计算
Note on BB37: JunHu Yu: 此为初始资本金
Note on BD37: JunHu Yu: 此为初始资本金
Note on H38: JunHu Yu: 0代表永远不到
Note on D40: JunHu Yu: 项目设备款含的17%增值税可以抵扣
Note on H41: JunHu Yu: 电站建成最快第5年方可享受，前提是有这个政策，此政策一般2-3年一下达，非长期性政策，无法与增值税抵扣同时享受。
Note on I41: JunHu Yu: 所得税前三年免征，后三年减半征收。
Note on AH65: JunHu Yu:此列为地租支付款，AE全列为计算区域，不要填写任何内容
Note on AJ65: JunHu Yu: 去除保险费也属于非递增，此数已将保险费去除
Note on AK65: JunHu Yu:包含人工费用

## 增值税 (hidden)
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
, |  |  | 总计 Total | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19
EMC部分
| 售电收入（含各级补贴） |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 增值税 | 17% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 提取增值税后收入 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPA部分
| 售电收入（含各级补贴） |  | 2007389296.96 |  | 110142400 | 107388840 | 106551757.76 | 105714675.52 | 104877593.28 | 104040511.04 | 103203428.8 | 102366346.56 | 101529264.32 | 100692182.08 | 99855099.84 | 99018017.6 | 98180935.36 | 97343853.12 | 96506770.88 | 95669688.64 | 94832606.4 | 93995524.16 | 93158441.92 | 92321359.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 增值税 | 17% | 291671949.1309 | 18724208 | 16003596.5812 | 15603506.6667 | 15481879.3326 | 15360251.9986 | 15238624.6646 | 15116997.3306 | 14995369.9966 | 14873742.6626 | 14752115.3285 | 14630487.9945 | 14508860.6605 | 14387233.3265 | 14265605.9925 | 14143978.6585 | 14022351.3244 | 13900723.9904 | 13779096.6564 | 13657469.3224 | 13535841.9884 | 13414214.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 提取增值税后收入 |  | 1715717347.8291 |  | 94138803.4188 | 91785333.3333 | 91069878.4274 | 90354423.5214 | 89638968.6154 | 88923513.7094 | 88208058.8034 | 87492603.8974 | 86777148.9915 | 86061694.0855 | 85346239.1795 | 84630784.2735 | 83915329.3675 | 83199874.4615 | 82484419.5556 | 81768964.6496 | 81053509.7436 | 80338054.8376 | 79622599.9316 | 78907145.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 售电所含增值税 |  | 291671949.1309 |  | 16003596.5812 | 15603506.6667 | 15481879.3326 | 15360251.9986 | 15238624.6646 | 15116997.3306 | 14995369.9966 | 14873742.6626 | 14752115.3285 | 14630487.9945 | 14508860.6605 | 14387233.3265 | 14265605.9925 | 14143978.6585 | 14022351.3244 | 13900723.9904 | 13779096.6564 | 13657469.3224 | 13535841.9884 | 13414214.6544
| 累加 |  |  | 0 | 16003596.5812 | 31607103.2479 | 47088982.5805 | 62449234.5791 | 77687859.2438 | 92804856.5744 | 107800226.5709 | 122673969.2335 | 137426084.5621 | 152056572.5566 | 166565433.2171 | 180952666.5436 | 195218272.5361 | 209362251.1945 | 223384602.519 | 237285326.5094 | 251064423.1658 | 264721892.4882 | 278257734.4766 | 291671949.1309
| 设备税可抵扣增值税 |  | 68708662.5
| 增值税可抵扣 |  | 68708662.5 | 0 | 16003596.5812 | 15603506.6667 | 15481879.3326 | 15360251.9986 | 6259427.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 实付增值税 |  | 222963286.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8979196.7438 | 15116997.3306 | 14995369.9966 | 14873742.6626 | 14752115.3285 | 14630487.9945 | 14508860.6605 | 14387233.3265 | 14265605.9925 | 14143978.6585 | 14022351.3244 | 13900723.9904 | 13779096.6564 | 13657469.3224 | 13535841.9884 | 13414214.6544