## 输入数据
光伏电站开发财务计算模型---输入条件 |  |  |  | 项目名称： | **市50MW农光互补项目
| 项目 | 单位 | 数据 | 说明：
基本情况 | 电站规模 | kw | 50000 | 1、绿色区域为需填写的假设条件，请核对填写
| 土地（屋顶）面积 | 亩 | 2000 | 2、黄色区域为通用假设条件，一般不用修改，如有特殊请修改
| 土地（屋顶）租赁价格 | （元/亩） | 800 | 3、灰色区域数据是用于微调项目收益率的，但也要根据具体项目核算。
| 电站系统成本 | 元/W | 7.5 | 4、输入完假设条件后，结果请查看“输出总指标”表
发电量 | 第一年每千瓦发电量/年 | KWH | 1300 | 增值税率 | % | 17%
| 第一年发电量 | 万kwh | 6500 | 退税率 | % | 50%
| 年衰减率（%） | % | -0.8% | 退税年限 | % | 3
|  |  |  | 所得税率 | % | 25%
电价 | 电价(1-20年） | 元/KWh | 0.95
| 电价(20-25年） | 元/KWh | 0.4 | 售电销项税 | 17% | 所得税 | 25%
| 国家补贴电价 | 元/KWh | 0 | 贷款年限 | 10年 | 折旧年限 | 20年
| 补贴年限 | 元/KWh | 0 | 贷款利率 | 6.15% | 贷款比例 | 80%
| 地方补贴电价 | 元/KWh | 0 | 定员（人） | 10 | 年人均工资（万元/人/年） | 6
| 补贴年限 | 元/KWh | 0 | 保险费 | 0.2% | 基准内部收益率 | 9%
|  |  |  | 大修理提存率 | 0.5% | 福利费系数 | 40%
贷款情况 | 自有资金比例 | % | 20% | 城建税 | 7% | 教育附加 | 5%
| 贷款比例 | % | 80% | 材料费-kW | 2 | 流动资金-每千瓦
| 长期贷款利率 | % | 6.15%
| 短期期贷款利率 | % | 6.15% | 电价增长期限 | 0 | 增长率 | 0%
财政补贴 | 财政补贴资金(元/W） | 0 | 0 |  |  | 所得税是否享受三免三减半 | 是
| 其中：（1）＊＊补贴 | 0 | 0
| 其中：（2）＊＊补贴 | 0 | 0 |  | 序号 | “电站系统成本”的直接费分解：
[5 empty] | 1 | 组件（单晶） | 4
外部运维费用 |  | （元/w) | 0.02 |  | 2 | 土建支架电缆及逆变器 | 2.9
其他销售费用 |  | 万元/年 | 0 |  | 3
[5 empty] | 4 | 接入系统 | 0.3
[5 empty] | 5 | 手续及土地费用 | 0.3
[5 empty] | 6 | 现场管理及验收费用 | 0.1
注：土地成本如果不是按年和几年一次支付，全额支付的就直接进入单瓦成本
[5 empty] | 7 | 系统成本（元/w) | 7.6
有余电上网情况请填写以下数据：
| 余电上网比例 | % | 0% |  | 日照分布率 | 全年日照时数 | 发电量估算
|  |  |  | 一类区 |  | 3200~3300小时 | 1.6~1.7
电价 | 电价(1-20年） | 元/KWh | 0.36227 | 二类区 |  | 3000~3200 | 1.5~1.6
| 电价(20-25年） | 元/KWh | 0.36227 | 三类区 |  | 2200~3000 | 1.1~1.5
| 国家补贴电价 | 元/KWh | 0 | 四类区 |  | 1400~2200 | 0.7~1.1
| 补贴年限 | 元/KWh | 0
| 地方补贴电价 | 元/KWh | 0
| 补贴年限 | 元/KWh | 0
Note on F16: 作者: 全部考虑 外部运维，一般不用考虑人员

## 输出总指标
B11 财务评价指标汇总表
序号 | 项目名称 | 单位 | 数值 | 备注 | 投资单价(元/W) | 节能、环境和社会效益统计表
1 | 装机容量 | MW | 50 |  | 含建设期利息 | 项目 | 计算电量 | 单位 | 按330g/度电计算
2 | 总投资 | 万元 | 38422.5 |  | 7.6845 | 发电量 | 145652 | 万度
2.1 | 资本金 | 万元 | 7500 |  |  | 标准煤 | 48.0652 | 万吨
2.2 | 银行贷款 | 万元 | 30922.5 |  |  | SO2（g） | 85507.9196 | 吨
2.3 | 财政补贴资金 | 万元 | 0 |  |  | CO2（kg） | 139.6803 | 万吨
3 | 经营期 | 年 | 25 |  |  | NOx（g） | 42153.1453 | 吨
4 | 总发电量 | 万度 | 145652 |  |  | 烟尘（kg） | 23263.5374 | 吨
5 | 经营期平均电价（不含税） | 元/kWh | 0.71871
6 | 销售收入总额 | 万元 | 105878.7022
7 | 总成本费 | 万元 | 60041.167
8 | 经营成本费 | 万元 | 15412.5
9 | 净利润 | 万元 | 34576.294
10 | 25年项目自有资金内部收益率 | % | 14.07%
11 | 项目自有资金静态回收期 | 年 | 10.9803
12 | 项目自有资金动态回收期（i=9.5%） | 年 | 13.8325
13 | 年平均发电量 | 万度 | 5826.08
14 | 年平均销售收入 | 万元 | 4235.1481
15 | 年平均销售成本 | 万元 | 2401.6467
16 | 年平均经营成本 | 万元 | 616.5
17 | 年平均利润总额 | 万元 | 1383.0518
18 | 20年项目自有资金内部收益率 | % | 13.7%
19 | 年投资回报率(资本金) | % | 18.44% |  | ROI
20 | 年投资回报率(总投资) | % | 3.6% |  | ROI
| 折现率 | % | 9%
| 20年项目累计净现金流量现值(不含投资) | 万元 | 12164.0844
| 25年项目累计净现金流量现值(不含投资) | 万元 | 12804.1835
| 按20年净现金流量现值计算每W投资 | 元/W | 2.4328
| 按25年净现金流量现值计算每W投资 | 元/W | 2.5608
平均每年纳税额
| 20年纳税总额 | 万元 | 21971.6413 |  | 1098.5821
Note on D24: 作者: 年平均利润/资本金

## 投资估算表
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 生产负荷 |  | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 固定资产投资贷款利率 | 6%
| 流动资金利率 | 7.29%
净值 | bar: 1
| 原有设备投入 |  | 1: 0
| 原有房屋投入 |  | 1: 0
原有 技术投入
|  | 第一年 | 1: 第二年; 2: 第三年; 3: 第四年; 4: 合计
| 固定资产贷款： | 0 | 3: 0; 4: 0
| 利息计算 | 0 | 1: 0; 2: 0; 4: 0
| 利息的利息 |  | 1: 0; 2: 0; 4: 0
| 利息合计 |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0
流动资金借款
表B1 投资估算表
[6 empty] | 估算价值： | 37500 |  | 万元
序号 | 工程和费用名称 | 估 算 价 值 （万元） | 6: 其中外汇; 7: 占建设投
|  | 建筑工程 | 设备 | 安装工程 | 工器具费 | 其他费用 | 总值 | （万美元） | 资比例
| 建设投资 | 0 | 30678.2436 | 6197.625 | 0 | 624.1314 | 37500 | #N/A | 97.6%
(一) | 第一部分 固定资产 | 0 | 30678.2436 | 6197.625 | 0 |  | 36875.8686 | 0 | 95.97%
1 | 建筑工程费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 建筑工程费 | 估 算 价 值 （万元） 建筑工程: 0; 估 算 价 值 （万元） 总值: 0
1.2 | 室外费用 | 估 算 价 值 （万元） 总值: 0
2 | 设备购置及安装费 | 0 | 30678.2436 | 6197.625 | 0 | 0 | 36875.8686 | 0 | 95.97%
2.1 | 进口工艺设备费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 进口设备 | 估 算 价 值 （万元） 总值: 0; 其中外汇 （万美元）: 0; 占建设投 资比例: 0%
| 国外运输费 | 估 算 价 值 （万元） 设备: 0; 估 算 价 值 （万元） 总值: 0
| 国外运输保险费 | 估 算 价 值 （万元） 设备: 0; 估 算 价 值 （万元） 总值: 0
| 银行及外贸手续费 | 估 算 价 值 （万元） 设备: 0; 估 算 价 值 （万元） 总值: 0
| 海关监管手续费 | 估 算 价 值 （万元） 设备: 0; 估 算 价 值 （万元） 总值: 0
| 国内运杂费 | 估 算 价 值 （万元） 设备: 0; 估 算 价 值 （万元） 总值: 0
| 进口设备安装费 | 估 算 价 值 （万元） 安装工程: 0; 估 算 价 值 （万元） 总值: 0
2.2 | 国内工艺设备费 | 0 | 30678.2436 | 6197.625 | 0 | 0 | 36875.8686 | 0 | 95.97%
| 国内设备 | 估 算 价 值 （万元） 设备: 30678.2436; 估 算 价 值 （万元） 总值: 30678.2436
| 国内运杂费 | 估 算 价 值 （万元） 总值: 0
| 设备安装费 | 估 算 价 值 （万元） 安装工程: 6197.625; 估 算 价 值 （万元） 总值: 6197.625
2.3 | 国内动力设备 | 估 算 价 值 （万元） 安装工程: 0; 估 算 价 值 （万元） 总值: 0; 占建设投 资比例: 0%
3 | 工器具及家具费 | 估 算 价 值 （万元） 总值: 0; 占建设投 资比例: 0%
(二) | 第二部分 无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.1314 | 624.1314 | 0 | 1.624%
1 | 无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 可研服务 | 估 算 价 值 （万元） 其他费用: 0; 估 算 价 值 （万元） 总值: 0
2 | 其他资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.1314 | 624.1314
| 项目核准前期 | 估 算 价 值 （万元） 其他费用: 624.1314; 估 算 价 值 （万元） 总值: 624.1314
| 培训费 | 估 算 价 值 （万元） 总值: 0
| 第一、第二部分费用合计 | 0 | 30678.2436 | 6197.625 | 0 | 624.1314 | 37500
(三) | 第三部分 其他费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 勘察及设计费 | 估 算 价 值 （万元） 其他费用: 0; 估 算 价 值 （万元） 总值: 0
| 监理费 | 估 算 价 值 （万元） 其他费用: 0; 估 算 价 值 （万元） 总值: 0
| 电能检测接入 | 估 算 价 值 （万元） 其他费用: 0; 估 算 价 值 （万元） 总值: 0
| 其他 | 估 算 价 值 （万元） 其他费用: 0; 估 算 价 值 （万元） 总值: 0; 其中外汇 （万美元）: 0
涨价预备费
(四) | 建设投资合计 | 0 | 30678.2436 | 6197.625 | 0 | 624.1314 | 37500
(五) | 建设期利息 | 估 算 价 值 （万元） 其他费用: 922.5; 估 算 价 值 （万元） 总值: 922.5; 占建设投 资比例: 2.401%
（六） | 流动资金 | 估 算 价 值 （万元） 其他费用: 0; 估 算 价 值 （万元） 总值: 0; 占建设投 资比例: 0%
| 合 计 | 0 | 30678.2436 | 6197.625 | 0 | 1546.6314 | 38422.5 | 0 | 100%
| 占固定资产投资比例 | 0% | 79.84% | 16.13% | 0% | 4.025% | 100%
序号 | 项目名称 | 估 算 价 值 （万元） 建筑工程: 估算投资; 估 算 价 值 （万元） 设备: 占投资比例
(万元)
1 | 建筑工程费 | 估 算 价 值 （万元） 建筑工程: 0; 估 算 价 值 （万元） 设备: 0%
2 | 设备购置费 | 估 算 价 值 （万元） 建筑工程: 30678.2436; 估 算 价 值 （万元） 设备: 81.81%
3 | 设备安装费 | 估 算 价 值 （万元） 建筑工程: 6197.625; 估 算 价 值 （万元） 设备: 16.53%
4 | 工具器具费 | 估 算 价 值 （万元） 建筑工程: 0; 估 算 价 值 （万元） 设备: 0%
4 | 其它工程费用 | 估 算 价 值 （万元） 建筑工程: 624.1314; 估 算 价 值 （万元） 设备: 1.664%
5 | 监理费 | 估 算 价 值 （万元） 建筑工程: 0; 估 算 价 值 （万元） 设备: 0%
5 | 其他费用 | 估 算 价 值 （万元） 建筑工程: 0; 估 算 价 值 （万元） 设备: 0%
| 合 计 | 估 算 价 值 （万元） 建筑工程: 37500; 估 算 价 值 （万元） 设备: 100%
Note on E15: 含第一年的借款

## 资金筹措表
表B3 项目总投资使用计划与资金筹措表
单位:万元
序号 | 项 目 | 合 计
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | … | 24 | 25
1 | 总投资 | 38422.5 | 38422.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 建设投资 | 37500 | 37500
1.2 | 建设期利息 |  | 922.5
1.3 | 流动资金 |  |  | 0
1.4 | 利用原有固定资产 | 0
0
2 | 资金筹措 | 38422.5 | 38422.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 自有资金 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | 用于建设投资 | 7500 | 7500 |  | 0
2.1.2 | 用于流动资金 |  |  | 0
2.1.3 | 用于建设期利息
2.2 | 债务资金 | 30922.5 | 30922.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | 用于建设投资 | 30000 | 30000 | 0 | 0
2.2.2 | 用于建设期利息 | 922.5 | 922.5
2.2.3 | 用于流动资金 | 0 | 0 | 0
2.3 | 利用原有固定资产 | 0
2.4 | 国家财政补贴 | 0 | 0
2.5 | 二级财政补贴 | 0
11250

## 成本费用表
表B4 总成本费用估算表
单位:万元
序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 | 运营期
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 生产成本 | 43082.5 | 0 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 1674.1 | 442.1 | 442.1 | 442.1 | 442.1
1.1 | 材料费 | 250 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
1.2 | 直接工资及福利费 | 2100 | 0 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
1.3 | 折旧费 | 33545 | 0 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1292.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6
1.4 | 外部运维费用 | 2500 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
1.5 | 修理及维护费 | 4687.5 | 0 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5
2 | 管理费用 | 6499.1314 | 0 | 359.8263 | 359.8263 | 359.8263 | 359.8263 | 359.8263 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235
2.1 | 资产摊销 | 624.1314 | 建设期 1: 0; 运营期 1: 124.8263; 运营期 2: 124.8263; 运营期 3: 124.8263; 运营期 4: 124.8263; 运营期 5: 124.8263; 运营期 6: 0; 运营期 7: 0; 运营期 8: 0; 运营期 9: 0; 运营期 10: 0; 运营期 12: 0
2.2 | 一般销售管理费用 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 土地租赁费用 | 4000 |  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
2.4 | 保险费用 | 1875 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
3 | 财务费用 | 10459.5356 | 0 | 1901.7338 | 1711.5604 | 1521.387 | 1331.2136 | 1141.0403 | 950.8669 | 760.6935 | 570.5201 | 380.3467 | 190.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 利息支出 | 10459.5356 | 0 | 1901.7338 | 1711.5604 | 1521.387 | 1331.2136 | 1141.0403 | 950.8669 | 760.6935 | 570.5201 | 380.3467 | 190.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 总成本费用合计 | 60041.167 | 0 | 4243.56 | 4053.3867 | 3863.2133 | 3673.0399 | 3482.8665 | 3167.8669 | 2977.6935 | 2787.5201 | 2597.3468 | 2407.1734 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 1909.1 | 677.1 | 677.1 | 677.1 | 677.1
4.1 | 其中：可变成本 | 6750 | 0 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270
4.2 | 固定成本 | 53291.167 | 0 | 3973.56 | 3783.3867 | 3593.2133 | 3403.0399 | 3212.8665 | 2897.8669 | 2707.6935 | 2517.5201 | 2327.3468 | 2137.1734 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1639.1 | 407.1 | 407.1 | 407.1 | 407.1
5 | 经营成本 | 15412.5 | 0 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5
|  |  |  | 53.7478 | 76.1926 | 74.7265 | 71.3934 | 68.0012 | 61.9726 | 58.5722 | 54.9461 | 51.2545 | 47.4955 | 43.6674 | 44.0729
| 总成本费用合计 | 2731.8084
| 其中：可变成本 | 270 | 运营期 2: 56.781
| 固定成本 | 2461.8084
| 经营成本 | 616.5
|  |  |  | 6165000 | 6165000 | 6165000 | 6165000 | 6165000 | 6165000 | 6165000 | 6165000 | 6165000 | 6165000 | 6165000 | 6165000 | 6165000 | 6165000 | 6165000 | 6165000
|  |  |  | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 123.3 | 123.3
0.21

## 损益表
表B5 利润与利润分配表
单位:万元
序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 | 运营期
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 销售收入 | 105878.7022 | 0 | 5277.7778 | 5235.5556 | 5078.4889 | 5036.6044 | 4994.72 | 5036.6044 | 4994.72 | 4952.8356 | 4910.9511 | 4869.0667 | 4827.1822 | 4785.2978 | 4743.4133 | 4701.5289 | 4659.6444 | 4617.76 | 4575.8756 | 4533.9911 | 4492.1067 | 4450.2222 | 1856.1422 | 1838.5067 | 1820.8711 | 1803.2356 | 1785.6
2 | 营业税金及附加 | 1625.0228 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5562 | 101.8923 | 101.0378 | 100.1834 | 99.329 | 98.4745 | 97.6201 | 96.7656 | 95.9112 | 95.0567 | 94.2023 | 93.3479 | 92.4934 | 91.639 | 90.7845 | 37.8653 | 37.5055 | 37.1458 | 36.786 | 36.4262
3 | 总成本费用 | 60041.167 | 0 | 4243.56 | 4053.3867 | 3863.2133 | 3673.0399 | 3482.8665 | 3167.8669 | 2977.6935 | 2787.5201 | 2597.3468 | 2407.1734 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 2217 | 1909.1 | 677.1 | 677.1 | 677.1 | 677.1
4 | 补贴收入 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 利润总额（1-2-3+4） | 44212.5124 | 0 | 1034.2177 | 1182.1689 | 1215.2756 | 1363.5645 | 1511.8535 | 1778.1814 | 1915.1342 | 2064.2776 | 2213.421 | 2362.5643 | 2511.7077 | 2470.6777 | 2429.6477 | 2388.6177 | 2347.5877 | 2306.5577 | 2265.5277 | 2224.4977 | 2183.4677 | 2142.4377 | -90.8231 | 1123.9011 | 1106.6253 | 1089.3496 | 1072.0738
6 | 弥补以前年度亏损 | 0
7 | 应纳税所得额（5-6-4） | 44303.3354 | 0 | 1034.2177 | 1182.1689 | 1215.2756 | 1363.5645 | 1511.8535 | 1778.1814 | 1915.1342 | 2064.2776 | 2213.421 | 2362.5643 | 2511.7077 | 2470.6777 | 2429.6477 | 2388.6177 | 2347.5877 | 2306.5577 | 2265.5277 | 2224.4977 | 2183.4677 | 2142.4377 | 0 | 1123.9011 | 1106.6253 | 1089.3496 | 1072.0738
8 | 所得税 | 9636.2184 |  | 0 | 0 | 0 | 170.4456 | 188.9817 | 222.2727 | 478.7836 | 516.0694 | 553.3552 | 590.6411 | 627.9269 | 617.6694 | 607.4119 | 597.1544 | 586.8969 | 576.6394 | 566.3819 | 556.1244 | 545.8669 | 535.6094 | 0 | 280.9753 | 276.6563 | 272.3374 | 268.0184
9 | 净利润（5-8） | 34576.294 | 0 | 1034.2177 | 1182.1689 | 1215.2756 | 1193.119 | 1322.8718 | 1555.9087 | 1436.3507 | 1548.2082 | 1660.0657 | 1771.9232 | 1883.7808 | 1853.0083 | 1822.2358 | 1791.4633 | 1760.6908 | 1729.9183 | 1699.1458 | 1668.3733 | 1637.6008 | 1606.8283 | -90.8231 | 842.9258 | 829.969 | 817.0122 | 804.0553
10 | 期初未分配利润 | 0
11 | 可供分配的利润（9+10） | 34576.294 | 0 | 1034.2177 | 1182.1689 | 1215.2756 | 1193.119 | 1322.8718 | 1555.9087 | 1436.3507 | 1548.2082 | 1660.0657 | 1771.9232 | 1883.7808 | 1853.0083 | 1822.2358 | 1791.4633 | 1760.6908 | 1729.9183 | 1699.1458 | 1668.3733 | 1637.6008 | 1606.8283 | -90.8231 | 842.9258 | 829.969 | 817.0122 | 804.0553
12 | 提取法定盈余公积金 | 3457.6294 |  | 103.4218 | 118.2169 | 121.5276 | 119.3119 | 132.2872 | 155.5909 | 143.6351 | 154.8208 | 166.0066 | 177.1923 | 188.3781 | 185.3008 | 182.2236 | 179.1463 | 176.0691 | 172.9918 | 169.9146 | 166.8373 | 163.7601 | 160.6828 | -9.0823 | 84.2926 | 82.9969 | 81.7012 | 80.4055
13 | 可供投资者分配的利润（11-12） | 31118.6646 |  | 930.796 | 1063.952 | 1093.748 | 1073.8071 | 1190.5846 | 1400.3178 | 1292.7156 | 1393.3874 | 1494.0591 | 1594.7309 | 1695.4027 | 1667.7074 | 1640.0122 | 1612.3169 | 1584.6217 | 1556.9264 | 1529.2312 | 1501.5359 | 1473.8407 | 1446.1454 | -81.7408 | 758.6333 | 746.9721 | 735.3109 | 723.6498
14 | 应付优先股股利 | 0
15 | 提取任意盈余公积金 | 1728.8147 |  | 51.7109 | 59.1084 | 60.7638 | 59.6559 | 66.1436 | 77.7954 | 71.8175 | 77.4104 | 83.0033 | 88.5962 | 94.189 | 92.6504 | 91.1118 | 89.5732 | 88.0345 | 86.4959 | 84.9573 | 83.4187 | 81.88 | 80.3414 | -4.5412 | 42.1463 | 41.4985 | 40.8506 | 40.2028
16 | 应付普通股股利（13-14-15） | 29389.8499 |  | 879.0851 | 1004.8436 | 1032.9843 | 1014.1511 | 1124.441 | 1322.5224 | 1220.8981 | 1315.977 | 1411.0559 | 1506.1348 | 1601.2137 | 1575.057 | 1548.9004 | 1522.7438 | 1496.5872 | 1470.4305 | 1444.2739 | 1418.1173 | 1391.9607 | 1365.804 | -77.1996 | 716.487 | 705.4737 | 694.4603 | 683.447
17 | 各投资方利润分配： | 0
18 | 未分配利润（13-14-15-17） | 29389.8499 |  | 879.0851 | 1004.8436 | 1032.9843 | 1014.1511 | 1124.441 | 1322.5224 | 1220.8981 | 1315.977 | 1411.0559 | 1506.1348 | 1601.2137 | 1575.057 | 1548.9004 | 1522.7438 | 1496.5872 | 1470.4305 | 1444.2739 | 1418.1173 | 1391.9607 | 1365.804 | -77.1996 | 716.487 | 705.4737 | 694.4603 | 683.447
考虑亏损时计算
| 弥补以前年度亏损 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 累计税前利润 |  |  | 1034.2177 | 2216.3866 | 3431.6622 | 4795.2268 | 6307.0802 | 8085.2616 | 10000.3958 | 12064.6734 | 14278.0944 | 16640.6587 | 19152.3664 | 21623.0441 | 24052.6918 | 26441.3095 | 28788.8972 | 31095.4549 | 33360.9826 | 35585.4803 | 37768.948 | 39911.3857 | 39820.5626 | 40944.4637 | 42051.0891 | 43140.4386 | 44212.5124
| 应纳税所得额 |  |  | 1034.2177 | 1182.1689 | 1215.2756 | 1363.5645 | 1511.8535 | 1778.1814 | 1915.1342 | 2064.2776 | 2213.421 | 2362.5643 | 2511.7077 | 2470.6777 | 2429.6477 | 2388.6177 | 2347.5877 | 2306.5577 | 2265.5277 | 2224.4977 | 2183.4677 | 2142.4377 | 0 | 1123.9011 | 1106.6253 | 1089.3496 | 1072.0738
| 累计税后利润 |  |  | 1034.2177 | 2216.3866 | 3431.6622 | 4624.7812 | 5947.653 | 7503.5617 | 8939.9123 | 10488.1205 | 12148.1863 | 13920.1095 | 15803.8903 | 17656.8986 | 19479.1343 | 21270.5976 | 23031.2884 | 24761.2067 | 26460.3524 | 28128.7257 | 29766.3265 | 31373.1547 | 31282.3316 | 32125.2575 | 32955.2265 | 33772.2387 | 34576.294
| 应提公积金基数 |  |  | 1034.2177 | 1182.1689 | 1215.2756 | 1193.119 | 1322.8718 | 1555.9087 | 1436.3507 | 1548.2082 | 1660.0657 | 1771.9232 | 1883.7808 | 1853.0083 | 1822.2358 | 1791.4633 | 1760.6908 | 1729.9183 | 1699.1458 | 1668.3733 | 1637.6008 | 1606.8283 | -90.8231 | 842.9258 | 829.969 | 817.0122 | 804.0553
| 累计未分配利润 |  |  | 879.0851 | 1883.9286 | 2916.9129 | 3931.064 | 5055.505 | 6378.0274 | 7598.9255 | 8914.9025 | 10325.9583 | 11832.0931 | 13433.3067 | 15008.3638 | 16557.2642 | 18080.008 | 19576.5951 | 21047.0257 | 22491.2996 | 23909.4168 | 25301.3775 | 26667.1815 | 26589.9819 | 27306.4689 | 28011.9425 | 28706.4029 | 29389.8499
| 所得税率 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| 所得税“三免三减半”优惠 | 是 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
税率优惠 | bar: 运营期 1 to 运营期 25

## 折旧
表B7 固定资产折旧费估算表
单位:万元
序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 | 运营期
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 配套工程
| 原值 | 0 | 建设期 1: 0
| 当前折旧费 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 净值 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 工艺设备
| 原值 | 32418.346 | 建设期 1: 32418.346
| 当前折旧费 |  |  | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1539.9 | 1232
| 净值 |  |  | 30878.446 | 29338.546 | 27798.646 | 26258.746 | 24718.846 | 23178.946 | 21639.046 | 20099.146 | 18559.246 | 17019.346 | 15479.446 | 13939.546 | 12399.646 | 10859.746 | 9319.846 | 7779.946 | 6240.046 | 4700.146 | 3160.246 | 1620.346 | 388.346
3 | 固定资产其它费用
| 原值 | 1546.6314 | 建设期 1: 1546.6314
| 当前折旧费 |  |  | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6
| 净值 |  |  | 1486.0314 | 1425.4314 | 1364.8314 | 1304.2314 | 1243.6314 | 1183.0314 | 1122.4314 | 1061.8314 | 1001.2314 | 940.6314 | 880.0314 | 819.4314 | 758.8314 | 698.2314 | 637.6314 | 577.0314 | 516.4314 | 455.8314 | 395.2314 | 334.6314 | 274.0314 | 213.4314 | 152.8314 | 92.2314 | 31.6314
4 | 合计
| 原值 | 33964.9774 | 建设期 1: 33964.9774; 运营期 2: 0; 运营期 3: 0
| 当前折旧费 |  |  | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1600.5 | 1292.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6
| 净值 |  |  | 32364.4774 | 30763.9774 | 29163.4774 | 27562.9774 | 25962.4774 | 24361.9774 | 22761.4774 | 21160.9774 | 19560.4774 | 17959.9774 | 16359.4774 | 14758.9774 | 13158.4774 | 11557.9774 | 9957.4774 | 8356.9774 | 6756.4774 | 5155.9774 | 3555.4774 | 1954.9774 | 662.3774 | 601.7774 | 541.1774 | 480.5774 | 419.9774
0.012365

## 摊销
表B8 无形资产和其他资产摊销估算表
单位:万元
序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 | 建设期 | 运营期
|  |  | 2007 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-25
1 | 无形资产
| 原值 | 0
| 当前摊销费 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 净值 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 其他资产
| 原值 | 624.1314 | 计 算 期 2007: #REF!; 建设期 1: 624.1314
| 当前摊销费 |  | 运营期 1: 124.8263; 运营期 2: 124.8263; 运营期 3: 124.8263; 运营期 4: 124.8263; 运营期 5: 124.8263
| 净值 |  | 运营期 1: 499.3051; 运营期 2: 374.4789; 运营期 3: 249.6526; 运营期 4: 124.8263; 运营期 5: 0; 运营期 6: 0
3 | 合计
| 原值 | 624.1314 | 计 算 期 2007: #REF!; 建设期 1: 624.1314; 运营期 1: 0
| 当前摊销费 |  |  | 0 | 124.8263 | 124.8263 | 124.8263 | 124.8263 | 124.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 净值 |  |  | 0 | 499.3051 | 374.4789 | 249.6526 | 124.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 销售收入
表B9 销售收入、营业税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 | 运营期
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 销售收入 | 105878.7022 | 0 | 5277.7778 | 5235.5556 | 5078.4889 | 5036.6044 | 4994.72 | 5036.6044 | 4994.72 | 4952.8356 | 4910.9511 | 4869.0667 | 4827.1822 | 4785.2978 | 4743.4133 | 4701.5289 | 4659.6444 | 4617.76 | 4575.8756 | 4533.9911 | 4492.1067 | 4450.2222 | 1856.1422 | 1838.5067 | 1820.8711 | 1803.2356 | 1785.6
| 发电量衰减 |  |  | 100% | 97% | 96.2% | 95.4% | 96.2% | 95.4% | 94.6% | 93.8% | 93% | 92.2% | 91.4% | 90.6% | 89.8% | 89% | 88.2% | 87.4% | 86.6% | 85.8% | 85% | 84.2% | 83.4% | 82.6% | 81.8% | 81% | 80.2%
| 产量(万度) | 145652 | 0 | 6500 | 6305 | 6253 | 6201 | 6253 | 6201 | 6149 | 6097 | 6045 | 5993 | 5941 | 5889 | 5837 | 5785 | 5733 | 5681 | 5629 | 5577 | 5525 | 5473 | 5421 | 5369 | 5317 | 5265 | 5213
| 平均电价 |  |  | 0.81197 | 0.83038 | 0.81217 | 0.81222 | 0.79877 | 0.81222 | 0.81228 | 0.81234 | 0.8124 | 0.81246 | 0.81252 | 0.81258 | 0.81265 | 0.81271 | 0.81278 | 0.81284 | 0.81291 | 0.81298 | 0.81305 | 0.81312 | 0.3424 | 0.34243 | 0.34246 | 0.34249 | 0.34253
2 | 营业税金与附加
2.1 | 营业税*5%
2.2 | 消费税
2.3 | 城市维护建设税 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8245 | 59.4372 | 58.9387 | 58.4403 | 57.9419 | 57.4435 | 56.945 | 56.4466 | 55.9482 | 55.4498 | 54.9513 | 54.4529 | 53.9545 | 53.4561 | 52.9576 | 22.0881 | 21.8782 | 21.6684 | 21.4585 | 21.2486
2.4 | 教育费附加 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7318 | 42.4551 | 42.0991 | 41.7431 | 41.3871 | 41.031 | 40.675 | 40.319 | 39.963 | 39.607 | 39.251 | 38.8949 | 38.5389 | 38.1829 | 37.8269 | 15.7772 | 15.6273 | 15.4774 | 15.3275 | 15.1776
3 | 增值税 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.6351 | 849.1024 | 841.982 | 834.8617 | 827.7413 | 820.621 | 813.5006 | 806.3803 | 799.2599 | 792.1396 | 785.0192 | 777.8988 | 770.7785 | 763.6581 | 756.5378 | 315.5442 | 312.5461 | 309.5481 | 306.55 | 303.552
| 销项税额 |  |  | 897.2222 | 890.0444 | 863.3431 | 856.2228 | 849.1024 | 856.2228 | 849.1024 | 841.982 | 834.8617 | 827.7413 | 820.621 | 813.5006 | 806.3803 | 799.2599 | 792.1396 | 785.0192 | 777.8988 | 770.7785 | 763.6581 | 756.5378 | 315.5442 | 312.5461 | 309.5481 | 306.55 | 303.552
| 进项税额 |  | 4457.5226 | 4457.5226 | 3560.3004 | 2670.2559 | 1806.9128 | 950.69 | 101.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 留抵税 |  | 运营期 1: 3560.3004; 运营期 2: 2670.2559; 运营期 3: 1806.9128; 运营期 4: 950.69; 运营期 5: 101.5876; 运营期 6: 0; 运营期 7: 0
| 退税率 | 50% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 退税年限 | 3
| 增值税现金流入 |  |  | 897.2222 | 890.0444 | 863.3431 | 856.2228 | 849.1024 | 101.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 发电出售 |  | 建设期 1: 基准电价; 运营期 1: 0.95
| 发电出售 |  | 建设期 1: 增长时间; 运营期 1: 0
| 发电出售 |  | 建设期 1: 增长率; 运营期 1: 0%
| 发电出售 |  | 当年增长率 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 发电出售 |  | 增长后电价 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 发电出售 | 国家 | 建设期 1: 补贴标准; 运营期 1: 0
| 发电出售 | 国家 | 建设期 1: 补贴年限; 运营期 1: 0
| 发电出售 | 国家 | 补贴电价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 发电出售 | 地方 | 建设期 1: 补贴年限; 运营期 1: 0
| 发电出售 | 地方 | 建设期 1: 补贴标准; 运营期 1: 0
| 发电出售 | 地方 | 补贴电价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 发电出售 |  | 实际电价 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 发电出售 |  | 不含税电价 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.34188 | 0.34188 | 0.34188 | 0.34188 | 0.34188
| 总产量 | 145815.488 |  | 6500 | 6448 | 6254.56 | 6202.976 | 6151.392 | 6202.976 | 6151.392 | 6099.808 | 6048.224 | 5996.64 | 5945.056 | 5893.472 | 5841.888 | 5790.304 | 5738.72 | 5687.136 | 5635.552 | 5583.968 | 5532.384 | 5480.8 | 5429.216 | 5377.632 | 5326.048 | 5274.464 | 5222.88
| 售电比例 | 100%
| 产量(万度) | 145815.488 |  | 6500 | 6448 | 6254.56 | 6202.976 | 6151.392 | 6202.976 | 6151.392 | 6099.808 | 6048.224 | 5996.64 | 5945.056 | 5893.472 | 5841.888 | 5790.304 | 5738.72 | 5687.136 | 5635.552 | 5583.968 | 5532.384 | 5480.8 | 5429.216 | 5377.632 | 5326.048 | 5274.464 | 5222.88
| 电价 |  |  | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.81197 | 0.34188 | 0.34188 | 0.34188 | 0.34188 | 0.34188
| 收入 | 105878.7022 |  | 5277.7778 | 5235.5556 | 5078.4889 | 5036.6044 | 4994.72 | 5036.6044 | 4994.72 | 4952.8356 | 4910.9511 | 4869.0667 | 4827.1822 | 4785.2978 | 4743.4133 | 4701.5289 | 4659.6444 | 4617.76 | 4575.8756 | 4533.9911 | 4492.1067 | 4450.2222 | 1856.1422 | 1838.5067 | 1820.8711 | 1803.2356 | 1785.6
| 余电上网 |  | 建设期 1: 基准电价; 运营期 1: 0.36227
| 余电上网 |  | 建设期 1: 增长时间; 运营期 1: 0
| 余电上网 |  | 建设期 1: 增长率; 运营期 1: 0%
| 余电上网 |  | 当年增长率 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 余电上网 |  | 增长后电价 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227
| 余电上网 | 国家 | 建设期 1: 补贴标准; 运营期 1: 0
| 余电上网 | 国家 | 建设期 1: 补贴年限; 运营期 1: 0
| 余电上网 | 国家 | 补贴电价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 余电上网 | 地方 | 建设期 1: 补贴标准; 运营期 1: 0
| 余电上网 | 地方 | 建设期 1: 补贴年限; 运营期 1: 0
| 余电上网 | 地方 | 补贴电价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 余电上网 |  | 实际电价 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227 | 0.36227
| 余电上网 |  | 不含税电价 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963
| 上网比例 | 0%
| 产量(万度) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 电价 |  |  | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963 | 0.30963
| 收入 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 借款偿还计划
表B10 等额本金借款偿还计划表
单位：万元
项目 | 建设期 | 运营期
| 1年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年
长期借款 | 运营期 1年: 30922.5; 运营期 2年: 27830.25; 运营期 3年: 24738; 运营期 4年: 21645.75; 运营期 5年: 18553.5; 运营期 6年: 15461.25; 运营期 7年: 12369; 运营期 8年: 9276.75; 运营期 9年: 6184.5; 运营期 10年: 3092.25
应付本金 | 运营期 1年: 3092.25; 运营期 2年: 3092.25; 运营期 3年: 3092.25; 运营期 4年: 3092.25; 运营期 5年: 3092.25; 运营期 6年: 3092.25; 运营期 7年: 3092.25; 运营期 8年: 3092.25; 运营期 9年: 3092.25; 运营期 10年: 3092.25
应付利息 | 运营期 1年: 1901.7338; 运营期 2年: 1711.5604; 运营期 3年: 1521.387; 运营期 4年: 1331.2136; 运营期 5年: 1141.0403; 运营期 6年: 950.8669; 运营期 7年: 760.6935; 运营期 8年: 570.5201; 运营期 9年: 380.3467; 运营期 10年: 190.1734
流动资金借款 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
利息合计 | 0 | 1901.7338 | 1711.5604 | 1521.387 | 1331.2136 | 1141.0403 | 950.8669 | 760.6935 | 570.5201 | 380.3467 | 190.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 项目资本金流量表
| B2 项目现金流量表 | [13 empty] | 单位:万元
序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 | 运营期
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 现金流入 | 110756.2022 | 0 | 6175 | 6125.6 | 5941.832 | 5892.8272 | 5843.8224 | 5138.1921 | 4994.72 | 4952.8356 | 4910.9511 | 4869.0667 | 4827.1822 | 4785.2978 | 4743.4133 | 4701.5289 | 4659.6444 | 4617.76 | 4575.8756 | 4533.9911 | 4492.1067 | 4450.2222 | 1856.1422 | 1838.5067 | 1820.8711 | 1803.2356 | 2205.5774
1.1 | 能源收入 | 105878.7022 | 0 | 5277.7778 | 5235.5556 | 5078.4889 | 5036.6044 | 4994.72 | 5036.6044 | 4994.72 | 4952.8356 | 4910.9511 | 4869.0667 | 4827.1822 | 4785.2978 | 4743.4133 | 4701.5289 | 4659.6444 | 4617.76 | 4575.8756 | 4533.9911 | 4492.1067 | 4450.2222 | 1856.1422 | 1838.5067 | 1820.8711 | 1803.2356 | 1785.6
| 增值税 | 4457.5226 |  | 897.2222 | 890.0444 | 863.3431 | 856.2228 | 849.1024 | 101.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 补贴收入 | 0 | 建设期 1: 0
1.3 | 回收固定及无形资产余值 | 419.9774 | 运营期 25: 419.9774
1.4 | 贴息 | 0
2 | 现金流出 | 75555.7768 | 7500 | 5610.4838 | 5420.3104 | 5230.137 | 5210.4092 | 5038.7719 | 4972.4458 | 5050.1193 | 4896.3774 | 4742.6354 | 4588.8934 | 1342.9014 | 1331.7895 | 1320.6776 | 1309.5656 | 1298.4537 | 1287.3417 | 1276.2298 | 1265.1178 | 1254.0059 | 1242.894 | 654.3653 | 934.9808 | 930.3021 | 925.6234 | 920.9447
2.1 | 自有资金 | 7500 | 建设期 1: 7500; 运营期 2: 0; 运营期 3: 0; 运营期 4: 0; 运营期 5: 0; 运营期 6: 0; 运营期 7: 0; 运营期 8: 0; 运营期 9: 0; 运营期 10: 0; 运营期 11: 0; 运营期 12: 0
2.2 | 借款本金偿还 | 30922.5 | 运营期 1: 3092.25; 运营期 2: 3092.25; 运营期 3: 3092.25; 运营期 4: 3092.25; 运营期 5: 3092.25; 运营期 6: 3092.25; 运营期 7: 3092.25; 运营期 8: 3092.25; 运营期 9: 3092.25; 运营期 10: 3092.25
2.3 | 借款利息支付 | 10459.5356 | 0 | 1901.7338 | 1711.5604 | 1521.387 | 1331.2136 | 1141.0403 | 950.8669 | 760.6935 | 570.5201 | 380.3467 | 190.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 其他建设流出 | 0 | 建设期 1: 0
2.5 | 经营成本 | 15412.5 |  | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5
2.6 | 营业税金及附加 | 1625.0228 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5562 | 101.8923 | 101.0378 | 100.1834 | 99.329 | 98.4745 | 97.6201 | 96.7656 | 95.9112 | 95.0567 | 94.2023 | 93.3479 | 92.4934 | 91.639 | 90.7845 | 37.8653 | 37.5055 | 37.1458 | 36.786 | 36.4262
2.7 | 所得税 | 9636.2184 |  | 0 | 0 | 0 | 170.4456 | 188.9817 | 222.2727 | 478.7836 | 516.0694 | 553.3552 | 590.6411 | 627.9269 | 617.6694 | 607.4119 | 597.1544 | 586.8969 | 576.6394 | 566.3819 | 556.1244 | 545.8669 | 535.6094 | 0 | 280.9753 | 276.6563 | 272.3374 | 268.0184
3 | 所得税后净现金流量（1-2） |  | -7500 | 564.5163 | 705.2896 | 711.695 | 682.418 | 805.0505 | 165.7463 | -55.3993 | 56.4582 | 168.3157 | 280.1732 | 3484.2808 | 3453.5083 | 3422.7358 | 3391.9633 | 3361.1908 | 3330.4183 | 3299.6458 | 3268.8733 | 3238.1008 | 3207.3283 | 1201.7769 | 903.5258 | 890.569 | 877.6122 | 1284.6327
| 累计所得税后净现金流量 |  | -7500 | -6935.4838 | -6230.1941 | -5518.4991 | -4836.0811 | -4031.0307 | -3865.2843 | -3920.6837 | -3864.2255 | -3695.9098 | -3415.7365 | 68.5443 | 3522.0526 | 6944.7883 | 10336.7516 | 13697.9424 | 17028.3606 | 20328.0064 | 23596.8797 | 26834.9805 | 30042.3087 | 31244.0856 | 32147.6115 | 33038.1805 | 33915.7927 | 35200.4254
| 净现金流量现值 |  | -7500 | 517.9048 | 593.6282 | 549.5591 | 483.4421 | 523.2276 | 98.8291 | -30.3053 | 28.3345 | 77.4972 | 118.3482 | 1350.2733 | 1227.8421 | 1116.4233 | 1015.033 | 922.7747 | 838.8317 | 762.4596 | 692.9807 | 629.7771 | 572.2864 | 196.7286 | 135.6931 | 122.7038 | 110.9345 | 148.9761
| 累计净现金流量现值 |  | -7500 | -6982.0952 | -6388.467 | -5838.9079 | -5355.4658 | -4832.2382 | -4733.4091 | -4763.7144 | -4735.38 | -4657.8827 | -4539.5345 | -3189.2613 | -1961.4191 | -844.9958 | 170.0372 | 1092.8119 | 1931.6436 | 2694.1032 | 3387.0839 | 4016.861 | 4589.1475 | 4785.876 | 4921.5691 | 5044.2729 | 5155.2074 | 5304.1835
计算指标：
项目自有资金财务内部收益率 |  |  | 建设期 1: 14.07%; 运营期 1: 13.7%
项目自有资金投资回收期（年） |  |  | 建设期 1: 10.9803
折现系数（i=10%) |  | 9% | 1 | 0.91743 | 0.84168 | 0.77218 | 0.70843 | 0.64993 | 0.59627 | 0.54703 | 0.50187 | 0.46043 | 0.42241 | 0.38753 | 0.35553 | 0.32618 | 0.29925 | 0.27454 | 0.25187 | 0.23107 | 0.21199 | 0.19449 | 0.17843 | 0.1637 | 0.15018 | 0.13778 | 0.1264 | 0.11597
NPV（25年） |  | 0 | -12804.1835 | 517.9048 | 593.6282 | 549.5591 | 483.4421 | 523.2276 | 98.8291 | -30.3053 | 28.3345 | 77.4972 | 118.3482 | 1350.2733 | 1227.8421 | 1116.4233 | 1015.033 | 922.7747 | 838.8317 | 762.4596 | 692.9807 | 629.7771 | 572.2864 | 196.7286 | 135.6931 | 122.7038 | 110.9345 | 148.9761
动态投资回收期（年） |  |  | 建设期 1: 13.8325
经营收入
序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 1: 建设期; 运营期 1: 运营期
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 现金流入 | 121344.0724 | 0 | 6702.7778 | 6649.1556 | 6449.6809 | 6396.4876 | 6343.2944 | 5641.8525 | 5494.192 | 5448.1191 | 5402.0462 | 5355.9733 | 5309.9004 | 5263.8276 | 5217.7547 | 5171.6818 | 5125.6089 | 5079.536 | 5033.4631 | 4987.3902 | 4941.3173 | 4895.2444 | 2041.7564 | 2022.3573 | 2002.9582 | 1983.5591 | 2384.1374
1.1 | 能源收入 | 116466.5724 | 0 | 5805.5556 | 5759.1111 | 5586.3378 | 5540.2649 | 5494.192 | 5540.2649 | 5494.192 | 5448.1191 | 5402.0462 | 5355.9733 | 5309.9004 | 5263.8276 | 5217.7547 | 5171.6818 | 5125.6089 | 5079.536 | 5033.4631 | 4987.3902 | 4941.3173 | 4895.2444 | 2041.7564 | 2022.3573 | 2002.9582 | 1983.5591 | 1964.16
| 增值税 | 4457.5226 | 0 | 897.2222 | 890.0444 | 863.3431 | 856.2228 | 849.1024 | 101.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 回收固定及无形资产余值 | 419.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.9774
1.4 | 贴息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 现金流出 | 75555.7768 | 7500 | 5610.4838 | 5420.3104 | 5230.137 | 5210.4092 | 5038.7719 | 4972.4458 | 5050.1193 | 4896.3774 | 4742.6354 | 4588.8934 | 1342.9014 | 1331.7895 | 1320.6776 | 1309.5656 | 1298.4537 | 1287.3417 | 1276.2298 | 1265.1178 | 1254.0059 | 1242.894 | 654.3653 | 934.9808 | 930.3021 | 925.6234 | 920.9447
2.1 | 自有资金 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 借款本金偿还 | 30922.5 | 0 | 3092.25 | 3092.25 | 3092.25 | 3092.25 | 3092.25 | 3092.25 | 3092.25 | 3092.25 | 3092.25 | 3092.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 借款利息支付 | 10459.5356 | 0 | 1901.7338 | 1711.5604 | 1521.387 | 1331.2136 | 1141.0403 | 950.8669 | 760.6935 | 570.5201 | 380.3467 | 190.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 其他建设流出 | 0 | 建设期 1: 0
2.5 | 经营成本 | 15412.5 | 0 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5 | 616.5
2.6 | 营业税金及附加 | 1625.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5562 | 101.8923 | 101.0378 | 100.1834 | 99.329 | 98.4745 | 97.6201 | 96.7656 | 95.9112 | 95.0567 | 94.2023 | 93.3479 | 92.4934 | 91.639 | 90.7845 | 37.8653 | 37.5055 | 37.1458 | 36.786 | 36.4262
2.7 | 所得税 | 9636.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4456 | 188.9817 | 222.2727 | 478.7836 | 516.0694 | 553.3552 | 590.6411 | 627.9269 | 617.6694 | 607.4119 | 597.1544 | 586.8969 | 576.6394 | 566.3819 | 556.1244 | 545.8669 | 535.6094 | 0 | 280.9753 | 276.6563 | 272.3374 | 268.0184
3 | 所得税后净现金流量（1-2） |  | -7500 | 1092.294 | 1228.8452 | 1219.5439 | 1186.0785 | 1304.5225 | 669.4068 | 444.0727 | 551.7417 | 659.4108 | 767.0799 | 3966.999 | 3932.0381 | 3897.0771 | 3862.1162 | 3827.1552 | 3792.1943 | 3757.2333 | 3722.2724 | 3687.3114 | 3652.3505 | 1387.3911 | 1087.3765 | 1072.6561 | 1057.9357 | 1463.1927
| 累计所得税后净现金流量 |  | -7500 | -6407.706 | -5178.8608 | -3959.3169 | -2773.2385 | -1468.716 | -799.3092 | -355.2366 | 196.5052 | 855.916 | 1622.9959 | 5589.9949 | 9522.033 | 13419.1101 | 17281.2263 | 21108.3815 | 24900.5758 | 28657.8091 | 32380.0815 | 36067.3929 | 39719.7434 | 41107.1345 | 42194.511 | 43267.1672 | 44325.1029 | 45788.2956
| 净现金流量现值 |  | -7500 | 1002.1046 | 1034.2944 | 941.7116 | 840.2479 | 847.8501 | 399.1454 | 242.923 | 276.9006 | 303.6111 | 324.0228 | 1537.3424 | 1397.9761 | 1271.1433 | 1155.7246 | 1050.6997 | 955.1391 | 868.1958 | 789.0984 | 717.144 | 651.6921 | 227.1132 | 163.3041 | 147.792 | 133.7283 | 169.6833
| 累计净现金流量现值 |  | -7500 | -6497.8954 | -5463.601 | -4521.8893 | -3681.6415 | -2833.7914 | -2434.646 | -2191.723 | -1914.8225 | -1611.2114 | -1287.1885 | 250.1539 | 1648.13 | 2919.2733 | 4074.9979 | 5125.6976 | 6080.8367 | 6949.0325 | 7738.131 | 8455.2749 | 9106.9671 | 9334.0803 | 9497.3844 | 9645.1764 | 9778.9047 | 9948.588
计算指标：
项目自有资金财务内部收益率 |  |  | 建设期 1: 18.96%
项目自有资金投资回收期（年） |  |  | 建设期 1: 8.702
折现系数（i=8%) |  | #REF! | 1 | 0.91743 | 0.84168 | 0.77218 | 0.70843 | 0.64993 | 0.59627 | 0.54703 | 0.50187 | 0.46043 | 0.42241 | 0.38753 | 0.35553 | 0.32618 | 0.29925 | 0.27454 | 0.25187 | 0.23107 | 0.21199 | 0.19449 | 0.17843 | 0.1637 | 0.15018 | 0.13778 | 0.1264 | 0.11597
NPV |  | 9948.588 | -7500 | 1002.1046 | 1034.2944 | 941.7116 | 840.2479 | 847.8501 | 399.1454 | 242.923 | 276.9006 | 303.6111 | 324.0228 | 1537.3424 | 1397.9761 | 1271.1433 | 1155.7246 | 1050.6997 | 955.1391 | 868.1958 | 789.0984 | 717.144 | 651.6921 | 227.1132 | 163.3041 | 147.792 | 133.7283 | 169.6833
动态投资回收期（年） |  |  | 建设期 1: -35.1577
0.048848
经营成本
序号 | 项 目 | 合计 | 建设期 1: 建设期; 运营期 1: 运营期
|  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 现金流入 | 110756.2022 | 0 | 6175 | 6125.6 | 5941.832 | 5892.8272 | 5843.8224 | 5138.1921 | 4994.72 | 4952.8356 | 4910.9511 | 4869.0667 | 4827.1822 | 4785.2978 | 4743.4133 | 4701.5289 | 4659.6444 | 4617.76 | 4575.8756 | 4533.9911 | 4492.1067 | 4450.2222 | 1856.1422 | 1838.5067 | 1820.8711 | 1803.2356 | 2205.5774
1.1 | 能源收入 | 105878.7022 | 0 | 5277.7778 | 5235.5556 | 5078.4889 | 5036.6044 | 4994.72 | 5036.6044 | 4994.72 | 4952.8356 | 4910.9511 | 4869.0667 | 4827.1822 | 4785.2978 | 4743.4133 | 4701.5289 | 4659.6444 | 4617.76 | 4575.8756 | 4533.9911 | 4492.1067 | 4450.2222 | 1856.1422 | 1838.5067 | 1820.8711 | 1803.2356 | 1785.6
| 增值税 | 4457.5226 | 0 | 897.2222 | 890.0444 | 863.3431 | 856.2228 | 849.1024 | 101.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 回收固定及无形资产余值 | 419.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.9774
1.4 | 贴息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 现金流出 | 77097.0268 | 7500 | 5672.1337 | 5481.9604 | 5291.787 | 5272.0592 | 5100.4219 | 5034.0958 | 5111.7693 | 4958.0274 | 4804.2854 | 4650.5434 | 1404.5514 | 1393.4395 | 1382.3276 | 1371.2156 | 1360.1037 | 1348.9917 | 1337.8798 | 1326.7678 | 1315.6559 | 1304.544 | 716.0153 | 996.6308 | 991.9521 | 987.2734 | 982.5947
2.1 | 自有资金 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 借款本金偿还 | 30922.5 | 0 | 3092.25 | 3092.25 | 3092.25 | 3092.25 | 3092.25 | 3092.25 | 3092.25 | 3092.25 | 3092.25 | 3092.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 借款利息支付 | 10459.5356 | 0 | 1901.7338 | 1711.5604 | 1521.387 | 1331.2136 | 1141.0403 | 950.8669 | 760.6935 | 570.5201 | 380.3467 | 190.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 其他建设流出 | 0 | 建设期 1: 0
2.5 | 经营成本 | 16953.75 | 0 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15 | 678.15
2.6 | 营业税金及附加 | 1625.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5562 | 101.8923 | 101.0378 | 100.1834 | 99.329 | 98.4745 | 97.6201 | 96.7656 | 95.9112 | 95.0567 | 94.2023 | 93.3479 | 92.4934 | 91.639 | 90.7845 | 37.8653 | 37.5055 | 37.1458 | 36.786 | 36.4262
2.7 | 所得税 | 9636.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4456 | 188.9817 | 222.2727 | 478.7836 | 516.0694 | 553.3552 | 590.6411 | 627.9269 | 617.6694 | 607.4119 | 597.1544 | 586.8969 | 576.6394 | 566.3819 | 556.1244 | 545.8669 | 535.6094 | 0 | 280.9753 | 276.6563 | 272.3374 | 268.0184
3 | 所得税后净现金流量（1-2） |  | -7500 | 502.8662 | 643.6396 | 650.045 | 620.768 | 743.4005 | 104.0963 | -117.0493 | -5.1918 | 106.6657 | 218.5232 | 3422.6308 | 3391.8583 | 3361.0858 | 3330.3133 | 3299.5408 | 3268.7683 | 3237.9958 | 3207.2233 | 3176.4508 | 3145.6783 | 1140.1269 | 841.8758 | 828.919 | 815.9622 | 1222.9827
| 累计所得税后净现金流量 |  | -7500 | -6997.1337 | -6353.4941 | -5703.4491 | -5082.6811 | -4339.2807 | -4235.1843 | -4352.2337 | -4357.4255 | -4250.7598 | -4032.2365 | -609.6057 | 2782.2526 | 6143.3383 | 9473.6516 | 12773.1924 | 16041.9606 | 19279.9564 | 22487.1797 | 25663.6305 | 28809.3087 | 29949.4356 | 30791.3115 | 31620.2305 | 32436.1927 | 33659.1754
| 净现金流量现值 |  | -7500 | 461.3452 | 541.7386 | 501.954 | 439.7677 | 483.1593 | 62.0692 | -64.03 | -2.6056 | 49.1119 | 92.3066 | 1326.3819 | 1205.9234 | 1096.3144 | 996.5845 | 905.8495 | 823.3039 | 748.214 | 679.9113 | 617.7869 | 561.2862 | 186.6366 | 126.4344 | 114.2096 | 103.1416 | 141.8267
| 累计净现金流量现值 |  | -7500 | -7038.6548 | -6496.9162 | -5994.9622 | -5555.1945 | -5072.0352 | -5009.966 | -5073.996 | -5076.6016 | -5027.4897 | -4935.1831 | -3608.8013 | -2402.8779 | -1306.5634 | -309.979 | 595.8705 | 1419.1744 | 2167.3883 | 2847.2996 | 3465.0865 | 4026.3726 | 4213.0092 | 4339.4436 | 4453.6532 | 4556.7948 | 4698.6215
计算指标：
项目自有资金财务内部收益率 |  |  | 建设期 1: 13.49%
项目自有资金投资回收期（年） |  |  | 建设期 1: 49.8512
折现系数（i=8%) |  | 0% | 1 | 0.91743 | 0.84168 | 0.77218 | 0.70843 | 0.64993 | 0.59627 | 0.54703 | 0.50187 | 0.46043 | 0.42241 | 0.38753 | 0.35553 | 0.32618 | 0.29925 | 0.27454 | 0.25187 | 0.23107 | 0.21199 | 0.19449 | 0.17843 | 0.1637 | 0.15018 | 0.13778 | 0.1264 | 0.11597
NPV |  | 4698.6215 | -7500 | 461.3452 | 541.7386 | 501.954 | 439.7677 | 483.1593 | 62.0692 | -64.03 | -2.6056 | 49.1119 | 92.3066 | 1326.3819 | 1205.9234 | 1096.3144 | 996.5845 | 905.8495 | 823.3039 | 748.214 | 679.9113 | 617.7869 | 561.2862 | 186.6366 | 126.4344 | 114.2096 | 103.1416 | 141.8267
动态投资回收期（年） |  |  | 建设期 1: -11.3217
-0.0058614
74.9369
NPV（20年） |  | 0 | -12164.0844 | 517.9048 | 593.6282 | 549.5591 | 483.4421 | 523.2276 | 98.8291 | -30.3053 | 28.3345 | 77.4972 | 118.3482 | 1350.2733 | 1227.8421 | 1116.4233 | 1015.033 | 922.7747 | 838.8317 | 762.4596 | 692.9807 | 629.7771 | 647.2234
Note on Y86: 作者: 残值

## 报价清单
表B2 概算清单
序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 合价（万元） | 系统单价（元/w)
设备采购
1 | 阵列场内 | 电池板 | 瓦 | 50000000 | 0.00036153 | 18076.4062 | 3.6153 |  | 3.5
2 |  | 逆变器及直流配电 | 瓦 | 50000000 | 4.5656e-05 | 2282.7919 | 0.45656 |  | 0.442
3 |  | 汇流箱 |  | 50000000 | 1.0329e-05 | 516.4687 | 0.10329 |  | 0.1
4 |  | 连接器 | 瓦 | 50000000 | 5.8877e-06 | 294.3872 | 0.058877 |  | 0.057
5 |  | 电缆 | 瓦 | 50000000 | 3.419e-05 | 1709.5116 | 0.3419 |  | 0.331
6 |  | 支架 | 瓦 | 50000000 | 6.4352e-05 | 3217.6003 | 0.64352 |  | 0.623
7 |  |  |  | 50000000 | 3.0988e-05 | 1549.4062 | 0.30988 |  | 0.3
8 | 升压系统 | 箱式变压器 | 瓦 | 50000000 | 2.0762e-05 | 1038.1022 | 0.20762 |  | 0.201
9 |  | 高压开关柜 | 瓦 | 50000000 | 1.0433e-05 | 521.6334 | 0.10433 |  | 0.101
10 |  | 无功补偿 | 瓦 | 50000000 | 5.991e-06 | 299.5519 | 0.05991 |  | 0.058
11 |  | 电缆附件 | 瓦 | 50000000 | 3.9252e-06 | 196.2581 | 0.039252 |  | 0.038
12 |  | 高压输电线路 | 瓦 | 50000000 | 6.1976e-06 | 309.8812 | 0.061976 |  | 0.06
13 | 控制和通信设备 | 综合自动化 | 瓦 | 50000000 | 7.6437e-06 | 382.1869 | 0.076437 |  | 0.074
14 | 监控设备 | 视频监控 | 瓦 | 50000000 | 4.1317e-06 | 206.5875 | 0.041317 |  | 0.04
15 | 环境监测 | 环境监测系统 | 瓦 | 50000000 | 1.2395e-06 | 61.9762 | 0.012395 |  | 0.012
16 | 其他设备 | 其他材料设备 | 瓦 | 50000000 | 3.0988e-07 | 15.4941 | 0.0030988 |  | 0.003
|  |  |  | 50000000 | 0 | 0 | 0
小计 | [5 empty] | 30678.2436 | 6.1356 |  | 5.94
土建工程 | [6 empty] | 0
17 | 土建部分 |  | 套 | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
小计 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
施工费 | [6 empty] | 0 |  | -
19 | 厂区施工费 | 支架及组件安装 | 瓦 | 50000000 | 5.8877e-05 | 2943.8719 | 0.58877 |  | 0.57
20 |  | 电气安装工程 | 瓦 | 50000000 | 3.2021e-05 | 1601.0531 | 0.32021 |  | 0.31
21 |  | 厂用电力施工 | 瓦 | 50000000 | 1.3428e-06 | 67.1409 | 0.013428 |  | 0.013
22 |  | 逆变器箱变土建施工 | 瓦 | 50000000 | 1.1879e-05 | 593.9391 | 0.11879 |  | 0.115
23 |  | 围栏施工 | 瓦 | 50000000 | 3.0988e-06 | 154.9406 | 0.030988 |  | 0.03
24 |  | 临建 | 瓦 | 50000000 | 2.1692e-06 | 108.4584 | 0.021692 |  | 0.021
25 |  | 场地平整 | 瓦 | 50000000 | 3.2021e-06 | 160.1053 | 0.032021 |  | 0.031
26 |  | 集控综合楼 | 平米 | 50000000 | 1.1362e-05 | 568.1156 | 0.11362 |  | 0.11
27 | 其它 | 道路绿化 | 瓦 | 50000000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50000000 | 0 | 0 | 0
小计 | [5 empty] | 6197.625 | 1.2395 |  | 1.2
其他费用 | [6 empty] | 0
27 | 建设用地 |  | 项 |  | 0 | 0 | 0
28 | 建设管理 |  | 套 | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | 监理费用 |  | 套 | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
30 | 工程保险 |  | 套 | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | 电能检测接入 |  | 套 | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 | 可研服务 |  | 套 | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | 勘察及设计费 |  | 套 | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 | 项目核准前期 | 安全评价 | 套 | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 环境评价 | 套 | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 水土保持评价 | 套 | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 技术咨询 | 套 | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 100000
38 |  | 其他(差旅招待等) | 套 | 50000000 | 1.2483e-05 | 624.1314 | 0.12483 |  | 0.12085 | 827500
小 计 | [5 empty] | 624.1314 | 0.12483 |  | 0.12085
合 计 | [5 empty] | 37500 | 7.5 |  | 7.2608
[8 empty] | 系统价格 | 7.5
[8 empty] | 调整系数 | 1.0329

## 敏感性分析 (hidden)
敏感性分析表
序号 | 项目名称 | 变化率（%） | 项目自有资金财务内部收益率25年 | 资本金财务净现值（i＝10％） | 敏感度系数
| 基本方案 |  | 14.07% | 0
1 | 销售收入 | 10 | 18.96% | 9948.588
|  | -10 | 8.881% | -472.5804
2 | 经营成本 | 10 | 13.49% | 4698.6215
|  | -10 | 10.95% | 411.6654
| 敏感变化系数 | 110%
| 销售收入 |  | 18.96% | 9948.588
| 经营成本 |  | 13.49% | 4698.6215

## Sheet1 (hidden)
县市名称 | 居民照明 |  | 农业生产 |  |  |  |  | 一般工商业及其他类
| 2003年3月1日起 | 2006年12月10日起 | 2006年6月30日以前 | 2006年6月30日起 | 2009年11月20日起 | 2011年5月1日起 | 2011年12月1日起 | 2004年6月15日以前 | 2004年6月15日起 | 2005年5月1日起 | 2006年6月30日起 | 2008年7月1日起 | 2009年11月20日起 | 2011年5月1日起 | 2011年12月1日起
廊坊
固安县 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.5732 | 0.6032 | 0.6174 | 0.6484 | 0.69 | 0.72 | 0.756 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
香河县 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.5732 | 0.6032 | 0.6174 | 0.6484 | 0.69 | 0.72 | 0.756 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
霸州县 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.5732 | 0.6032 | 0.6174 | 0.6484 | 0.69 | 0.72 | 0.756 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
大厂县 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.5732 | 0.6032 | 0.6174 | 0.6484 | 0.69 | 0.72 | 0.756 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
大城县 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.5732 | 0.6032 | 0.6174 | 0.6484 | 0.69 | 0.72 | 0.756 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
文安县 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.5732 | 0.6032 | 0.6174 | 0.6484 | 0.69 | 0.72 | 0.756 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
永清县 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.5732 | 0.6032 | 0.6174 | 0.6484 | 0.69 | 0.72 | 0.756 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
三河市 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.5732 | 0.6032 | 0.6174 | 0.6484 | 0.69 | 0.72 | 0.756 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
安次区 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.5732 | 0.6032 | 0.6174 | 0.6484 | 0.69 | 0.72 | 0.756 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
广阳区 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.5732 | 0.6032 | 0.6174 | 0.6484 | 0.69 | 0.72 | 0.756 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
开发区 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.5732 | 0.6032 | 0.6174 | 0.6484 | 0.69 | 0.72 | 0.756 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
承德各县
贫困县 | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.3832 | 0.4132 | 0.4274 | 0.4584 | 0.71 | 0.74 | 0.776 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
市郊区 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.5632 | 0.5932 | 0.6074 | 0.6384 | 0.71 | 0.74 | 0.776 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
张家口市
涿鹿县 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.5532 | 0.5832 | 0.5974 | 0.6284 | 0.65 | 0.68 | 0.716 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
怀来县 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.5532 | 0.5832 | 0.5974 | 0.6284 | 0.65 | 0.68 | 0.716 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
宣 化 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.5532 | 0.5832 | 0.5974 | 0.4584 | 0.65 | 0.68 | 0.716 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
蔚 县 | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.3832 | 0.4132 | 0.4274 | 0.4584 | 0.68 | 0.71 | 0.746 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
赤城县 | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.3832 | 0.4132 | 0.4274 | 0.4584 | 0.68 | 0.71 | 0.746 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
阳原县 | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.3832 | 0.4132 | 0.4274 | 0.4584 | 0.68 | 0.71 | 0.746 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
怀安县 | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.3832 | 0.4132 | 0.4274 | 0.4584 | 0.71 | 0.74 | 0.776 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
崇礼县 | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.3832 | 0.4132 | 0.4274 | 0.4584 | 0.71 | 0.74 | 0.776 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
康保县 | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.3832 | 0.4132 | 0.4274 | 0.4584 | 0.73 | 0.76 | 0.796 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
沽原县 | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.3832 | 0.4132 | 0.4274 | 0.4584 | 0.73 | 0.76 | 0.796 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
尚义县 | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.3832 | 0.4132 | 0.4274 | 0.4584 | 0.73 | 0.76 | 0.796 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
张北县 | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.3832 | 0.4132 | 0.4274 | 0.4584 | 0.73 | 0.76 | 0.796 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
市郊区 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.5532 | 0.5832 | 0.5974 | 0.6284 | 0.65 | 0.68 | 0.716 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
万全县 | 0.49 | 0.52 | 0.37 | 0.3832 | 0.4132 | 0.4274 | 0.4584 | 0.71 | 0.74 | 0.776 | 0.6527 | 0.6781 | 0.7131 | 0.7273 | 0.7583
备注：上表中阜城、饶阳、威县、新河、易县、曲阳县、望都县、宣化县农业生产到户电价自2012年3月1日起执行。将承德县纳入承德市贫困县范围，其农业生产到户电价自2012年3月1日起执行。
河北省北部电网现行销售电价表
单位：元/千瓦时，元/千伏安/月
用电类别 |  | 供电电压 |  | 时段 | 销售电价 | 其中
[6 empty] | 目录电价 | 其 中 |  | 重大水利基金 | 水库移民后期扶持资金 | 可再生能源电价附加 | 地方附加费
[5 empty] | 纯目录电价 |  | 农网还贷资金
居民生活电价 |  | 城镇 | 抄表到户 | 平 | 0.505 | 0.493 | 0.473 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.001
|  |  | 合表、转供 | 平 | 0.455 | 0.443 | 0.423 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.001
|  | 农村 | 抄表到户 | 平 | 0.52 | 0.508 | 0.488 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.001
一般工商业及其他类电价 |  | 含 附 加 费 | 不满1千伏 | 尖峰 | 1.2329 | 1.2029 | 1.1829 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.011
|  |  |  | 峰 | 1.1977 | 1.1677 | 1.1477 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.011
|  |  |  | 平 | 0.7583 | 0.7283 | 0.7083 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.011
|  |  |  | 谷 | 0.3432 | 0.3132 | 0.2932 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.011
|  |  | 1—10千伏 | 尖峰 | 1.2082 | 1.1782 | 1.1582 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.011
|  |  |  | 峰 | 1.1737 | 1.1437 | 1.1237 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.011
|  |  |  | 平 | 0.7433 | 0.7133 | 0.6933 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.011
|  |  |  | 谷 | 0.3367 | 0.3067 | 0.2867 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.011
|  |  | 35千伏及以上 | 尖峰 | 1.1917 | 1.1617 | 1.1417 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.011
|  |  |  | 峰 | 1.1577 | 1.1277 | 1.1077 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.011
|  |  |  | 平 | 0.7333 | 0.7033 | 0.6833 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.011
|  |  |  | 谷 | 0.3324 | 0.3024 | 0.2824 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.011
|  | 不含附加费 | 1—10千伏 | 尖峰 | 1.1972 | 1.1782 | 1.1582 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 峰 | 1.1627 | 1.1437 | 1.1237 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 平 | 0.7323 | 0.7133 | 0.6933 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 谷 | 0.3257 | 0.3067 | 0.2867 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  | 35千伏及以上 | 尖峰 | 1.1807 | 1.1617 | 1.1417 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 峰 | 1.1467 | 1.1277 | 1.1077 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 平 | 0.7223 | 0.7033 | 0.6833 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 谷 | 0.3214 | 0.3024 | 0.2824 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
大工业电价 |  | 含 地 方 附 加 费 | 1—10千伏 | 尖峰 | 0.8747 | 0.8457 | 0.8257 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.01
|  |  |  | 峰 | 0.7909 | 0.7619 | 0.7419 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.01
|  |  |  | 平 | 0.5557 | 0.5267 | 0.5067 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.01
|  |  |  | 谷 | 0.3366 | 0.3076 | 0.2876 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.01
|  |  | 35—110千伏以下 | 尖峰 | 0.8507 | 0.8217 | 0.8017 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.01
|  |  |  | 峰 | 0.7739 | 0.7449 | 0.7249 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.01
|  |  |  | 平 | 0.5407 | 0.5117 | 0.4917 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.01
|  |  |  | 谷 | 0.325 | 0.296 | 0.276 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.01
|  |  | 110—220千伏 | 尖峰 | 0.8267 | 0.7977 | 0.7777 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.01
|  |  |  | 峰 | 0.7564 | 0.7274 | 0.7074 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.01
|  |  |  | 平 | 0.5257 | 0.4967 | 0.4767 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.01
|  |  |  | 谷 | 0.311 | 0.282 | 0.262 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.01
|  | 不 含 地 方 附 加 费 | 1—10千伏 | 尖峰 | 0.8647 | 0.8457 | 0.8257 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 峰 | 0.7809 | 0.7619 | 0.7419 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 平 | 0.5457 | 0.5267 | 0.5067 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 谷 | 0.3266 | 0.3076 | 0.2876 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  | 35—110千伏以下 | 尖峰 | 0.8407 | 0.8217 | 0.8017 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 峰 | 0.7639 | 0.7449 | 0.7249 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 平 | 0.5307 | 0.5117 | 0.4917 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 谷 | 0.315 | 0.296 | 0.276 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  | 110—220千伏 | 尖峰 | 0.8167 | 0.7977 | 0.7777 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 峰 | 0.7464 | 0.7274 | 0.7074 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 平 | 0.5157 | 0.4967 | 0.4767 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 谷 | 0.301 | 0.282 | 0.262 | 0.02 | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  | 中小化肥1—10千伏 | 尖峰 | 0.5721 | 0.5531 | 0.5531 |  | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 峰 | 0.5193 | 0.5003 | 0.5003 |  | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 平 | 0.3632 | 0.3442 | 0.3442 |  | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  |  |  | 谷 | 0.2217 | 0.2027 | 0.2027 |  | 0.007 | 0.004 | 0.008
|  | 基本电价 | 最大需量 |  | 35
|  |  | 变压器容量 |  | 23.3
|  |  | 中小化肥最大需量 |  | 24.8
|  |  | 中小化肥变压器容量 |  | 16.5
农业生产电价 |  | 不满1千伏 |  | 平 | 0.5004 | 0.4934 | 0.4934 |  | 0.007
|  | 1-10千伏 |  | 平 | 0.4904 | 0.4834 | 0.4834 |  | 0.007
|  | 35千伏及以上 |  | 平 | 0.4804 | 0.4734 | 0.4734 |  | 0.007
|  | 农村综合台区下农业生产电价 |  | 平 | 0.6484 | 0.6414 | 0.6414 |  | 0.007
注：本次电价调整自2011年12月1日用电量起执行。
说明：1、峰谷分时：尖峰：18：00-21：00；峰：8：00-11：00，21：00-23：00；平：7：00-8：00，11：00-18：00；谷：23：00-7：00。
2、大工业用户和受电变压器容量在100千伏安及以上的非普用户实行尖峰电价，尖峰时段执行时间为每年7、8、9三个日历月。