## 测算模型
| 项目财务报告 | [5 empty] | 敏感性因素表 | [9 empty] | 分期投资调整表 |  | Check | FALSE | 额外补贴电价调整表 |  |  | 发电率调整表
[8 empty] | -10% | -5% | 0 | 5% | 10% |  |  |  |  | 期数 | 金额(元) | 备注 |  | 期数 | 单价元/kWh | 备注 | 期数 | 单价元/kWh | 备注
[7 empty] | 投资单价 | 7.3926 | 7.8033 | 8.214 | 8.6247 | 9.0354 |  |  |  |  | 建设期 | 0 |  |  | 建设期 | 0 |  | 建设期 | 0
总投资 万元 | 全投资内部收益率 | [5 empty] | 13.86% | [9 empty] | 第1期 | 840000 |  |  | 第1期 |  |  | 第1期 | 100%
24642 | 6.877% | [5 empty] | 最佳倾角小时数 | 1350 | 1425 | 1500 | 1575 | 1650 |  |  |  |  | 第2期 | 840000 |  |  | 第2期 |  |  | 第2期 | 100%
资本金 万元 | 资本金内部收益率 | [5 empty] | 13.86% | [9 empty] | 第3期 | 840000 |  |  | 第3期 |  |  | 第3期 | 100%
4928.4 | 13.86% | [5 empty] | 首年有效利用小时 | 1060.5863 | 1119.5077 | 1178.4292 | 1237.3506 | 1296.2721 |  |  |  |  | 第4期 | 840000 |  |  | 第4期 |  |  | 第4期 | 100%
投资单价 元/W | 资本金回收期 年 | [5 empty] | 利率 | 4.851% | 5.12% | 5.39% | 5.659% | 5.929% |  |  |  |  | 第5期 | 840000 |  |  | 第5期 |  |  | 第5期 | 100%
8.214 | 4.382 | [5 empty] | 13.86% | [9 empty] | 第6期 | 924000 |  |  | 第6期 |  |  | 第6期 | 100%
净现值 万元 | 前5年平均度电成本 | [5 empty] | 首年运营维护成本 | 2835000 | 2992500 | 3150000 | 3307500 | 3465000 |  |  |  |  | 第7期 | 924000 |  |  | 第7期 |  |  | 第7期 | 100%
466.943 | 0.70043 | [5 empty] | 13.86% | [9 empty] | 第8期 | 924000 |  |  | 第8期 |  |  | 第8期 | 100%
[7 empty] | 燃煤发电上网电价 | 0.39564 | 0.41762 | 0.4396 | 0.46158 | 0.48356 |  |  |  |  | 第9期 | 924000 |  |  | 第9期 |  |  | 第9期 | 100%
项目开发假设 |  | 财务假设 |  | 工程假设 |  |  | 13.86% | [9 empty] | 第10期 | 924000 |  |  | 第10期 |  |  | 第10期 | 100%
[5 empty] | 总价 | 单价 | 光伏标杆上网电价 | 0.95604 | 0.97802 | 1 | 1.022 | 1.044 |  |  |  |  | 第11期 | 1016400 |  |  | 第11期 |  |  | 第11期 | 100%
项目名称 |  | 折旧假设 |  | 项目建造成本 | 246420000 | 8.214 | [10 empty] | 第12期 | 1016400 |  |  | 第12期 |  |  | 第12期 | 100%
开发类型 | 自行开发 | 固定资产折旧期间(年) | 20 | 开发费用 | 16500000 | 0.55 | [10 empty] | 第13期 | 1016400 |  |  | 第13期 |  |  | 第13期 | 100%
币种 | ¥ | 固定资产残值率 | 10% | 大包干费用 | 15000000 | 0.5 | [10 empty] | 第14期 | 1016400 |  |  | 第14期 |  |  | 第14期 | 100%
装机容量 | 30 | 土地使用权摊销年限(年) | 20 | 咨询费用 | 0 | [11 empty] | 第15期 | 1016400 |  |  | 第15期 |  |  | 第15期 | 100%
安装类型 | 地面电站 | 所得税假设 |  | 土地使用权 | 1500000 | 0.05 | [10 empty] | 第16期 | 1118040 |  |  | 第16期 |  |  | 第16期 | 100%
计划并网日 | 2015-12-31 | 所得税(%) | 25% | 拆迁补偿、赞助 | 0 | [11 empty] | 第17期 | 1118040 |  |  | 第17期 |  |  | 第17期 | 100%
最佳倾角小时数 | 1500 | 免税期(年) | 2 | 工程建设费用 | 227160000 | 7.572 | EPC费用 | [9 empty] | 第18期 | 1118040 |  |  | 第18期 |  |  | 第18期 | 100%
首年有效利用小时 | 1178.4292 | 减半期(年) | 3 | 设计、勘察费 | 1380000 | 0.046 | 设计勘察费 | 0.046 | [8 empty] | 第19期 | 1118040 |  |  | 第19期 |  |  | 第19期 | 100%
厂内系统效率 | 82% | 项目融资条件 |  | 设备费 | 163560000 | 5.452 | 设备费 | 5.452 | [8 empty] | 第20期 | 1118040 |  |  | 第20期 |  |  | 第20期 | 100%
计量表处效率 | 79.56% | 过桥资金融资比率 % |  | 其中：支架 | 11100000 | 0.37 | 厂内建安费 | 0.909 | [8 empty] | 第21期 |  |  |  | 第21期 |  |  | 第21期
限电损失 | 0% | 过桥资金融资年利率 % |  | 组件 | 115500000 | 3.85 | EPC采保费 | 0.527
设备损失 | 2% | 长期贷款还款方式 | 等额本息 | 逆变器 | 8400000 | 0.28 | EPC垫资利息 | 0.153
送出线损 | 1% | 长期贷款借款年利率 % | 5.39% | 厂内建安费 | 27270000 | 0.909 | 外线工程 | 0.2
其他损失 | 0% | 长期贷款还款期限 | 15 | EPC采保费、利润及税金 | 15810000 | 0.527 | 不可预见费 | 0.03
项目运营期限(年) | 20 | 长期贷款融资比率 % | 80% | EPC垫资利息 | 4590000 | 0.153 | 合计 | 7.317
补贴电价期限(年) | 20 |  |  | 厂外线路建安费 | 6000000 | 0.2
光伏标杆上网电价 | 1 | 基准折现率 | 12% | 业主管理费 | 6600000 | 0.22
燃煤发电上网电价 | 0.4396 | 项目资本化成本 | 221509333.3333 | 监理费 | 1050000 | 0.035
国家补贴电价 | 0.5604 | 项目总价 | 246420000 | 不可预见费 | 900000 | 0.03
|  | 减：增值税 | 24910666.6667 | 生产准备费 | 660000 | 0.022
通货膨胀假设 |  | 出资比例 | 20% | 建设期利息 | 2100000 | 0.07
成本通胀率 | 3% | 资本金 | 49284000 | 运营假设 |  |  | 土地租金及土地使用税
|  | 应收账款 |  | 首年运营维护成本 | 3150000 | 0.105 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
其他技术假设 |  | 脱硫应收帐龄(月) | 1 | 土地租金及土地使用税 | 840000 | 0.028 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 924000 | 924000 | 924000 | 924000 | 924000
组件效率衰减% - 第1年 | 2.5% | 首年财政补贴应收账龄(月) | 24 | 可抵扣增值税额(万元) | 2491.0667 | 0.83036 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
组件效率衰减% - 第2-10年 | 0.8% | 后19年财政补贴应收账龄(月) | 3 | 设备占固定资产比例% | 70% |  | 1016400 | 1016400 | 1016400 | 1016400 | 1016400 | 1118040 | 1118040 | 1118040 | 1118040 | 1118040
组件效率衰减% - 第11年以后 | 0.7% | 省市等财政补贴应收账齡(月) | 3 | 营业税及附加% | 10%
[5 empty] | 版本日期： | 2015-10-15
[5 empty] | 版本类型： | 待建/在建
Note on F22: 一般按2免3减半，1季度发电的可估3免3减半
Note on I39: 此处填写首年值，并请重点填写右侧20个空格，按实际租赁费用+土地使用税之和。
Note on I41: 注意投资单价超过8.5元/W时，设备增值税部分仅在得到EPC商确认情况下此比例可行，否则应考虑调减。
Note on J18: 计入此处的项目有： 1、前期支撑文件费用； 2、前期销售管理费用； 3、前期人员薪酬福利； 4、项目奖励，按股权容量。
Note on J20: 计入此处的项目有： 1、土地购置； 2、土地补偿； 3、进场共摊； 4、一次性支付运营期土地租金。
Note on J21: 计入此处的项目有： 1、土地购置； 2、土地补偿； 3、进场共摊； 4、一次性支付运营期土地租金。
Note on J36: 1、5000万垫资1个月约0.035元/W，缺省状态下按垫资两个月，发生0.07元/W的建设期利息。 2、如项目无股东垫资则此处输入0，如明显股东垫资超两个月需按实际估足。

## C01 (hidden)
项目现金流预测
自行开发-地面电站
还本付息表 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
等额本息
期初余额 |  | 19713.6 | 19713.6 | 18826.5153 | 17891.6168 | 16906.3272 | 15867.9305 | 14773.5643 | 13620.2117 | 12404.6933 | 11123.6586 | 9773.5761 | 8350.7241 | 6851.1804 | 5270.8113 | 3605.2603 | 1849.9362
当期本利和 |  |  | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477
当期本金 |  |  | 887.0847 | 934.8985 | 985.2896 | 1038.3967 | 1094.3663 | 1153.3526 | 1215.5183 | 1281.0347 | 1350.0825 | 1422.852 | 1499.5437 | 1580.3691 | 1665.551 | 1755.3242 | 1849.9362
当期利息 |  | 1062.563 | 1062.563 | 1014.7492 | 964.3581 | 911.251 | 855.2815 | 796.2951 | 734.1294 | 668.613 | 599.5652 | 526.7958 | 450.104 | 369.2786 | 284.0967 | 194.3235 | 99.7116
期末余额 | 19713.6 | 19713.6 | 18826.5153 | 17891.6168 | 16906.3272 | 15867.9305 | 14773.5643 | 13620.2117 | 12404.6933 | 11123.6586 | 9773.5761 | 8350.7241 | 6851.1804 | 5270.8113 | 3605.2603 | 1849.9362 | 1.5689e-11
等额本金
期初余额 |  | 19713.6 | 19713.6 | 18399.36 | 17085.12 | 15770.88 | 14456.64 | 13142.4 | 11828.16 | 10513.92 | 9199.68 | 7885.44 | 6571.2 | 5256.96 | 3942.72 | 2628.48 | 1314.24
当期本利和 |  |  | 2376.803 | 2305.9655 | 2235.128 | 2164.2904 | 2093.4529 | 2022.6154 | 1951.7778 | 1880.9403 | 1810.1028 | 1739.2652 | 1668.4277 | 1597.5901 | 1526.7526 | 1455.9151 | 1385.0775
当期本金 |  |  | 1314.24 | 1314.24 | 1314.24 | 1314.24 | 1314.24 | 1314.24 | 1314.24 | 1314.24 | 1314.24 | 1314.24 | 1314.24 | 1314.24 | 1314.24 | 1314.24 | 1314.24
当期利息 |  | 1062.563 | 1062.563 | 991.7255 | 920.888 | 850.0504 | 779.2129 | 708.3754 | 637.5378 | 566.7003 | 495.8628 | 425.0252 | 354.1877 | 283.3501 | 212.5126 | 141.6751 | 70.8375
期末余额 | 19713.6 | 19713.6 | 18399.36 | 17085.12 | 15770.88 | 14456.64 | 13142.4 | 11828.16 | 10513.92 | 9199.68 | 7885.44 | 6571.2 | 5256.96 | 3942.72 | 2628.48 | 1314.24 | 0
利润表 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
营业收入
电量 (kWh) | 3580.038 | 3535.2875 | 3476.2169 | 3447.5766 | 3418.9363 | 3390.296 | 3361.6557 | 3333.0154 | 3304.3751 | 3275.7348 | 3247.0945 | 3222.0342 | 3196.9739 | 3171.9137 | 3146.8534 | 3121.7931 | 3096.7329 | 3071.6726 | 3046.6123 | 3021.5521 | 2996.4918
组件效率 |  | 98.75% | 97.1% | 96.3% | 95.5% | 94.7% | 93.9% | 93.1% | 92.3% | 91.5% | 90.7% | 90% | 89.3% | 88.6% | 87.9% | 87.2% | 86.5% | 85.8% | 85.1% | 84.4% | 83.7%
营业收入 |  | 1554.1124 | 1528.1449 | 1515.5547 | 1502.9644 | 1490.3741 | 1477.7838 | 1465.1936 | 1452.6033 | 1440.013 | 1427.4227 | 1416.4062 | 1405.3897 | 1394.3732 | 1383.3568 | 1372.3403 | 1361.3238 | 1350.3073 | 1339.2908 | 1328.2743 | 1317.2578
国家补贴 |  | 1981.1751 | 1948.0719 | 1932.0219 | 1915.9719 | 1899.9219 | 1883.8718 | 1867.8218 | 1851.7718 | 1835.7218 | 1819.6717 | 1805.628 | 1791.5842 | 1777.5404 | 1763.4966 | 1749.4529 | 1735.4091 | 1721.3653 | 1707.3216 | 1693.2778 | 1679.234
省市补贴 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
增值税 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0045 | 488.4457 | 484.2843 | 480.1229 | 475.9615 | 471.8001 | 468.1588 | 464.5176 | 460.8763 | 457.2351 | 453.5939 | 449.9526 | 446.3114 | 442.6702 | 439.0289 | 435.3877
销项增值税 |  | 513.6743 | 505.0913 | 500.9299 | 496.7685 | 492.6071 | 488.4457 | 484.2843 | 480.1229 | 475.9615 | 471.8001 | 468.1588 | 464.5176 | 460.8763 | 457.2351 | 453.5939 | 449.9526 | 446.3114 | 442.6702 | 439.0289 | 435.3877
进项增值税 | 2491.0667 | 513.6743 | 505.0913 | 500.9299 | 496.7685 | 474.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
城建税及附加 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8004 | 48.8446 | 48.4284 | 48.0123 | 47.5961 | 47.18 | 46.8159 | 46.4518 | 46.0876 | 45.7235 | 45.3594 | 44.9953 | 44.6311 | 44.267 | 43.9029 | 43.5388
总成本 |  | 2459.105 | 2468.555 | 2430.4747 | 2390.1091 | 2347.3283 | 2310.3948 | 2262.3636 | 2211.4817 | 2157.5875 | 2100.5108 | 2049.3114 | 1985.3197 | 1917.5753 | 1845.8669 | 1769.9713 | 1699.8173 | 1614.8285 | 1629.993 | 1645.6124 | 1661.7004
运维成本 |  | 315 | 324.45 | 334.1835 | 344.209 | 354.5353 | 365.1713 | 376.1265 | 387.4103 | 399.0326 | 411.0036 | 423.3337 | 436.0337 | 449.1147 | 462.5881 | 476.4658 | 490.7597 | 505.4825 | 520.647 | 536.2664 | 552.3544
土地租金及土地使用税 |  | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 101.64 | 101.64 | 101.64 | 101.64 | 101.64 | 111.804 | 111.804 | 111.804 | 111.804 | 111.804
折旧 |  | 990.042 | 990.042 | 990.042 | 990.042 | 990.042 | 990.042 | 990.042 | 990.042 | 990.042 | 990.042 | 990.042 | 990.042 | 990.042 | 990.042 | 990.042 | 990.042 | 990.042 | 990.042 | 990.042 | 990.042
摊销 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5
利息 |  | 1062.563 | 1062.563 | 1014.7492 | 964.3581 | 911.251 | 855.2815 | 796.2951 | 734.1294 | 668.613 | 599.5652 | 526.7958 | 450.104 | 369.2786 | 284.0967 | 194.3235 | 99.7116
利润总额 |  | 562.5082 | 502.5705 | 516.172 | 532.0586 | 548.5601 | 513.9706 | 537.9391 | 564.7582 | 594.5896 | 627.6037 | 657.7481 | 700.6849 | 747.3744 | 798.0279 | 852.8686 | 901.9677 | 965.9015 | 929.6821 | 893.0078 | 855.8649
所得税 |  | 0 | 0 | 64.5215 | 66.5073 | 68.57 | 128.4927 | 134.4848 | 141.1896 | 148.6474 | 156.9009 | 164.437 | 175.1712 | 186.8436 | 199.507 | 213.2171 | 225.4919 | 241.4754 | 232.4205 | 223.252 | 213.9662
净利润 |  | 562.5082 | 502.5705 | 451.6505 | 465.5513 | 479.9901 | 385.478 | 403.4543 | 423.5687 | 445.9422 | 470.7027 | 493.3111 | 525.5137 | 560.5308 | 598.5209 | 639.6514 | 676.4758 | 724.4261 | 697.2616 | 669.7559 | 641.8987
度电成本 |  | 0.69559 | 0.71013 | 0.70498 | 0.69908 | 0.69237 | 0.68728 | 0.67877 | 0.66926 | 0.65866 | 0.64689 | 0.63603 | 0.621 | 0.60455 | 0.58658 | 0.56697 | 0.54891 | 0.52572 | 0.53502 | 0.54462 | 0.55455
EBIT |  | 1625.0713 | 1565.1336 | 1530.9212 | 1496.4168 | 1459.8112 | 1369.2521 | 1334.2342 | 1298.8876 | 1263.2026 | 1227.1689 | 1184.5438 | 1150.7889 | 1116.653 | 1082.1247 | 1047.1921 | 1001.6792 | 965.9015 | 929.6821 | 893.0078 | 855.8649
EBITDA-Tax |  | 2622.6133 | 2562.6756 | 2463.9417 | 2427.4514 | 2388.7831 | 2238.3014 | 2197.2914 | 2155.2401 | 2112.0972 | 2067.8099 | 2017.6488 | 1973.1597 | 1927.3514 | 1880.1597 | 1831.517 | 1773.7293 | 1721.9681 | 1694.8036 | 1667.2979 | 1639.4407
项目投资现金流量表
项目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
现金流入 | 0 | 1424.603 | 4972.538 | 3452.6383 | 3423.998 | 3395.3577 | 3366.7174 | 3338.0771 | 3309.4368 | 3280.7965 | 3252.1562 | 3226.4632 | 3201.4029 | 3176.3427 | 3151.2824 | 3126.2221 | 3101.1619 | 3076.1016 | 3051.0413 | 3025.9811 | 5709.5941
营业收入 |  | 1424.603 | 1530.3089 | 1516.6039 | 1504.0136 | 1491.4233 | 1478.833 | 1466.2427 | 1453.6525 | 1441.0622 | 1428.4719 | 1417.3243 | 1406.3078 | 1395.2913 | 1384.2748 | 1373.2583 | 1362.2418 | 1351.2253 | 1340.2088 | 1329.1923 | 1427.9473
国家补贴 |  |  | 3442.2291 | 1936.0344 | 1919.9844 | 1903.9344 | 1887.8844 | 1871.8343 | 1855.7843 | 1839.7343 | 1823.6842 | 1809.1389 | 1795.0951 | 1781.0514 | 1767.0076 | 1752.9638 | 1738.92 | 1724.8763 | 1710.8325 | 1696.7887 | 2102.5535
省市补贴 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
回收固定资产余值 | [20 empty] | 2179.0933
现金流出 | 24432 | 399 | 408.45 | 610.7299 | 616.4424 | 641.9979 | 1339.5371 | 1337.1602 | 1335.0298 | 1333.1533 | 1331.5383 | 1338.4468 | 1338.7027 | 1339.2444 | 1340.0804 | 1341.2196 | 1350.2939 | 1352.067 | 1354.1712 | 1356.6167 | 1359.4136
建设投资 | 24432
运维成本 |  | 315 | 324.45 | 334.1835 | 344.209 | 354.5353 | 365.1713 | 376.1265 | 387.4103 | 399.0326 | 411.0036 | 423.3337 | 436.0337 | 449.1147 | 462.5881 | 476.4658 | 490.7597 | 505.4825 | 520.647 | 536.2664 | 552.3544
土地租金及土地使用税 |  | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 101.64 | 101.64 | 101.64 | 101.64 | 101.64 | 111.804 | 111.804 | 111.804 | 111.804 | 111.804
增值税及附加 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8049 | 537.2903 | 532.7127 | 528.1352 | 523.5576 | 518.9801 | 514.9747 | 510.9693 | 506.964 | 502.9586 | 498.9533 | 494.9479 | 490.9425 | 486.9372 | 482.9318 | 478.9265
调整所得税 |  | 0 | 0 | 192.5464 | 188.2333 | 183.6576 | 344.6755 | 335.921 | 327.0844 | 318.1631 | 309.1547 | 298.4985 | 290.0597 | 281.5258 | 272.8937 | 264.1605 | 252.7823 | 243.8379 | 234.783 | 225.6145 | 216.3287
净现金流量 | -24432 | 1025.603 | 4564.088 | 2841.9084 | 2807.5556 | 2753.3598 | 2027.1803 | 2000.9168 | 1974.4069 | 1947.6431 | 1920.6178 | 1888.0164 | 1862.7002 | 1837.0982 | 1811.202 | 1785.0026 | 1750.8679 | 1724.0346 | 1696.8701 | 1669.3644 | 4350.1805
项目资本金现金流量表
项目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
现金流入 | 0 | 1424.603 | 4972.538 | 3452.6383 | 3423.998 | 3395.3577 | 3366.7174 | 3338.0771 | 3309.4368 | 3280.7965 | 3252.1562 | 3226.4632 | 3201.4029 | 3176.3427 | 3151.2824 | 3126.2221 | 3101.1619 | 3076.1016 | 3051.0413 | 3025.9811 | 5730.5941
营业收入 |  | 1424.603 | 1530.3089 | 1516.6039 | 1504.0136 | 1491.4233 | 1478.833 | 1466.2427 | 1453.6525 | 1441.0622 | 1428.4719 | 1417.3243 | 1406.3078 | 1395.2913 | 1384.2748 | 1373.2583 | 1362.2418 | 1351.2253 | 1340.2088 | 1329.1923 | 1427.9473
国家补贴 |  | 0 | 3442.2291 | 1936.0344 | 1919.9844 | 1903.9344 | 1887.8844 | 1871.8343 | 1855.7843 | 1839.7343 | 1823.6842 | 1809.1389 | 1795.0951 | 1781.0514 | 1767.0076 | 1752.9638 | 1738.92 | 1724.8763 | 1710.8325 | 1696.7887 | 2102.5535
省市补贴 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
回收固定资产余值 | [20 empty] | 2200.0933
现金流出 | 4928.4 | 1461.563 | 2358.0977 | 2432.3527 | 2444.3641 | 2476.558 | 3073.002 | 3085.3717 | 3098.7827 | 3113.2853 | 3128.9322 | 3154.0331 | 3173.4619 | 3194.21 | 3216.3414 | 3239.9239 | 3272.6513 | 1349.7045 | 1351.8087 | 1354.2542 | 1357.0511 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95
项目资本金 | 4928.4 | [20 empty] | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 96
偿还本金 |  | 0 | 887.0847 | 934.8985 | 985.2896 | 1038.3967 | 1094.3663 | 1153.3526 | 1215.5183 | 1281.0347 | 1350.0825 | 1422.852 | 1499.5437 | 1580.3691 | 1665.551 | 1755.3242 | 1849.9362 |  |  |  |  | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97
偿还利息 |  | 1062.563 | 1062.563 | 1014.7492 | 964.3581 | 911.251 | 855.2815 | 796.2951 | 734.1294 | 668.613 | 599.5652 | 526.7958 | 450.104 | 369.2786 | 284.0967 | 194.3235 | 99.7116 |  |  |  |  | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98
经营成本 |  | 399 | 408.45 | 418.1835 | 428.209 | 438.5353 | 457.5713 | 468.5265 | 479.8103 | 491.4326 | 503.4036 | 524.9737 | 537.6737 | 550.7547 | 564.2281 | 578.1058 | 602.5637 | 617.2865 | 632.451 | 648.0704 | 664.1584 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 | 89 | 99
增值税及附加 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8049 | 537.2903 | 532.7127 | 528.1352 | 523.5576 | 518.9801 | 514.9747 | 510.9693 | 506.964 | 502.9586 | 498.9533 | 494.9479 | 490.9425 | 486.9372 | 482.9318 | 478.9265
所得税 |  | 0 | 0 | 64.5215 | 66.5073 | 68.57 | 128.4927 | 134.4848 | 141.1896 | 148.6474 | 156.9009 | 164.437 | 175.1712 | 186.8436 | 199.507 | 213.2171 | 225.4919 | 241.4754 | 232.4205 | 223.252 | 213.9662
净现金流量 | -4928.4 | -36.96 | 2614.4403 | 1020.2856 | 979.6339 | 918.7997 | 293.7154 | 252.7054 | 210.6541 | 167.5112 | 123.2239 | 72.4301 | 27.941 | -17.8673 | -65.0591 | -113.7018 | -171.4894 | 1726.3971 | 1699.2326 | 1671.7269 | 4373.543
累计净现金流量 | -4928.4 | -4965.36 | -2350.9197 | -1330.6342 | -351.0002 | 567.7995 | 861.5149 | 1114.2203 | 1324.8744 | 1492.3855 | 1615.6095 | 1688.0395 | 1715.9805 | 1698.1132 | 1633.0541 | 1519.3524 | 1347.8629 | 3074.2601 | 4773.4927 | 6445.2195 | 10818.7625
财务计划现金流量表
项目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
经营活动现金流 | 0 | 1025.603 | 4564.088 | 2969.9333 | 2929.2817 | 2868.4474 | 2243.3631 | 2202.3531 | 2160.3018 | 2117.1589 | 2072.8716 | 2022.0778 | 1977.5887 | 1931.7804 | 1884.5887 | 1835.946 | 1778.1583 | 1726.3971 | 1699.2326 | 1671.7269 | 2173.4497
现金流入 | 0 | 1424.603 | 4972.538 | 3452.6383 | 3423.998 | 3395.3577 | 3366.7174 | 3338.0771 | 3309.4368 | 3280.7965 | 3252.1562 | 3226.4632 | 3201.4029 | 3176.3427 | 3151.2824 | 3126.2221 | 3101.1619 | 3076.1016 | 3051.0413 | 3025.9811 | 3530.5008
营业收入 |  | 1424.603 | 1530.3089 | 1516.6039 | 1504.0136 | 1491.4233 | 1478.833 | 1466.2427 | 1453.6525 | 1441.0622 | 1428.4719 | 1417.3243 | 1406.3078 | 1395.2913 | 1384.2748 | 1373.2583 | 1362.2418 | 1351.2253 | 1340.2088 | 1329.1923 | 1427.9473
国家补贴 |  |  | 3442.2291 | 1936.0344 | 1919.9844 | 1903.9344 | 1887.8844 | 1871.8343 | 1855.7843 | 1839.7343 | 1823.6842 | 1809.1389 | 1795.0951 | 1781.0514 | 1767.0076 | 1752.9638 | 1738.92 | 1724.8763 | 1710.8325 | 1696.7887 | 2102.5535
省市补贴 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
现金流出 | 0 | 399 | 408.45 | 482.705 | 494.7163 | 526.9102 | 1123.3543 | 1135.724 | 1149.135 | 1163.6376 | 1179.2845 | 1204.3854 | 1223.8142 | 1244.5623 | 1266.6937 | 1290.2762 | 1323.0036 | 1349.7045 | 1351.8087 | 1354.2542 | 1357.0511
增值税及附加 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8049 | 537.2903 | 532.7127 | 528.1352 | 523.5576 | 518.9801 | 514.9747 | 510.9693 | 506.964 | 502.9586 | 498.9533 | 494.9479 | 490.9425 | 486.9372 | 482.9318 | 478.9265
经营成本 |  | 399 | 408.45 | 418.1835 | 428.209 | 438.5353 | 457.5713 | 468.5265 | 479.8103 | 491.4326 | 503.4036 | 524.9737 | 537.6737 | 550.7547 | 564.2281 | 578.1058 | 602.5637 | 617.2865 | 632.451 | 648.0704 | 664.1584
所得税 |  | 0 | 0 | 64.5215 | 66.5073 | 68.57 | 128.4927 | 134.4848 | 141.1896 | 148.6474 | 156.9009 | 164.437 | 175.1712 | 186.8436 | 199.507 | 213.2171 | 225.4919 | 241.4754 | 232.4205 | 223.252 | 213.9662
投资活动现金流 | -24642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.0933
现金流入 | [20 empty] | 2200.0933
现金流出 | 24642
建设投资 | 24642
筹资活动现金流 | 24642 | -1062.563 | -1949.6477 | -1949.6477 | -1949.6477 | -1949.6477 | -1949.6477 | -1949.6477 | -1949.6477 | -1949.6477 | -1949.6477 | -1949.6477 | -1949.6477 | -1949.6477 | -1949.6477 | -1949.6477 | -1949.6477 | 0 | 0 | 0 | 0
现金流入 | 24642
资本金流入 | 4928.4
建设投资借款 | 19713.6
现金流出 | 0 | 1062.563 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477 | 1949.6477
偿还本金 |  |  | 887.0847 | 934.8985 | 985.2896 | 1038.3967 | 1094.3663 | 1153.3526 | 1215.5183 | 1281.0347 | 1350.0825 | 1422.852 | 1499.5437 | 1580.3691 | 1665.551 | 1755.3242 | 1849.9362
应付利息 |  | 1062.563 | 1062.563 | 1014.7492 | 964.3581 | 911.251 | 855.2815 | 796.2951 | 734.1294 | 668.613 | 599.5652 | 526.7958 | 450.104 | 369.2786 | 284.0967 | 194.3235 | 99.7116
应付股利
净现金流量 | 0 | -36.96 | 2614.4403 | 1020.2856 | 979.6339 | 918.7997 | 293.7154 | 252.7054 | 210.6541 | 167.5112 | 123.2239 | 72.4301 | 27.941 | -17.8673 | -65.0591 | -113.7018 | -171.4894 | 1726.3971 | 1699.2326 | 1671.7269 | 4373.543
累计盈余 | 0 | -36.96 | 2577.4803 | 3597.7658 | 4577.3998 | 5496.1995 | 5789.9149 | 6042.6203 | 6253.2744 | 6420.7855 | 6544.0095 | 6616.4395 | 6644.3805 | 6626.5132 | 6561.4541 | 6447.7524 | 6276.2629 | 8002.6601 | 9701.8927 | 11373.6195 | 15747.1625
资产负债表
项目 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
资产 | 24642 | 24317.4236 | 23885.0955 | 23351.4564 | 22778.611 | 22164.2349 | 21396.3603 | 20584.2962 | 19726.8302 | 18822.6899 | 17870.5406 | 16864.308 | 15809.4526 | 14704.4324 | 13547.6292 | 12337.3444 | 13013.8202 | 13738.2463 | 14435.508 | 15105.2638 | 15747.1625
净运营资本 | 0 | 673.2147 | 1238.4286 | 1702.3315 | 2127.0282 | 2510.194 | 2739.8614 | 2925.3394 | 3065.4153 | 3158.817 | 3204.2098 | 3195.5191 | 3138.2057 | 3030.7275 | 2871.4663 | 2658.7236 | 4332.7413 | 6054.7095 | 7749.5131 | 9416.8109 | 11056.2516
在建工程 | 24642
固定资产净值 |  | 23501.7089 | 22511.6669 | 21521.6249 | 20531.5829 | 19541.5409 | 18551.4989 | 17561.4569 | 16571.4149 | 15581.3729 | 14591.3309 | 13601.2889 | 12611.2469 | 11621.2049 | 10631.1629 | 9641.1209 | 8651.0789 | 7661.0369 | 6670.9949 | 5680.9529 | 4690.9109
无形资产净值 |  | 142.5 | 135 | 127.5 | 120 | 112.5 | 105 | 97.5 | 90 | 82.5 | 75 | 67.5 | 60 | 52.5 | 45 | 37.5 | 30 | 22.5 | 15 | 7.5 | 0
负债及所有者权益 | 24642 | 24317.4236 | 23885.0955 | 23351.4564 | 22778.611 | 22164.2349 | 21396.3603 | 20584.2962 | 19726.8302 | 18822.6899 | 17870.5406 | 16864.308 | 15809.4526 | 14704.4324 | 13547.6292 | 12337.3444 | 13013.8202 | 13738.2463 | 14435.508 | 15105.2638 | 15747.1625
负债 | 19713.6 | 18826.5153 | 17891.6168 | 16906.3272 | 15867.9305 | 14773.5643 | 13620.2117 | 12404.6933 | 11123.6586 | 9773.5761 | 8350.7241 | 6851.1804 | 5270.8113 | 3605.2603 | 1849.9362 | 1.5689e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
建设投资借款 | 19713.6 | 18826.5153 | 17891.6168 | 16906.3272 | 15867.9305 | 14773.5643 | 13620.2117 | 12404.6933 | 11123.6586 | 9773.5761 | 8350.7241 | 6851.1804 | 5270.8113 | 3605.2603 | 1849.9362 | 1.5689e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
所有者权益 | 4928.4 | 5490.9082 | 5993.4787 | 6445.1292 | 6910.6805 | 7390.6706 | 7776.1486 | 8179.6029 | 8603.1716 | 9049.1138 | 9519.8165 | 10013.1276 | 10538.6413 | 11099.1721 | 11697.693 | 12337.3444 | 13013.8202 | 13738.2463 | 14435.508 | 15105.2638 | 15747.1625
资本金 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4 | 4928.4
累计盈余公积
累计未分配利润 |  | 562.5082 | 1065.0787 | 1516.7292 | 1982.2805 | 2462.2706 | 2847.7486 | 3251.2029 | 3674.7716 | 4120.7138 | 4591.4165 | 5084.7276 | 5610.2413 | 6170.7721 | 6769.293 | 7408.9444 | 8085.4202 | 8809.8463 | 9507.108 | 10176.8638 | 10818.7625
净资产收益率 |  | 5.399% | 4.376% | 3.631% | 3.486% | 3.356% | 2.542% | 2.529% | 2.524% | 2.526% | 2.535% | 2.526% | 2.557% | 2.591% | 2.625% | 2.661% | 2.668% | 2.708% | 2.475% | 2.267% | 2.081%
Note on A55: 160730: 无建设期利息；总成本亦无利息。

## Configuration (hidden)
项目类型 Project Type | 币种 Currency | 土地取得方式 Land Acquisition Approach | 土地租赁方式 Land Rent Type | 还款方式 Debt Service Method | 首年运营费用 First Year O&M
地面电站 | ¥ | 购入 | 固定租金 | 等额本息 | 10 | 1960000
屋顶分布式电站 | € | 租赁 | 电费分成 | 等额本金 | 20 | 2530000
| $ |  |  |  | 30 | 3150000
[5 empty] | 40 | 3560000
[5 empty] | 50 | 4950000
[5 empty] | 60 | 5380000
[5 empty] | 70 | 5920000
[5 empty] | 80 | 6540000
[5 empty] | 90 | 7070000
[5 empty] | 100 | 7910000

## 测算结果附表
投资单价敏感性分析 | [7 empty] | 发电小时敏感性分析 |  |  |  | 各因素对资本金IRR敏感性分析 | 综合电价敏感性分析
发电量预测 |  | 1193.346
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
项目规模 MW |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
衰减率（%） | 衰减率（%） | 2.5% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8%
年有效利用小时数 | 年有效利用小时数 | 1178.4292 | 1158.739 | 1149.1922 | 1139.6454 | 1130.0987 | 1120.5519 | 1111.0051 | 1101.4584 | 1091.9116 | 1082.3648
满负荷发电量 万度 | 满负荷发电量 万度 | 3535.2875 | 3476.2169 | 3447.5766 | 3418.9363 | 3390.296 | 3361.6557 | 3333.0154 | 3304.3751 | 3275.7348 | 3247.0945
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
项目规模 MW |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
衰减率（%） | 衰减率（%） | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7%
年有效利用小时数 | 年有效利用小时数 | 1073.4147 | 1065.0613 | 1056.7079 | 1048.3545 | 1040.001 | 1031.6476 | 1023.2942 | 1014.9408 | 1006.5874 | 998.2339
满负荷发电量 万度 | 满负荷发电量 万度 | 3220.2442 | 3195.1839 | 3170.1236 | 3145.0634 | 3120.0031 | 3094.9429 | 3069.8826 | 3044.8223 | 3019.7621 | 2994.7018
20年年均发电量 |  | 11: 3243.2459; 13: 万度; 15: 20年总发电量; 17: 64864.9185; 19: 万度
收入、成本、利润预测
项目 |  | 11: 第1年; 13: 第5年; 15: 第10年; 17: 第15年; 19: 第20年
发电量MWH |  | 11: 35352.8752; 13: 33902.9599; 15: 32470.9447; 17: 31200.0312; 19: 29947.0179
销售收入合计万元 | 销售收入合计万元 | 11: 3535.2875; 13: 3390.296; 15: 3247.0945; 17: 3121.7931; 19: 2996.4918
脱硫脱销万元 | 脱硫脱销万元 | 11: 1554.1124; 13: 1490.3741; 15: 1427.4227; 17: 1372.3403; 19: 1317.2578
补贴万元 | 补贴万元 | 11: 1981.1751; 13: 1899.9219; 15: 1819.6717; 17: 1749.4529; 19: 1679.234
运营成本万元 | 运营成本万元 | 11: 399; 13: 438.5353; 15: 503.4036; 17: 578.1058; 19: 664.1584
折旧摊销 | 折旧摊销 | 11: 997.542; 13: 997.542; 15: 997.542; 17: 997.542; 19: 997.542
财务费用万元 | 财务费用万元 | 11: 1062.563; 13: 911.251; 15: 599.5652; 17: 194.3235; 19: 0
总成本万元 | 总成本万元 | 11: 2459.105; 13: 2347.3283; 15: 2100.5108; 17: 1769.9713; 19: 1661.7004
利润总额万元 | 利润总额万元 | 11: 562.5082; 13: 548.5601; 15: 627.6037; 17: 852.8686; 19: 855.8649
税后利润万元 | 税后利润万元 | 11: 562.5082; 13: 479.9901; 15: 470.7027; 17: 639.6514; 19: 641.8987

## 模型使用说明
|  |  | 版本号 | 批准日期 | 下发日期
新能源新开发项目模型使用说明 |  |  | V20140610 | 20140620 | 20140623
1、 | 适用范围 | 新开发或并购在建项目，不适用已建成发电项目的测算。 | V20140624 |  |  | 西部模型增加分期投资调整、补贴电价调整、消纳比例调整；非西部模型增加分期投资调整、补贴电价调整
2、 | 填写区域 | 一般仅填写黄底蓝字部分 | V20140725 |  |  | 前期开发、工程建设管理费、监理费、生产准备费按容量自动更新，增加测算EPC价格的小表格
3、 | 投资开发假设 |  | V20141229 |  |  | 将西部和非西部模型统一，首年国补账期12个月，之后每年账期依GDP，前10名3个月，11~15名4个月，16~20名5个月，21之后6个月，或依实际账期
3.1 | C16栏 | 填写项目名称 | V20151015 |  |  | 根据目前收到首批国家补贴的情况，将首年国家补贴账期调到24个月，即第二年年底才能获得第一年国家补贴，后19年国家补贴，按逾期3个月考虑。
3.1 | C19栏 | 按备案装机容量填写，不能算加装容量
3.2 | C20栏 | 注意选择地面电站或分布式电站
3.3 | C22栏 | 西部五省按NASA,METEONORM软件高值，其它地区外按软件均值
3.4 | C26栏 | 根据当地消纳/送出条件估算
3.5 | C28栏 | 计量点在出线侧时可设为0
3.6 | C33栏 | 地面电站：为脱硫脱硝电价，屋顶分布式电站为用户消纳与余电上网之综合电价
3.7 | C34栏 | 只填写国补
4、 | 财务假设
4.1 | F22、F23栏 | 一般按2免3减半，4季度发电的可估3免3减半
4.2 | F25栏 | 可不填
4.3 | F26栏 | 可不填
4.4 | F27栏 | 根据项目融资条件
4.5 | F28栏 | 基准利率上浮10%
4.6 | F29栏 | 15年。收购建成类15年。分布式10MW以下，10年。
4.7 | F30栏 | 一般为80%，并购项目需注意注册资本金比例大于20%时相应调整
4.8 | F40栏 | 按24个月填写
4.9 | F42栏 | 统一按3个月填写
5、 | 工程假设
5.1 | J18栏 | 根据包干奖励标准填写
5.2 | J19～21，J22~J34栏 | 按工程实际暂估并请工程部门确认
5.3 | J35栏 | 按标准暂估，并请运营管理部确认
5.4 | J36栏 | 按0.07元/瓦暂估，并请金融管理部确认
6、 | 运营假设
6.1 | J38栏 | 按标准暂估，并请运营管理部确认
6.2 | J39栏 | 请根据租赁协议、土地使用税情况估算首年费用，并注意右侧1~20年下方的空格中数据更新（L29~U29、L31~U31）。
6.3 | J41栏 | 注意投资单价超过8.5元/W时，设备增值税部分仅在得到EPC商确认情况下此比例可行，否则应考虑调减。
6.4 | J42栏 | 根据当地所处区域更新
7、 | O4、O6、O9、O11栏 | 输入基准值用于做-10%~10%的敏感性分析
8、 | 分期投资调整表 | 根据土地租赁协议，按一年一付计算
9、 | 额外电价补贴调整表 | 根据省、市、县补贴标准填写
10、 | 发电率调整表 | 根据实际或预计的限电比例、年限填写