分布式光伏发电项目并网接入申请表（非居民）

| 项目编号 |  | 申请日期 |  |  | 年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计划 开工时间 |  |  | 年月日 |
|  |  | 计划投产时间 |  |  | 年月日 |
| 项目业主 |  | 房屋产权人 |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | □一般分布式光伏发电项目 □享受国家发电补贴分布式光伏发电项目 | 项目业主性质 |  |  | □与房屋产权人一致 □与房屋产权人不一致 □是否向其他地区供电 |
| 装机容量 | kW | 意向并网 电压等级 |  |  | □10(20)kV □ 380V □其它 |
| 发电量意向 消纳方式 | □全部自用 □全部上网 □自发自用剩余电量上网 | 意向 并网点 |  |  | □用户侧（个） □公共电网（个） |
| 用电方用电情况（自发自用，余量上网方式） | 月用电量（ kWh） 装机容量（万kVA） | 主要用电 设备 |  |  |  |
| 申请人/联系电话 |  | 房屋产权人/联系电话 |  |  |  |
| 业主提供 基础资料清单 | 一、1、申请报告；2、法人身份证原件及复印件；3、项目业主法人营业执照；4、土地证等项目合法性支持性文件；5、能源主管部门备案资料等。 |  |  |  |  |
|  | 二、1、引起供电营业范围调整的，需提供能源主管部门出具的证明；2、项目业主和光伏建设用地提供方的合作协议（包括合同能源、房屋租赁、安全责任协议、运行维护协议等）。 |  |  |  |  |
|  | 三、以及其他相关文件等。 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 本表中的信息及提供的文件真实准确，谨此确认。 申请单位：（公章） 年月日 |  |  | 客户提供的文件已审核，接入申请已受理，谨此确认。 受理单位：（公章） 年月日 |  |  |
| 受理人 |  |  | 受理日期 | 年月日 |  |
| 告知事项： 本表1式2份，双方各执1份。 |  |  |  |  |  |

| 分布式光伏电站施工流程图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 | 序号 | 流程名称 | 关键节点 |
| 准备阶段 | 1 | 熟悉设计 | 1、分布式电站系统的容量； |
|  |  |  | 2、太阳能电池板规格与数量； |
|  |  |  | 3、组串设计； |
|  |  |  | 4、汇流箱的数量与尺寸； |
|  |  |  | 5、电缆规格型号与数量； |
|  |  |  | 6、逆变器型号、数量与尺寸； |
|  |  |  | 7、并网柜数量与尺寸； |
|  |  |  | 8、监控系统； |
|  |  |  | 9、组件固定安装形式； |
|  |  |  | 10、初步拟定的设备安装位置及设备安装数量。 |
|  | 2 | 现场确认 | 1、确认安装场地尺寸； |
|  |  |  | 2、安装场地有无后增的设备影响施工； |
|  |  |  | 3、确定集线箱的安装位置； |
|  |  |  | 4、根据设备数量、尺寸、摆放方式与间距要求选定配电房； |
|  |  |  | 5、确定配电房的门是否够设备进入； |
|  |  |  | 6、电缆走线，确认是否有现成管道或桥架能满足电缆布线； |
|  |  |  | 7、并网点具体位置确认； |
|  |  |  | 8、显示屏的安装位置确认； |
|  |  |  | 9、电站接地位置确认； |
|  | 3 | 施工资料准备 | 1、根据已收集的资料，绘制详细的施工图； |
|  |  |  | 2、根据施工图纸制作材料清单； |
|  |  |  | 3、根据施工图、技术协议编写《施工技术交底》； |
|  |  |  | 4、编制《施工进度计划》； |
|  |  |  | 5、根据《施工进度计划》绘制《材料进场计划》； |
| 施工阶段 | 4 | 现场施工 | 1、现场弹线定位； |
|  |  |  | 2、支架/埋件安装； |
|  |  |  | 3、组件安装固定； |
|  |  |  | 4、走线及固定线槽； |
|  |  |  | 5、设备安装； |
|  |  |  | 6、设备接线； |
| 调试阶段 | 5 | 系统调试 | 1、查看并处理电池板阴影问题； |
|  |  |  | 2、检查各箱体内部和太阳能电池板内的接线可靠性； |
|  |  |  | 3、组串电压测量； |
|  |  |  | 4、绝缘电阻测量； |
|  |  |  | 5、接地电阻测量； |
|  |  |  | 6、并网运行； |
|  |  |  | 7、监控软件调试； |
|  |  |  | 8、记录发电数据； |
| 交付阶段 | 6 | 人员培训 | - 准备好《光伏监控系统操作手册》、《光伏系统操作手册》与 - 《用户维护手册》； |
|  |  |  | - 准备好《逆变器说明书》、《光伏并网柜说明书》、 - 《直流汇流柜说明书》与《气象站说明书》等工程涉及到的重要 - 设备的说明书； |
|  |  |  | - 重点讲解光伏发电的简单原理、现场光伏组件分布情况与设备分布 - 地点，操作过程中需注意的细节等； |
|  |  |  | - 现场示范如何进行操作，并请受训人员独立操作一遍，并指正可能 - 出现的错误操作； |
|  |  |  | 5、记录参与培训人员姓名和电话，以便后期出现故障或维护时联络； |
|  | 7 | 资料移交 | - 根据现场实际施工情况以及现场的实际尺寸，在施工图的基础上修改， - 最终绘制成竣工蓝图； |
|  |  |  | 2、培训资料、设备说明书； |
|  |  |  | 3、施工报验资料； |
|  |  |  | 4、发电运行记录； |
|  |  |  | 5、提供《竣工资料签收表》和《设备移交表》与接收方签字并留底； |