## 投资收益
电子玻璃6MWp（15°) 投资测算表
表格所有权：锅巴汤
容量(MWp） | A | 6 | 年份 | 主营业务收入 |  |  | 增值税 |  | 成本 |  |  |  | 所得税 |  |  | 净现金流 （万元） | 总成本 | 净利润 | 度电成本 | 投资回收年
年发电量(千瓦时/千瓦/年) | B | 1150 |  | 发电量（万度） | 其它补助 （万元） | 电价收入 （万元) | 进项增值税 （万元） | 销项增值税（万元） | 运维（万元） | 租金（万元） | 折旧 （万元） | 二次拆装（万元） | 税率% | 所得税 （万元） | 残值 （万元） | [5 empty] | 填表说明
首年衰减 % | C | 2.5% | 合计 | 12514.7862 | 1502.062 | 10637.5683 | -1545.6296 | 539.7931 | -322.4445 | -600 | -2484.1862 | 0 | 25% | -1110.6011 | 1475.8138 | 6616.5621 | -3406.6307 | 6225.1012 | 0.27294 | 6.2002 | 表格中绿底白字区域为需填写部分，其余部分无需调整
后续每年衰减 % | D | 0.77% | 说明 | a=A*B | b2 | b1=a*I | c=b/1.17*0.17 | d=17%Q+11%R+6%S | e=A*N | f=I*J | g=A*Q*(1-O)/E | h=A*U | i=25% | j=i（b-c+d-e-f-g-h) | k=A*P*O | l=b-c+d-e-f-h-j+k |  |  |  |  | 年发电量：折合系统效率后年发电量
运行年限制 | E | 20 | 建设年 | [12 empty] | -3960 |  |  |  |  | 组件衰减：按目前常规情况首年衰减2.5%，之后每年平均衰减0.7%
补贴年限 | F | 20 | 1 | 672.75 | 504.5625 | 571.8375 | -83.0875 | 83.0875 | -12 | -30 | -124.2093 | 0 | 0% | 0 |  | 765.3 | -166.2093 | 405.6282 | 0.24706 |  | 运行年限：用于计算租金支付、运维费用、折旧费用，按实际情况填写
补贴电价（元/度） | G | 0.32 | 2 | 667.5698 | 500.6774 | 567.4344 | -82.4477 | 82.4477 | -12.36 | -30 | -124.2093 |  | 0% | 0 |  | 1027.8238 | -166.5693 | 400.865 | 0.24952 |  | 综合电价：使用综合电价测算表计算项目综合电价
综合电价（元/度） | H | 0.85 | 3 | 662.4295 | 496.8222 | 563.0651 | -81.8129 | 81.8129 | -12.7308 | -30 | -124.2093 |  | 0% | 0 |  | 1019.2126 | -166.9401 | 396.125 | 0.25201 |  | 租金：每次上涨幅度根据实际情况填写，可取百分比增长，也可按固定额度增长
面积（万平米） | I | 6 | 4 | 657.3288 | 0 | 558.7295 | -81.1829 | 81.1829 | -13.1127 | -30 | -124.2093 |  | 12.5% | -48.9259 |  | 591.9803 | -167.322 | 391.4075 | 0.25455 |  | 运维费用：固定取值0.03元/瓦，固定通货膨胀率3%
租金（元/平米） | J | 5 | 5 | 652.2674 | 0 | 554.4273 | -80.5578 | 80.5578 | -13.5061 | -30 | -124.2093 |  | 12.5% | -48.339 |  | 463.6578 | -167.7154 | 386.7119 | 0.25713 |  | 残值率：固定资产残值率无特殊情况取值10%
几年一付 | K | 1 | 6 | 647.2449 | 0 | 550.1582 | -79.9375 | 79.9375 | -13.9113 | -30 | -124.2093 |  | 12.5% | -47.7547 |  | 459.5595 | -168.1206 | 382.0376 | 0.25975 | 6.2002 | 成本：包含项目开发、设计、建设
每次支付上涨幅度（% ) | L | 0% | 7 | 642.2612 | 0 | 545.922 | -79.322 | 50.7668 | -14.3286 | -30 | -124.2093 |  | 25% | -87.2072 |  | 386.89 | -168.5379 | 348.8288 | 0.26241 |  | 二次拆装：考虑彩钢瓦屋面设计寿命约10年
每次支付上涨幅度（元/平米） | M | 0 | 8 | 637.3157 | 0 | 541.7184 | -78.7112 | 0 | -14.7585 | -30 | -124.2093 |  | 25% | -73.5098 |  | 345.7897 | -168.9678 | 294.0394 | 0.26512 |  | 税率：以根据实际情况设置未2免3减半，如1季度完成并网可设置为3免3减半
运维费用（元/瓦） | N | 0.02 | 9 | 632.4084 | 0 | 537.5471 | -78.1051 | 0 | -15.2012 | -30 | -124.2093 |  | 25% | -72.5079 |  | 342.7757 | -169.4105 | 290.0315 | 0.26788 |  | 其它补贴：隐藏在G列，可以取消隐藏进行设置
电费账期（月） | - | 3 | 10 | 627.5389 | 0 | 533.408 | -77.5037 | 0 | -15.6573 | -30 | -124.2093 |  | 25% | -71.5094 |  | 339.7724 | -169.8666 | 286.0377 | 0.27069 |  | 账期：估值为1个季度
残值率（%） | O | 10% | 11 | 622.7068 | 0 | 529.3008 | -76.907 | 0 | -16.127 | -30 | -124.2093 |  | 25% | -70.5144 |  | 336.7793 | -170.3363 | 282.0575 | 0.27354 |  | 微信号：Eyxhzjlh
成本（元/瓦） | P | 6.6 | 12 | 617.912 | 0 | 525.2252 | -76.3148 | 0 | -16.6108 | -30 | -124.2093 |  | 25% | -69.5226 |  | 333.7959 | -170.8201 | 278.0903 | 0.27645 |  | 版本说明：
材料成本（元/瓦） | Q | 5.5 | 13 | 613.1541 | 0 | 521.1809 | -75.7271 | 0 | -17.1091 | -30 | -124.2093 |  | 25% | -68.5338 |  | 330.8219 | -171.3184 | 274.1354 | 0.27941 |  | 1、更新了所得税税率自动计算，及所得税公式设置错误；
施工成本（元/瓦） | R | 0.9 | 14 | 608.4328 | 0 | 517.1679 | -75.144 | 0 | -17.6224 | -30 | -124.2093 |  | 25% | -67.548 |  | 327.8567 | -171.8317 | 270.1921 | 0.28242 |  | 2、更新了收款账期对收入的影响；
设计服务及其他成本（元/瓦） | S | 0.2 | 15 | 603.7478 | 0 | 513.1857 | -74.5654 | 0 | -18.1511 | -30 | -124.2093 |  | 25% | -66.565 |  | 324.8997 | -172.3604 | 266.2598 | 0.28548 |  | 版本编号：收益测算-V0.2
成本调整项（万元） | - | 0 | 16 | 599.099 | 0 | 509.2341 | -73.9913 | 0 | -18.6956 | -30 | -124.2093 |  | 25% | -65.5845 |  | 321.9506 | -172.9049 | 262.3379 | 0.28861
抵扣增值税(万元） | T | 539.7931 | 17 | 594.4859 | 0 | 505.313 | -73.4216 | 0 | -19.2565 | -30 | -124.2093 |  | 25% | -64.6064 |  | 319.0089 | -173.4658 | 258.4257 | 0.29179
二次拆装成本（元/瓦） | U | 0 | 18 | 589.9084 | 0 | 501.4221 | -72.8562 | 0 | -19.8342 | -30 | -124.2093 |  | 25% | -63.6306 |  | 316.0739 | -174.0435 | 254.5224 | 0.29503
二次拆装年份 | V | 0 | 19 | 585.3661 | 0 | 497.5612 | -72.2952 | 0 | -20.4292 | -30 | -124.2093 |  | 25% | -62.6569 |  | 313.1451 | -174.6385 | 250.6274 | 0.29834
所得税税率 | W | 25% | 20 | 580.8588 | 0 | 493.7299 | -71.7385 | 0 | -21.0421 | -30 | -124.2093 |  | 25% | -61.685 | 1475.8138 | 1786.036 | -175.2514 | 246.74 | 0.30171
免税年限 | Y | 3 |  |  | 0 | [10 empty] | 123.4325 | 0 | 0
减半年限 | Z | 3 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
总投资（万元） | - | 3960 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
投资收益率 | - | 14.21% |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
投资回收年 | - | 6.2002 |  |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
电价补贴1
3
0.25
电价补贴2
3
0.5
电价补贴3
20
0
第几年一次性补贴
1
0
说明：仅需填写补贴年份及补贴额度