## 投资收益
***屋顶分布式光伏6MWp（15°) 投资测算表
表格所有权：锅巴汤
容量(MWp） | A | 6 | 年份 | 主营业务收入 |  |  | 增值税 |  | 成本 |  |  |  | 所得税 |  |  | 净现金流 （万元） | 总成本 | 净利润 | 度电成本 | 投资回收年
年发电量(千瓦时/千瓦/年) | B | 1150 |  | 发电量（万度） | 其它补助 （万元） | 电价收入 （万元) | 进项增值税 （万元） | 销项增值税（万元） | 运维（万元） | 租金（万元） | 折旧 （万元） | 二次拆装（万元） | 税率% | 所得税 （万元） | 残值 （万元） | [5 empty] | 填表说明
首年衰减 % | C | 2.5% | 合计 | 15352.6757 | 0 | 10606.3821 | -1541.0983 | 269.759 | -437.5112 | -750 | -1107.2169 | 0 | 25% | -1760.0787 | 992.7831 | 5220.1611 | -2294.7281 | 7040.3148 | 0.15027 | 7.8422 | 表格中绿底白字区域为需填写部分，其余部分无需调整
后续每年衰减 % | D | 0.77% | 说明 | a=A*B | b2 | b1=a*I | c=b/1.17*0.17 | d=17%Q+11%R+6%S | e=A*N | f=I*J | g=A*Q*(1-O)/E | h=A*U | i=25% | j=i（b-c+d-e-f-g-h) | k=A*P*O | l=b-c+d-e-f-h-j+k |  |  |  |  | 年发电量：折合系统效率后年发电量
运行年限制 | E | 25 | 建设年 | [12 empty] | -2100 |  |  |  |  | 组件衰减：按目前常规情况首年衰减2.5%，之后每年平均衰减0.7%
补贴年限 | F | 20 | 1 | 672.75 | 0 | 504.5625 | -73.3125 | 73.3125 | -12 | -30 | -44.2887 | 0 | 25% | -104.5685 |  | 231.8534 | -86.2887 | 418.2738 | 0.12826 |  | 运行年限：用于计算租金支付、运维费用、折旧费用，按实际情况填写
补贴电价（元/度） | G | 0.32 | 2 | 667.5698 | 0 | 500.6774 | -72.748 | 72.748 | -12.36 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -103.5072 |  | 355.7815 | -86.6487 | 414.0287 | 0.1298 |  | 综合电价：使用综合电价测算表计算项目综合电价
综合电价（元/度） | H | 0.75 | 3 | 662.4295 | 0 | 496.8222 | -72.1878 | 72.1878 | -12.7308 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -102.4507 |  | 352.6045 | -87.0195 | 409.8027 | 0.13136 |  | 租金：每次上涨幅度根据实际情况填写，可取百分比增长，也可按固定额度增长
面积（万平米） | I | 6 | 4 | 657.3288 | 0 | 492.9966 | -71.632 | 51.5107 | -13.1127 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -96.3685 |  | 334.3505 | -87.4014 | 385.4739 | 0.13296 |  | 运维费用：固定取值0.03元/瓦，固定通货膨胀率3%
租金（元/平米） | J | 5 | 5 | 652.2674 | 0 | 489.2005 | -71.0804 | 0 | -13.5061 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -82.5813 |  | 292.9817 | -87.7948 | 330.3253 | 0.1346 |  | 残值率：固定资产残值率无特殊情况取值10%
几年一付 | K | 1 | 6 | 647.2449 | 0 | 485.4337 | -70.5331 | 0 | -13.9113 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -81.6752 |  | 290.2559 | -88.2 | 326.7006 | 0.13627 |  | 成本：包含项目开发、设计、建设
每次支付上涨幅度（% ) | L | 0% | 7 | 642.2612 | 0 | 481.6959 | -69.99 | 0 | -14.3286 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -80.7721 |  | 287.5396 | -88.6173 | 323.0886 | 0.13798 | 7.8422 | 二次拆装：考虑彩钢瓦屋面设计寿命约10年
每次支付上涨幅度（元/平米） | M | 0 | 8 | 637.3157 | 0 | 477.9868 | -69.4511 | 0 | -14.7585 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -79.8721 |  | 284.8324 | -89.0472 | 319.4886 | 0.13972 |  | 税率：以根据实际情况设置未2免3减半，如1季度完成并网可设置为3免3减半
运维费用（元/瓦） | N | 0.02 | 9 | 632.4084 | 0 | 474.3063 | -68.9163 | 0 | -15.2012 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -78.975 |  | 282.1339 | -89.4899 | 315.9001 | 0.14151 |  | 其它补贴：隐藏在G列，可以取消隐藏进行设置
电费账期（月） | - | 3 | 10 | 627.5389 | 0 | 470.6541 | -68.3856 | 0 | -15.6573 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -78.0806 |  | 279.4436 | -89.946 | 312.3226 | 0.14333 |  | 账期：估值为1个季度
残值率（%） | O | 10% | 11 | 622.7068 | 0 | 467.0301 | -67.8591 | 0 | -16.127 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -77.1888 |  | 276.7612 | -90.4157 | 308.7554 | 0.1452
成本（元/瓦） | P | 3.5 | 12 | 617.912 | 0 | 463.434 | -67.3366 | 0 | -16.6108 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -76.2995 |  | 274.0862 | -90.8995 | 305.1979 | 0.14711
材料成本（元/瓦） | Q | 2.5 | 13 | 613.1541 | 0 | 459.8655 | -66.8181 | 0 | -17.1091 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -75.4124 |  | 271.418 | -91.3978 | 301.6497 | 0.14906
施工成本（元/瓦） | R | 0.7 | 14 | 608.4328 | 0 | 456.3246 | -66.3036 | 0 | -17.6224 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -74.5275 |  | 268.7564 | -91.9111 | 298.1099 | 0.15106
设计服务及其他成本（元/瓦） | S | 0.3 | 15 | 603.7478 | 0 | 452.8109 | -65.793 | 0 | -18.1511 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -73.6445 |  | 266.1007 | -92.4398 | 294.5781 | 0.15311
成本调整项（万元） | - | 0 | 16 | 599.099 | 0 | 449.3242 | -65.2864 | 0 | -18.6956 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -72.7634 |  | 263.4505 | -92.9843 | 291.0535 | 0.15521
抵扣增值税(万元） | T | 269.759 | 17 | 594.4859 | 0 | 445.8644 | -64.7837 | 0 | -19.2565 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -71.8839 |  | 260.8053 | -93.5452 | 287.5356 | 0.15735
二次拆装成本（元/瓦） | U | 0 | 18 | 589.9084 | 0 | 442.4313 | -64.2849 | 0 | -19.8342 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -71.0059 |  | 258.1646 | -94.1228 | 284.0235 | 0.15956
二次拆装年份 | V | 0 | 19 | 585.3661 | 0 | 439.0246 | -63.7899 | 0 | -20.4292 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -70.1292 |  | 255.528 | -94.7179 | 280.5168 | 0.16181
所得税税率 | W | 25% | 20 | 580.8588 | 0 | 435.6441 | -63.2987 | 0 | -21.0421 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -69.2537 |  | 252.8948 | -95.3307 | 277.0146 | 0.16412
免税年限 | Y | 0 | 21 | 576.3861 | 0 | 247.846 | -36.0118 | 0 | -21.6733 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -28.9681 |  | 178.1423 | -95.962 | 115.8722 | 0.16649
减半年限 | Z | 0 | 22 | 571.948 | 0 | 245.9376 | -35.7345 | 0 | -22.3235 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -28.3977 |  | 129.9589 | -96.6122 | 113.5909 | 0.16892
总投资（万元） | - | 2100 | 23 | 567.544 | 0 | 244.0439 | -35.4594 | 0 | -22.9932 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -27.8257 |  | 128.2391 | -97.2819 | 111.3026 | 0.17141
投资收益率 | - | 13.4% | 24 | 563.1739 | 0 | 242.1648 | -35.1863 | 0 | -23.683 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -27.2517 |  | 126.5135 | -97.9717 | 109.0067 | 0.17396
投资回收年 | - | 7.8422 | 25 | 558.8374 | 0 | 240.3001 | -34.9154 | 0 | -24.3935 | -30 | -44.2887 |  | 25% | -26.6756 | 992.7831 | 1117.5648 | -98.6822 | 106.7025 | 0.17658
电价补贴1
3
0
电价补贴2
3
0
电价补贴3
20
0
第几年一次性补贴
1
0
说明：仅需填写补贴年份及补贴额度